## Hoja1
FORMULARIO 15
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Localización de la planta de tratamiento__________________________________________________
Nombre del supervisor o jefe de planta_____________________________Teléfono_______________
Nombre del operador de la planta_________________________________Teléfono_______________
¿Existen planos de la planta de tratamiento?_____________________________
ACCESO |  | PROCESOS DE TRATAMIENTO |  | FUNCIONAMIENTO |  | CAPACIDAD Y CAUDAL | CALIDAD DEL AGUA Turbiedad/Apariencia | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Vehículo | c | Lagunas de estabilización | c | Bueno | c | Capacidad antes de la afectación…….l/s | Agua cruda …………………………………...……………..…………………………………………………………..
A pie | c | Aereación | c | Regular | c |  |  | Principal….KVA
Bote | c | Digestión Anaerobia | c | Deficiente | c | Capacidad después de la afectación……….l/s |  | Reserva….KVA
Aire | c | Estanques | c | No funciona | c |  | Agua tratada ……………………………………………………………………………………………………
No hay acceso | c | Filtros percolados | c |  |  | Caudal de entrada antes de la afectación………...l/s |  | Observaciones……………………………………………………………………………………………………………
|  | Lodos activados | c
|  | Otros | c |  |  | Caudal de entrada después de la afectación…........l/s | Estado del laboratorio …………………………………………………………….……………………………………………
Condiciones generales de la planta tratamiento…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..