# Reunión Internacional

## "Hospitales en Desastres: Actuar con Precaución"

### Grupos de Trabajo en Mitigación Hospitalaria

San Salvador, 8-10 de julio de 2003

##### Documento de Discusión para el Análisis y

##### Validación de las Guías de Reducción de Vulnerabilidad en el Diseño de Nuevos Hospitales

###### TABLA DE CONTENIDOS

- Introducción.......................................................................................................................

- Los fenómenos naturales y la infraestructura de salud............................................

- ¿Qué se puede hacer para promover medidas de mitigación en la nueva infraestructura de salud?..........................................................................................

- Plan de Acción:  La aplicación de las “Guías de reducción de vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud”......................................................

  - Protección del sistema de salud.........................................................................

  - Criterios generales para la selección del sitio....................................................

  - El anteproyecto..................................................................................................

  - El proyecto.........................................................................................................

  - Evaluación del grupo de trabajo........................................................................

  - Procedimientos de aseguramiento de la calidad................................................

- Consideraciones adicionales..........................................................................................

  - La inversión en medidas de mitigación.............................................................

  - Políticas y mitigación........................................................................................

  - Capacitación y formación..................................................................................

  - Otras consideraciones sobre costos...................................................................

  - El rol de los organismos internacionales en la promoción y financiación de estrategias de mitigación...................................................................................

Anexo I:  Efectos de los fenómenos naturales en la superficie de la tierra y la infraestructura......................................................................................................................

Glosario de Términos..........................................................................................................

Referencias..........................................................................................................................

1.	Introducción

La región de América Latina y el Caribe conoce bien la devastación ocasionada por huracanes, inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas.  En los últimos diez años, los desastres naturales han dejado un saldo de más de 45.000 muertos, 40 millones de damnificados y daños directos que superan los US$20.000 millones.

El sector de la salud ha sido particularmente vulnerable a estos daños, tanto así que en los últimos 20 años, más de 100 hospitales y 650 unidades de salud fueron dañados a consecuencia de desastres naturales, ya sea por haber colapsado o haber quedado en condiciones vulnerables que exigieron su desalojo.  Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las pérdidas acumuladas por este concepto en la Región ascendieron a 3.120 millones de dólares, lo que podría compararse a una situación extrema en la que 20 países de la región hubiesen sufrido (cada uno) la demolición de 6 hospitales y por lo menos 70 unidades de salud.

Aproximadamente el 50% de los 15.000 hospitales en América Latina y el Caribe están ubicados en zonas de alto riesgo, y muchos de ellos carecen de programas de mitigación de desastres, planes de emergencia o la infraestructura apropiada para hacer frente a terremotos, huracanes y otros fenómenos naturales.

En este contexto, los reglamentos existentes en cuanto al diseño y la construcción de los establecimientos de salud deben revisarse, reorientándolos hacia la mitigación de desastres, con la meta máxima de proteger las vidas de los pacientes, el personal y otros ocupantes y asegurando que estos establecimientos puedan seguir funcionando después que ocurre un desastre.  Existe y es accesible el conocimiento de cómo construir hospitales seguros.

Uno de los esfuerzos de producción de información para construir hospitales seguros está siendo impulsado por la Organización Panamericana de la Salud, a través del Centro Colaborador OPS/OMS en Mitigación de Desastres en Establecimientos de Salud de la Universidad de Chile, que está elaborando las “Guías de reducción de vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud”, en colaboración del Banco Mundial y ProVention Consortium,

El objetivo de este documento, en el marco la  reunión internacional “Hospitales en Desastres: Actuar con Precaución” organizada por la OPS/OMS en San Salvador, del 8 al 10 de julio de 2003, es orientar a los equipos de trabajo que se darán a la tarea de examinar y validar las Guías de reducción de vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud.  Este es, por tanto, un documento de discusión que presenta un extracto de las guías mismas, complementado con información relevante para inversionistas y gerentes de salud.  Durante el transcurso de la reunión, se recopilará información fruto de las sesiones de trabajo, que será eventualmente incorporada a las Guías.

2.	Los fenómenos naturales y la infraestructura de salud

Si bien los desastres naturales representan un elevado costo para los países afectados, su impacto es proporcionalmente mucho mayor en los países en desarrollo.  Se estima que las pérdidas en el producto interno bruto debidas a desastres supera en 20 veces a las que experimentan los países industrializados.  Entre los efectos de estos fenómenos, los daños ocasionados sobre la infraestructura de salud de América Latina y el Caribe han sido particularmente severos.  (Véase Anexo I, que presenta los efectos de desastres naturales sobre la infraestructura y la superficie de la tierra).

Huracanes como “Gilberto” (Jamaica, 1988), “Luis” y “Marylin” (septiembre de 1995 en Antigua y Barbuda, St. Kitts y Nevis, St. Maarten y otras islas” ) y los terremotos de México (1985), El Salvador (1986 y 2001) y Costa Rica y Panamá (1991) dañaron seriamente los hospitales y servicios de salud; situación que gravitó negativamente en la atención de las víctimas de los desastres.   (El Cuadro 1 brinda mayor detalle)

Cuadro 1. Hospitales y centros de salud dañados o destruidos en América Latina y el Caribe según desastres naturales seleccionados.

| Desastre | Hospitales y centros de salud | Camas fuera de servicio |
| --- | --- | --- |
| Terremoto, Chile, marzo 1985 | 79 | 3.271 |
| Terremoto, México, septiembre 1985 | 13 | 4.387 |
| Terremoto, El Salvador, octubre 1986 | 7 | 1.860 |
| Terremotos, El Salvador, enero y febrero 2001 (a) | 113 | 2.021 |
| Huracán Gilbert, Jamaica, septiembre 1988 | 24 | 5.085 |
| Huracán Joan, Costa Rica y Nicaragua, octubre 1988 | 4 | ... |
| Huracán Georges, República Dominicana, septiembre 1998 | 87 | ... |
| Huracán Georges, Saint Kitts y Nevis, septiembre 1998 (b) | 1 | 170 |
| El Niño, Perú, 1997-1998 | 437 | ... |
| Huracán Mitch, Honduras, noviembre 1998 | 78 | ... |
| Huracán Mitch, Nicaragua, noviembre 1998 | 108 | ... |

Fuente:  Relatoría de la Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud.  México.  1996

Crónicas de Desastes, Terremotos en El Salvador 2001, Organización Panamericana de la Salud. 2001 (http://www.paho.org/spanish/ped/ELS_2001.htm)

(a) Los datos indicados son solo establecimientos del Ministerio de Salud, MSPAS, no incluyen Seguro Social y otros)

(b) Durante sus 35 años de funcionamiento, el hospital Joseph N. France de Saint Kitts sufrió daños graves causados por huracanes en 10 ocasiones..

... Datos no disponibles

¿Cuáles son las implicaciones para el sector de la salud de estos desastres naturales?  Los fenómenos naturales severos afectan en forma directa la operación de los sistemas de salud:

  - Produciendo daños en las instalaciones de los servicios de salud

  - Produciendo daños en la infraestructura de la región, generando la interrupción de los servicios básicos indispensables en la función de salud y destruyendo las vías de comunicación

Y en forma indirecta:

  - Causando un número inesperado de muertes, lesiones o enfermedades en la comunidad afectada, excediendo la capacidad de atención terapéutica de la red asistencial

  - Generando movimientos de población, espontáneos y organizados desde zonas afectadas hasta áreas donde los sistemas e salud pueden no contar con la capacidad suficiente para asistir a la nueva población

  - Aumentando el riesgo potencial de transmisión de enfermedades contagiosas y aumentando el riesgo de enfermedades psicológicas en la población afectada

  - Desabasteciendo de alimentos, con la consecuente desnutrición de la población

A modo de ejemplo, para tener una idea del impacto macroeconómico del desastre tomando en cuenta solamente los daños a la infraestructura, la Figura 1 ilustra la secuencia de evaluación que se debe realizar para la estimación de estos daños y de la apreciación de los requerimientos financieros para la restitución de los activos destruidos o dañados.

Pero el impacto económico de un desastre va más allá de los daños directos y abarca también los indirectos, como se detalla anteriormente para el sector de la salud.  Estos daños, muchas veces difíciles de cuantificar, se acumulan hasta que concluye la labor de reconstrucción y restauración de la capacidad operativa.  Los daños a bienes y activos pueden acelerar significativamente el empobrecimiento de la población, pues además ocasionan la pérdida de fuentes de trabajo e ingresos.

Concretamente, la vulnerabilidad de las instalaciones hospitalarias ante una amenaza potencial se manifiesta en seis rubros principales:

i) 	Edificaciones: Las especificaciones de construcción, en particular los aspectos de diseño, resistencia de materiales y vulnerabilidad física, son condicionantes de la resistencia de los hospitales ante eventos naturales. Cualquier elemento arquitectónico desprendido o derrumbado significa costos económicos y humanos.

ii) 	Pacientes: Es usual que centros de atención médica funcionen durante las 24 horas del día y a un 50% de su capacidad de servicio, por lo que cualquier catástrofe involucra un efecto amplificado de riesgo para los pacientes.

Figura 1:  Secuencia de evaluación de daños en infraestructura después de un desastre

Fuente:  CEPAL 2002.  Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambienta de los desastres.

iii) 	Camas de hospital:  En la situación que sigue a un desastre, es frecuente que disminuya la disponibilidad de camas para la atención inmediata de heridos.

iv) 	Personal médico y de apoyo: Constituye un considerable trastorno para la asistencia de heridos la pérdida de personal médico o de apoyo, a raíz de un derrumbe. En ocasiones, la muerte de un especialista puede significar un alto costo técnico para el país afectado.

v) 	Equipo e instalaciones: Los daños a los elementos no estructurales (el equipo, las instalaciones y los materiales médicos) pueden ser de tal importancia que superen el costo de los elementos estructurales.

vi) 	Servicios: La capacidad de funcionamiento de los hospitales se apoya en las instalaciones de agua, electricidad, comunicaciones, eliminación de residuos, que no siempre operan de manera autónoma en las instituciones de salud.

Los hospitales merecen especial atención en casos de desastre, pues deben continuar con el tratamiento de pacientes alojados en sus instalaciones y deben atender las personas lesionadas por el evento.  Asimismo, es importante que no se suspendan sus programas de promoción y prevención, tales como control de mujeres embarazadas y hemodiálisis. Para realizar esto, el hospital debe estar en el sitio y conocer cómo responder ante la situación.  También, el edificio y su dotación deben permanecer en condiciones de servicio.  Las autoridades de los hospitales reconocen estos hechos, razón por la cual han elaborado planes formales para la mitigación de desastres.  Sin embargo, todos estos planes son deficientes en proveer alternativas de organización en caso de daños severos e inmovilización de las instalaciones. De ahí la importancia de formular consideraciones en el diseño y construcción de las edificaciones, con el fin de proveer seguridad y preservar ciertas áreas críticas del hospital, tales como el departamento de emergencias, unidades de cuidados intensivos, las instalaciones de diagnóstico, salas de operación, la farmacia, los almacenes de alimentos y medicinas y los servicios de registro y reserva.

Es importante anotar que muchos hospitales afectados han sido diseñados de acuerdo a normas de construcción sismo-resistente.  Esto puede indicar que el diseño estructural de hospitales debe realizarse con un cuidado mucho mayor al empleado para diseños más convencionales  (edificaciones para viviendas y oficinas), ya que la filosofía de la mayoría de las normas sísmicas en los países de la región busca proteger la vida de los ocupantes de las edificaciones y no asegura la continuidad de su funcionamiento.  Los diseños arquitectónico y estructural debe contemplar especificaciones sobre seguridad, no sólo en relación con los aspectos puramente físicos del fenómeno que puede afectar al hospital, sino también con relación a los criterios sociales, económicos y humanos que pesan sobre la planeación de un hospital.

3.	¿Qué se puede hacer para promover medidas de mitigación en la nueva infraestructura de salud?

La pérdida de vidas y de propiedades causadas por terremotos y otros fenómenos naturales se pueden evitar con la aplicación de tecnologías existentes y sin realizar enormes esfuerzos financieros. Lo único que se requiere es la voluntad de hacerlo. Debido a que se requieren alrededor de dos generaciones para reemplazar el actual inventario de edificaciones en la mayoría de comunidades, se debe prestar atención tanto a la intervención estructural de las edificaciones existentes como al diseño y construcción de nuevas edificaciones.  En este momento no todos los países de la Región cuentan con limitantes técnicas que gobiernen el diseño y la construcción de la mayoría de edificaciones a prueba de huracanes, sismos u otras amenazas naturales, lo que significa que es posible reducir al mínimo los riesgos y los daños si se tienen en cuenta las medidas preventivas correspondientes al diseño, construcción y mantenimiento de las nuevas instalaciones de la salud.

En este sentido, la aplicación de las “Guías de reducción de vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud” jugará un papel crucial en la reducción del riesgo existente.  La siguiente sección analiza en detalle la propuesta de las Guías, y la última presenta algunas consideraciones adicionales para las autoridades, planificadores y financiadores de inversiones en salud en este tema, incluyendo aspectos económicos y políticos.

4.	Plan de Acción:  La aplicación de las “Guías de reducción de vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud”

El objetivo de las Guías es orientar a los administradores y profesionales del área de la salud que tienen por misión la gestión, diseño, construcción e inspección de proyectos de nuevos hospitales, laboratorios y bancos de sangre con protección para la inversión y la operación  de los establecimientos.  Para esto se proponen seis etapas básicas de desarrollo de los proyectos, coherentes con las fases de preinversión, inversión y operación del ciclo tradicional de los proyectos:

  - Protección del sistema de salud

  - Criterios generales de la selección del sitio

  - El anteproyecto

  - El proyecto

  - Evaluación del grupo de trabajo

  - Procedimientos de aseguramiento de la calidad

En la Figura 2 se presenta una ilustración gráfica de cómo se ejecutan estas fases en el proceso de aplicación de la Guías.  Como se podrá ver, las cuatro primeras son consecutivas, es decir, se termina una y comienza la siguiente, mientras que las dos últimas  acompañan al proceso durante todo su transcurso.

  - Protección del sistema de salud

Una vez establecidas las características de la red asistencial y la necesidad de desarrollar un nuevo establecimiento de salud dentro de esta red y en una región específica, es necesario establecer el rol asistencial de este nuevo establecimiento en tiempos normales y ante distintos niveles y tipos de emergencia.

Esta etapa del ciclo de proyecto comprende tres fases:

- La definición de los objetivos de protección del establecimiento;

- La definición de los objetivos de protección de los servicios médicos y servicios y sistemas de apoyo; y

- La definición de los niveles de protección de los componentes de infraestructura de los servicios.

Figura 2:  Etapas de la aplicación de las Guías de reducción de

vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud

En primer lugar, se debe definir, para el establecimiento de salud específico, el nivel de protección global de la operación, es decir, si prestará servicios en términos de la emergencia o con qué nivel de respuesta sobrevivirá a ésta.

Se pueden definir tres objetivos de protección, en función del nivel de protección que se requiera o que se pueda , en la práctica, definir:

- Protección a la vida:  Es el requisito mínimo para cualquier infraestructura y es el que comúnmente se ha utilizado en la construcción de establecimientos de salud.

- Protección a la inversión:  Es aquel que conduce a la protección de todo o parte de la infraestructura, aunque el establecimiento en sí deje de funcionar.  En esta situación es posible generar una infraestructura que pueda recuperar su operación en un plazo y a un costo acorde con las capacidades de la institución.

- Protección a la operación:  Se orienta a generar sistemas que se mantienen operativos o que pueden recuperar su capacidad de operación en un tiempo relativamente corto, si no inmediatamente. Este objetivo incluye la protección de la inversión

El nivel de protección global es función del nivel de protección de cada uno de sus servicios.  Será importante entonces definir el objetivo de protección de cada uno de los servicios de un establecimiento, que previamente habrán sido clasificados bajo categorías de servicios médicos hospitalarios y servicios y sistemas de apoyo, con sus correspondientes subcategorías.  Para permitir una correcta selección del objetivo de protección de cada servicio es conveniente definir el nivel de importancia del servicio en términos de peligro, de la actividad que desarrolla y de las características de sus contenidos.

No es necesario que todos los servicios de un establecimiento tengan el mismo nivel de protección que el definido globalmente.

Este ejercicio generará requisitos de organización, de seguridad y control del daño en los componentes de infraestructura, y llevará a establecer demandas en las características del sitio donde se ubicará definitivamente el establecimiento y las características de su infraestructura.

La infraestructura se divide en dos subgrupos:

- la estructura:  que corresponde a los elementos básicos que generan la seguridad del sistema y típicamente está compuesta por elementos como vigas, columnas, losas, muros, diagonales y fundaciones, y

- la no estructura:  que es aquello que permite generar finalmente la operación del establecimiento, y se divide en elementos arquitectónicos, equipamiento y contenidos y servicios o líneas vitales

Finalmente, de igual forma que para los servicios se definen objetivos de protección, también para los componentes de la infraestructura, tanto estructurales como no estructurales, se definirán niveles de protección, donde el objetivo de protección de cada uno deberá ser al menos igual al objetivo de protección establecido para el servicio en que se encuentra o con los cuales interactúa.

  - Criterios generales de la selección del sitio

Esta etapa de evaluación para selección del sitio comprende tres fases, que son:

- Selección de alternativas de ubicación

- Evaluación de alternativas

- Selección del sitio definitivo

La selección de alternativas y la selección del sitio definitivo para el establecimiento se debe realizar a partir de un estudio de los requerimientos asistenciales de la población y de las características de la red de salud existente, conforme a criterios de políticas de salud, demográficos, geográficos, sociopolíticos y económicos establecidos por la institución.

Se deben considerar también en esta selección los objetivos de protección establecidos para el establecimiento en tiempo normal y de emergencia, el análisis comparativo de los peligros naturales y tecnológicos presentes en las alternativas, el costo estimado y la factibilidad técnica de implementar los sistemas de protección necesarios, los recursos económicos disponibles y las conclusiones del análisis costo-beneficio de las alternativas.

El análisis deberá abarcar no solo el sitio específico de emplazamiento del establecimiento, sino también sus alrededores.  Se deberá evaluar la manera cómo los fenómenos naturales afectan a la población circundante, a la población de referencia y a la infraestructura, en especial a los servicios vitales, entre ellos, las vías de comunicación, que permiten a un establecimiento cumplir su objetivo.

En resumen, el proceso de selección de alternativas de ubicación tomará en cuenta las siguientes variables:

  - Requerimientos de salud

  - Requerimientos socio-políticos

  - Peligros tecnológicos

  - Peligros naturales

  - Objetivos de desempeño tiempo normal

  - Objetivos de desempeño tiempo emergencia

  - Características red asistencial

  - Restricciones socioeconómicas

  - Restricciones técnicas

  - Restricciones político-sociales

Una vez seleccionadas las alternativas de ubicación será necesario evaluar cada una, basándose en antecedentes y estudios preliminares recopilados sobre las variables arriba indicadas. Se prestará especial atención a las amenazas de la naturaleza presentes en cada sitio, y para cada una de éstas se evaluará: (i) la factibilidad técnica y económica de implementar sistemas de protección global de la estructura; (ii) el impacto sobre la población atendida, los servicios vitales, las dependencias anexas y los accesos a los servicios de salud; y (iii) el impacto que tendrá el fenómeno sobre la red asistencial de salud de la región y/o país.

Finalmente, la selección del sitio se hará sobre la base de la alternativa que ofrezca el sitio de emplazamiento más seguro y conveniente para el establecimiento.

En algunos casos, no será posible cumplir con el objetivo de protección deseado debido a las condiciones extremas en que se ubica la población a la cual se desea prestar la atención.  Ante la inexistencia de una localización segura de acuerdo a los estándares de protección, se deberán buscar alternativas tales como:

- dividir las funciones del establecimiento, de tal manera que se desarrollen en distintas ubicaciones, distantes entre sí,

- proveer de establecimientos móviles o temporales en las zonas de interés

- generar sistemas de referencia adecuados para que la población se traslade a establecimientos en otras zonas.

  - El anteproyecto

Luego de la correcta selección de un sitio, el aspecto más importante es la concepción y desarrollo de un proyecto de diseño de infraestructura que provea un nivel de seguridad acorde con el objetivo de protección establecido para el establecimiento.  Los sistemas de protección que se consideren deberán ser factibles de construir y susceptibles de un mantenimiento efectivo.  Un mal diseño generará restricciones en las demás etapas del proyecto que podrán dificultar o imposibilitar el cumplimiento del objetivo de protección deseado.

Para la ejecución del proceso de diseño será necesario contar con tres actores básicos:

- La institución solicitante, que establece los objetivos y requisitos

- El grupo ejecutor, que desarrolla las distintas actividades de cada etapa del diseño

- El grupo revisor, que asegura la calidad de acuerdo a los objetivos del proyecto y las necesidades de la institución solicitante

El proceso de diseño se inicia a partir de un programa médico arquitectónico (PMA), definido por la institución, en el cual se establecen los servicios y espacio físicos para el establecimiento de salud.  Este programa típicamente indica todos los servicios y áreas funcionales y las dimensiones deseadas en metros cuadrados.  A partir de este programa se elabora un anteproyecto en el cual se define cómo se organizarán los servicios y los espacios.  Durante este proceso se define la forma y funcionamiento del centro.

Dependiendo de las amenazas a las que esté sujeto el establecimiento, será necesario escoger formas y sistemas de protección efectivos para la infraestructura, incluyendo el equipamiento.  Por ejemplo, para zonas en que predominan los sismos, la edificación suele ser regular tanto en planta como en altura  y deben privilegiarse sistemas que no presenten cambios bruscos del sistema estructural.

Habitualmente existirá más de un anteproyecto para cada centro.  La selección del anteproyecto definitivo dependerá, además de los aspectos funcionales y estéticos, de cómo se consideraron las amenazas regionales y locales y de las soluciones para garantizar los objetivos de protección establecidos para el proyecto.

  - El proyecto

La etapa final del diseño culmina con la elaboración del proyecto.  Este está compuesto de los estudios detallados de especificaciones técnicas, planos, maquetas, documentos de licitación y presupuestos.  Debido a la complejidad de un establecimiento de salud, en esta etapa participa un gran número de profesionales agrupados en distintas especialidades.  Cada especialidad estará encargada de desarrollar un proyecto específico: estructura, climatización, servicios, etc.  La coordinación apropiada es la clave para el éxito de esta etapa.

Desde el punto de vista del control de la vulnerabilidad y del cumplimiento del objetivo de protección ante amenazas naturales, el grupo de coordinación del proyecto de diseño deberá informar a cada especialidad los requerimientos funcionales y de protección establecidos para el establecimiento y sus servicios, y éstos, a su vez, deberán establecer claramente cómo alcanzarán esos objetivos.  Así, los sistemas de protección a incorporar quedarán finalmente expresados en  los planos, la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas.

Para establecer la seguridad de la infraestructura suele efectuarse la clasificación de componentes en dos grupos: la estructura y los elementos no estructurales.

En el grupo de diseño de la estructura generalmente participan dos especialidades:  la ingeniería estructural y la arquitectura.  El sistema estructural que se considere para el establecimiento deberá ser adecuado para alcanzar los objetivos de protección definidos para el establecimiento y sus servicios.  En términos generales, el diseño deberá considerar detallamientos estructurales adecuados, de forma que para cada nivel de amenaza, el comportamiento del sistema permita cumplir con el objetivo de protección.  Es importante incorporar en el diseño los sistemas necesarios para que en caso de ocurrir daños y pérdidas de operación, el servicio pueda ser recuperado en un plazo preestablecido.

En el diseño de los elementos no estructurales participan todas las especialidades.  Corresponden a los componentes que sin formar parte del sistema resistente de la estructura, son fundamentales para el correcto desarrollo de la función hospitalaria.  En el caso de hospitales, cerca del 80% el costo total de la instalación corresponde a componentes no estructurales, entre los que se encuentran elementos arquitectónicos, equipamiento médico y de laboratorio, equipamiento de oficina, equipamiento industrial eléctrico y mecánico, líneas distribuidas e instalaciones básicas.

Los efectos de daños en los componentes no estructurales del establecimiento pueden ser de diferentes tipos.  Por una parte, daños en equipos médico o daños en las líneas vitales que abastecen servicios médicos y de apoyo pueden redundar en pérdidas de vidas humanas y/o en la pérdida de capacidad de operación del establecimiento.  Por otra parte, daños parciales o totales en componentes, equipos y sistemas pueden tener altos costos de reparación y reemplazo.  Un daño mayor sobre sistemas, componentes o equipos que contienen materiales tóxicos o peligrosos puede obligar al desalojo de algunas zonas del establecimiento, con la consecuente pérdida de operación.

También son importantes los efectos secundarios de los daños en componentes no estructurales, como son por ejemplo: caída de escombros en corredores y vías de escapes, incendios y explosiones, filtraciones de las redes de agua potable y alcantarillado, etc.  Es importante señalar que solo un nivel de daño menor es suficiente par que la asepsia de los recintos se vea afectada, poniendo en riesgo la salud de los pacientes críticos.  Se deberá por tanto prestar especial atención a la evaluación de la seguridad de los componentes no estructurales.

  - Evaluación del grupo de trabajo

Un aspecto clave en el procedimiento de aseguramiento de la calidad, especialmente en los establecimientos de salud con un alto requisito de protección, es la selección de grupos profesionales experimentados y activos.  Por este motivo se requiere la calificación y selección de los profesionales y empresas en términos de su nivel profesional, número de proyectos realizados, metros cuadrados efectivamente construidos y participación en proyectos del área de salud, entre otros.

En la etapa preliminar del proyecto y para el estudio de amenazas se requerirá una amplia gama de profesionales tales como urbanistas, topógrafos, geólogos, mecánicos de suelos, meteorólogos, hidrólogos, sismólogos, volcanólogos e ingenieros de viento, sísmicos, estructurales, hidráulicos y estructurales.  Para los especialistas a cargo de los estudios de amenazas es indispensable experiencia previa, preferiblemente en diseño de infraestructura hospitalaria.

En las etapas posteriores de anteproyecto, diseño, construcción e inspección del proyecto hará falta representantes de las siguientes especialidades:  arquitectura, climatización, diseño estructural, equipos industriales, equipos médicos y de laboratorio, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, métodos constructivos, personal médico, presupuesto, residuos, seguridad contra incendio, seguridad general, telecomunicaciones, tratamiento de agua, vulnerabilidad y otras.

La evaluación de los equipos profesionales y empresas consultoras deberá basarse en criterios de selección y requisitos previamente definidos, para garantizar calidad y transparencia en el proceso de selección, y asegurar también el cumplimiento con las normativas nacionales correspondientes.  Es importante resaltar que, con pocas excepciones, todos los especialistas que aquí se mencionan son necesarios para la ejecución el proyecto total, no solamente para la evaluación de la vulnerabilidad y la inclusión de elementos de mitigación.  La idea que aquí se plantea es que a la hora de elaborar los términos de referencia y requisitos para la contratación de los equipos de trabajo, se estipule que además de las funciones que regularmente realizan, sus responsabilidades incluirán la participación en la definición de los sistemas de mitigación de desastres.

  - Procedimientos de aseguramiento de la calidad

El desarrollo de un proyecto de calidad, que incluya instancias de revisión e inspección en cada una de sus etapas, y que permita alcanzar los objetivos propuestos deberá considerar, como mínimo, los siguientes principios básicos:

- Un elevado objetivo de  protección del sistema de salud requiere de un alto grado de especialización de los participantes el proyecto.

- Los procesos de diseño y construcción deberán desarrollarse cumpliendo los principios y conceptos de calidad definidos por ISO9000.

- En toda etapa del proyecto deberá efectuarse un chequeo al interior de cada especialidad y un chequeo cruzado entre especialidades.

- Deberá desarrollarse en toda etapa del proyecto (diseño y construcción) una inspección continua, independiente y efectiva.

- Antes de que los planes finales sean emitidos, deben ser entregados a las demás disciplinas para revisiones y comentarios.

- Todo estándar de calidad exigido en el proyecto debe encontrarse documentado.

- La inspección técnica deberá estar integrada por un equipo multidisciplinario de especialistas, de calidad acorde con los requerimientos del proyecto.

- La inspección técnica velará por el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en los documentos de licitación.

- La inspección técnica procurará desarrollar una función preventiva más que correctiva.

- Todo sistema, equipo o componente estandarizado debe contar con una certificación que demuestre su seguridad para cumplir con los objetivos de protección del proyecto.

- Toda modificación del proyecto original que se origine durante la etapa de construcción deberá ser aprobada por todas las partes:  institución, director de proyecto, grupo coordinador, especialistas, inspección técnica y constructor.  Las características deben quedar detalladas en el compendio As built de la obra.

- Los materiales, sistemas o equipos definidos en las especificaciones del proyecto podrán ser reemplazadas por un equivalente técnico propuesto por el constructor, previa aprobación de todas las partes, y deberán quedar detalladas en el compendio As built de la obra.

- En todo proyecto con objetivo de protección de operación e inversión se deberá elaborar un compendio con la información As built del establecimiento.

Las Guías incluyen también detalladamente todos los elementos a ser evaluados dentro del “Programa de aseguramiento de la calidad del proyecto” en las etapas de estudio, diseño y construcción.

5.	Consideraciones adicionales

La inversión en medidas de mitigación

Como consecuencia los desastres recientes, que han puesto de relieve la extrema vulnerabilidad de la región, varios gobiernos han colocado la prevención de desastres en su agenda política.  También en el sector salud, tanto las autoridades gubernamentales como los organismos internacionales han tomado conciencia sobre la importancia de emprender políticas decididas de mitigación, en vista del carácter estratégico que los establecimientos de salud tienen precisamente en caso de desastre.  Sin embargo, esta sensibilización no se ha traducido aún en suficientes medidas concretas, en razón de limitaciones presupuestarias, burocráticas y políticas.

El principal reto consiste en despertar el interés de los países para que asignen recursos a inversiones en infraestructura y servicios de mitigación.  Un problema central de los proyectos de mitigación radica en el concepto de rentabilidad, pues se considera que la inversión inicial puede elevarse significativamente.  La reticencia de los gobiernos y de los particulares se agudiza por razones presupuestarias.  La escasez de recursos financieros hace que muchas veces los proyectos de mitigación tomen un papel secundario, cuando debería ser al revés: que para proteger la inversión es fundamental exigir normas preventivas.

Una inversión en mitigación que aumente la resistencia estructural de un hospital puede elevar los costos de construcción tan solo entre 1 y 2%.  Si a eso se añade el costo de elementos no estructurales (que como se menciona anteriormente representa cerca del 80% del costo total del establecimiento), se estima que la incorporación de elementos de mitigación en la construcción de un nuevo hospital representa menos del 4% de la inversión inicial.  Obviamente, un estudio de vulnerabilidad podría indicar la conveniencia de esta erogación, preferente a la contratación de un costoso seguro contra riesgo, o la asunción de los costos de reposición; lo anterior sin considerar las pérdidas humanas y sociales.

Por otro lado, un buen diseño arquitecto-estructural de un establecimiento puede significar la reducción de los costos de protección en los elementos no estructurales en general. Un buen diseño depende de a experiencia del grupo de trabajo “muy coordinado”, condiciones de sitio y “complacencia” de la institución solicitante.

Políticas y regulación

Con pocas excepciones, en la región no se han aplicado políticas que reflejen una comprensión de su vulnerabilidad y que contengan medidas para corregirla.  El ordenamiento territorial y los códigos de construcción en general siguen siendo inadecuados o no se aplican estrictamente en la mayoría de las áreas expuestas a amenazas naturales.  La política en materia de infraestructura orienta muy pocos recursos a las tareas básicas de mantenimiento, lo cual reduce la resistencia a las amenazas naturales o contribuye a la vulnerabilidad.

El principal escollo para que los códigos de construcción sean efectivos como instrumento de mitigación de desastres radica en su aplicación. Algunos países de la Región no cuentan con normas propias, sino sólo con adaptaciones de parámetros europeos o estadounidenses que no se ajustan a las condiciones locales. En otros, como Colombia, Costa Rica, México y países del Caribe, se han desarrollado códigos excelentes, pero que no cumplen a cabalidad con sus objetivos por la carencia de obligatoriedad desde el punto de vista legal, o porque ésta no se supervisa en la práctica.  Otras medidas, como las regulaciones sobre el uso del suelo en zonas de amenaza, dependen no sólo del respaldo legal, sino también de la capacidad institucional para la vigilancia de su cumplimiento

En el caso de los hospitales e instalaciones esenciales, se ha demostrado que el colapso funcional es, con mayor frecuencia, el efecto principal de un desastre, más que el colapso estructural. La solución a este problema se encuentra en programas de mantenimiento preventivo de las instalaciones. El mantenimiento, como una actividad  planificada, no sólo reduce el deterioro sino que en caso de desastre asegura un comportamiento adecuado de los servicios públicos (agua, gas, electricidad) y de los componentes no estructurales (acabados, techos, aberturas, etc.), y no es oneroso si se considera como un costo más del presupuesto normal de operación de una edificación.

Capacitación y formación

El diseño sísmico hospitalario es una responsabilidad compartida de la arquitectura y la ingeniería.  Muy particularmente, es necesario enfatizar lo que se comparte en términos de relaciones físicas entre las formas arquitectónicas y los sistemas estructurales resistentes, y sería ideal que la comprensión de estas relaciones estuviera presente en cada diseñador que trabaja en zonas de riesgo.  Lamentablemente, a nivel internacional, los métodos educativos y de la práctica han tendido a reducir la oportunidad de fomentar este entendimiento en la manera de pensar del diseñador, ya que se separa la instrucción de los nuevos arquitectos de la de los nuevos ingenieros, y también en muchos casos, quedan separados en la práctica.  De hecho, algunos arquitectos, por intuición o por un patrón conceptual tienen un excelente sentido de la estructura, pero son muy pocos, y esta comprensión afortunada tiende a ocurrir a pesar de su educación y práctica, y no a causa de éstas.

Por otro lado, es vital promover la inclusión de la mitigación de los desastres en los programas de las instituciones de capacitación profesional relacionadas con construcción, mantenimiento, administración, financiamiento y planificación de los establecimientos de salud  y de los sistemas de abastecimiento de agua, abastecimiento eléctrico y comunicaciones, entre otros.

Otras consideraciones sobre costos

Es importante relatar en relación con el diseño no estructural, que si las medidas de protección no estructural son tomadas en cuenta desde la etapa del diseño, el costo será mucho más bajo que si dichas medidas se toman en etapas avanzadas de la construcción o después de que la construcción ha sido construida.  Un ejemplo:  la interrupción de electricidad en un hospital como consecuencia de daños severos de un generador de electricidad cuyo costo aproximado puede ser US$50.000 puede ser evitada mediante la instalación de aisladores sísmicos (que reducen los efectos de los terremotos en el generador de electricidad) y restricciones para evitar su volcamiento, cuyo costo puede rondar los US$250.

También los costos se afectan por las técnicas de construcción, la disponibilidad de materiales, las características de los equipos y el tiempo de construcción, razón por la cual en algunos países la responsabilidad del seguimiento de los costos está a cargo de otras disciplinas, como el supervisor de campo.  No obstante, sería ideal que hubiese un diseñador conceptual (o equipo) con la suficiente experiencia en arquitectura, ingeniería, estimación de costos y construcción que logre considerar aspectos a tomar en cuenta para lograr la máxima eficiencia en el diseño.  Para llevar este tipo de propuesta a la práctica, se podrían explorar varias opciones:  la creación de alianzas estratégicas entre grupos nacionales e internacionales, asociaciones público-privadas, o la inclusión de requisitos concretos en ese sentido en las licitaciones de “llave en mano”, por ejemplo.

El rol de los organismos internacionales en la promoción y financiación de estrategias de mitigación

En el ámbito de la reducción del riesgo en hospitales y establecimientos de salud, la OPS ha realizado esfuerzos trabajando activamente con los países de la región para evaluar y reducir la vulnerabilidad de sus hospitales frente a los desastres y para lograr la voluntad política de las autoridades de salud.  También ha promovido la divulgación y capacitación técnica de profesionales.  A principios de la década de los 90, la OPS/OMS inició un proyecto dirigido a ingenieros, arquitectos y encargados de mantenimiento de los hospitales, así como a los niveles de decisión política y administrativa, cuyo objetivo principal era crear conciencia sobre la necesidad de invertir en protección, mantenimiento y reforzamiento de los edificios existentes, pero también sobre la obligación de diseñar y construir nuevas obras con criterios específicos de seguridad ante la acción de los desastres naturales. Como parte de esta iniciativa, la OPS ha desarrollado guías y proyectos piloto, y ha apoyado análisis de vulnerabilidad en hospitales de Chile, Santa Lucía y Venezuela.

Tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son ejemplos de cómo la prevención y la mitigación están cobrando especial importancia en el financiamiento de desastres.  El Banco Mundial es el mayor proveedor a nivel mundial de ayuda financiera para reconstrucción de desastres, y está tomando pasos para establecer la reducción de la vulnerabilidad como uno de sus esfuerzos clave en la lucha contra la pobreza.   Su “Facilidad para Gestión del Riesgo” (FGR) establecida en 1998, tiene como objetivo brindar un liderazgo proactivo en la prevención y mitigación de desastres, mediante la capacitación, asesorías y el establecimiento de sociedades productivas con la comunidad internacional y científica para la promoción de esfuerzos de reducción de desastres.  Una coalición que nació de uno de esos esfuerzos es ProVention Consortium, formada por gobiernos, organismos internacionales, instituciones académicas y representantes del sector privado y la sociedad civil, cuya misión es apoyar a los países en desarrollo en la reducción del riesgo y del impacto social, económico y ambiental de desastres naturales y tecnológicos en los más pobres.

Por su parte, el BID también está tomando acción:  En 1999 adoptó una política nueva a fin de colocar la prevención a la cabeza del debate sobre el desarrollo y adoptar un enfoque más integral y preventivo de la reducción de riesgos y la recuperación tras los desastres.  Asimismo, en la política del Banco se señala que en todas su operaciones crediticias se incorporará el análisis la gestión de riesgos como condición para la aprobación de financiamiento de inversiones.

ANEXO I

Efectos de los fenómenos naturales en la superficie de la tierra y en la infraestructura

| Tipo de desastre | Efectos en la superficie de la tierra | Efectos en la infraestructura |
| --- | --- | --- |
| Terremotos | Temblores y fisuras Deslizamiento de tierras Licuefacción Asentamientos y derrumbamientos subterráneos Avalanchas y deslizamientos Cambio en el curso de aguas subterráneas | Daños a las construcciones (productivas como fábricas, públicas, sociales, vivienda y patrimonio cultural) Daños diversos en caminos, puentes, diques y canales Rotura de conductos: tuberías, postes y cables Enterramiento y socavamientos de represamiento: embancamiento de ríos que ocasionan inundaciones locales Hundimiento de estructuras y edificaciones Deterioro de construcciones subterráneas Destrucción y daño de infraestructura urbana (redes, calles, equipos y mobiliario) |
| Huracanes, tifones y ciclones | Vientos de gran fuerza, racheados y constantes Inundaciones (por lluvia y engrosamiento y desborde de cauces) | Daños a edificaciones Interrupción, rotura y caída de líneas de distribución, en particular aéreas Daños a puentes y carreteras por deslizamientos, avalanchas y aludes torrenciales |
| Sequías | Resecación y resquebrajamiento de la tierra y pérdida de la capa vegetal Exposición a la erosión del viento Desertización | No ocasiona pérdidas mayores |
| Inundaciones | Erosión Sobresaturación de agua, desestabilización de suelos y deslizamientos Sedimentación | Aflojamiento de bases y pilotaje de edificaciones Enterramiento y deslizamiento de construcciones y obras de infraestructura Bloqueo y sedimentación de canales y drenajes |
| Maremotos o tsunamis | Inundaciones Salinización y sedimentación de franjas costeras Contamina aguas y capa freática | Destruye o daña edificaciones, puentes, carreteras, sistemas de riego y drenaje |
| Erupciones volcánicas | Incendios, pérdida cubierta vegetal Depósito de desechos incandescentes y lava Depósito de cenizas Deterioro de suelos por asentamiento de productos químicos aéreos Deslizamientos, avalanchas y aludes torrenciales Licuefacción Deshielo y avalanchas | Destruye edificaciones y todo tipo de infraestructura Derrumbamiento de techumbres por depósito de cenizas Enterramiento de edificaciones Ocasiona incendios Afecta canales, puentes y líneas de conducción y transmisión, tanto aéreas como subterráneas |

Fuente:  Adaptado de Frederick C. Cuny (1983), Disasters and prevention, Oxford University Press, Nueva York.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

A continuación se definen algunos conceptos de carácter general, requeridos por el lector para la comprensión del texto.  La definición de conceptos específicos se efectúa en el documento Guías de reducción de vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud.

| Amenaza de la naturaleza | : | Corresponde a un evento de origen natural de intensidad suficiente para producir daños, en un espacio y tiempo determinados. |
| --- | --- | --- |
| Compendio As built | : | Conjunto de documentos entre los que se incluyen: información relativa a los directores del proyecto, documentos contractuales, información relativa a los profesionales que participaron de los estudios de amenazas regionales y locales, diseño del proyecto, construcción e inspección, listado de códigos y normas considerados en las distintas etapas del proyecto, certificados de seguridad de los componentes, planos finales de la estructura, de sus componentes y de sus sistemas de protección, certificados de conformidad de las obras, etc. |
| Componentes estructurales | : | Elementos que forman parte del sistema resistente de la estructura: columnas, vigas, muros, fundaciones, losas y otros. |
| Componentes no estructurales | : | Elementos que no forman parte del sistema resistente de la estructura. Corresponden a elementos arquitectónicos y equipos y sistemas necesarios para el desarrollo de la operación propia del establecimiento. Entre los componentes no estructurales más importantes se incluyen elementos arquitectónicos tales como fachadas, particiones interiores, estructuras de techumbre, apéndices, etc.; sistemas y componentes tales como líneas vitales, equipamiento industrial, médico y de laboratorio, mobiliario, sistemas de distribución eléctrica, instalaciones básicas, sistemas de climatización, transporte vertical, etc. |
| Detallamiento estructural | : | Corresponde al conjunto de medidas, que emanan de la experiencia teórica, empírica y experimental de las disciplinas, orientadas a proteger y mejorar el desempeño de los componentes estructurales. |
| Detallamiento no estructural | : | Corresponde al conjunto de medidas, que emanan de la experiencia teórica, empírica y experimental de las disciplinas, orientadas a proteger y mejorar el desempeño de los componentes no estructurales. |
| Documentos de licitación | : | Legajo jurídico que debe definir como mínimo las características de los contratos (partes involucradas, montos, plazos de ejecución, formas de pago, etc.) y las características técnicas de la obra (planos generales y de detalles estructurales y no estructurales, normas y códigos que deben ser considerados, requerimientos de inspección especializada, métodos constructivos recomendados y proscritos, etc.). |
| Inspección especializada | : | Conjunto de actividades que tiene por función velar por el cumplimiento de los requerimientos del proyecto en materias tales como: calidad de la mano de obra durante la construcción, utilización de procesos constructivos y materiales de calidad acorde con los objetivos del proyecto, cumplimiento de las disposiciones establecidas en las normas y códigos establecidas en los contratos, constatación de entrega de certificaciones de seguridad de componentes, etc. |
| Aseguramiento de calidad | : | Conjunto de acciones que se deben desarrollar a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. |
| Riesgo | : | Corresponde al grado de pérdidas esperadas frente a la ocurrencia de un fenómeno de la naturaleza. El nivel de riesgo se encuentra íntimamente relacionado con el nivel de protección considerado en la estructura. |
| Servicios críticos | : | Se consideran como servicios críticos aquellos recintos en los cuales se desarrollan funciones vitales o esenciales, los que contienen equipos o materiales peligrosos o dañinos y aquellos cuya falla puede generar caos y confusión entre pacientes y/o funcionarios. |
| Sistema resistente | : | Sistema estructural diseñado especialmente para resistir acciones. El sistema estructural debe ser diseñado cumpliendo con un detallamiento acorde con los objetivos de protección definidos para la estructura. |
| Sistemas de protección | : | Dispositivos implementados para proveer de seguridad a los componentes estructurales y no estructurales del edificio y satisfacer los objetivos de protección definidos. |
| Vulnerabilidad | : | Corresponde a la probabilidad, de un establecimiento que cuenta con un determinado nivel de protección, de sufrir daños materiales o resultar afectado en su operación cuando se ve expuesto a una amenaza de la naturaleza. |

REFERENCIAS

# Footnotes

El objetivo de esta sección es esbozar los pasos que proponen las Guías, a modo de facilitar la discusión de los equipos de trabajo.  Se sugiere que para mayor detalle, se utilice como referencia el documento original.

# Endnotes

Banco Interamericano de Desarrollo.  “El desafío de desastres naturales en América Latina y el Caribe: Plan de Acción”.  Washington, DC.  2002

Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS.  “Fundamentos para la mitigación de desastres en establecimientos de salud”.  Serie Mitigación de Desastres.  Washington, DC.  2000

Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS / Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.  Lecciones aprendidas en América Latina de mitigación de desastres en instalaciones de salud:  Aspectos de costo-efectividad.   Washington, DC.  1997

Keipi, K y Tyson, J. “Planificación y protección financiera para sobrevivir desastres”.  Serie de informes técnicos del Departamento de Desarrollo Sostenible.  Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, DC.  2002

OPS/OMS.  “Relatoría de la Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud”.  México.  1996

OPS/OMS.  “Guías para la mitigación de riesgos naturales en las instalaciones de la salud en los países de América Latina”.  Washington, DC.  19....  (?)

Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS.  “Fundamentos para la mitigación de desastres en establecimientos de salud”.  Serie Mitigación de Desastres.  Washington, DC.  2000

OPS/OMS.  Mitigación de desastres en las instalaciones de salud - Volumen I: Aspectos generales.  Washington, DC.  1993

De Ville de Goyet, C. “Protección de sistemas de subsistencia vitales en la sociedad: mitigación de los desastres en los hospitales”. Stop Disasters.  DIDRN, No. 14, Julio-agosto 199_

OPS/OMS.  “Relatoría de la Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud”.  México.  1996

Banco Interamericano de Desarrollo.  “El desafío de desastres naturales en América Latina y el Caribe: Plan de Acción”.  Washington, DC.  2002

www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/ spa/doc5387/doc5387-06.PDF

OPS/OMS.  Mitigación de desastres en las instalaciones de salud - Volumen II: Aspectos administrativos de salud.  Washington, DC.  1993

OPS/OMS.  “Guías para la mitigación de riesgos naturales en las instalaciones de la salud en los países de América Latina”.  Washington, DC.  19....  (?)

Interamerican Development Bank.  “Preparatory Group Meeting on Natural Disasters: Disaster Prevention and Risk Reduction”  Working Paper.  Interamerican Committee on Natural Disaster Reduction (IANDR).  Washington, DC.  2001

http://www.worldbank.org/dmf/

# Text boxes

Recursos domésticos

Créditos

Donaciones

Seguros y reaseguros

Recursos externos

Créditos

Donaciones

Capacidad de absorción

del país

Materiales

Fuerza de trabajo

Institucional

A valor presente

Incorpora depreciación de activos

Considera el estado en que se encuentra

Descuenta la falta de mantenimiento

Calendarización

Disponibilidad de insumos

Materiales

Humanos

Financieros

Impacto Macroeconómico

VIABILIDAD MACROECONÓMICA

Implicaciones financieras

Públicos / Privados

Formulación de proyectos

Reconstrucción y reposición

Mitigación y reforzamiento

Prevención

REFORZAMIENTO

PREVENCIÓN

MITIGACIÓN

MEJORAS TECNOLÓGICAS

COSTO DE REPOSICIÓN

Por sectores económicos

Público / Privado

REQUERIMIENTOS DE RECONSTRUCCION

Por sectores económicos

Público / Privado

VALOR DEL DAÑO

Por sectores económicos

Público / Privado

ASEGURAMIENTO CALIDAD

PROYECTO

ANTECEDENTES PREVIOS:

Diagnóstico red asistencial

Definición de necesidades nuevo hospital

Elaboración del Plan Funcional / Programa Hospital

PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

SELECCIÓN DEL SITIO

ANTEPROYECTO

EVALUACIÓN GRUPO TRABAJO