GUIAS DE REDUCCION DE

VULNERABILIDAD

EN EL DISEÑO

DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Rubén Boroschek Krauskopf, Ph.D.

Rodrigo Retamales Saavedra

Centro Colaborador OPS/OMS

Mitigación de Desastres en Establecimientos de Salud

Universidad de Chile

Organización Panamericana de la Salud

Banco Mundial

ProVention Consortium

Febrero de 2003

Prefacio

En la actualidad, y frente a la ocurrencia de fenómenos naturales severos, la infraestructura de salud suele sufrir la interrupción temporal o permanente de su operación, daños en su infraestructura y pérdidas de la inversión, situaciones que causan impactos negativos sobre el desarrollo social y económico de la población y del país. Esta situación se debe a que en su diseño solo se ha contemplado como objetivo la protección de la vida del personal y de los usuarios. Si bien esto es un objetivo mínimo indispensable que se ha logrado con algún éxito, las consecuencias propias de una visión limitada como esta ha generado en la práctica instalaciones con una baja o nula protección a la inversión o a su rol funcional dentro del sistema de salud.

Esta situación se ve agravada debido a que históricamente la selección de la ubicación de los establecimientos ha considerado solo parcialmente los peligros naturales presentes en la región y sus efectos sobre la comunidad y sus servicios, y por prácticas constructivas y de mantenimiento que disminuyen o eliminan la poca seguridad que se ha incorporado en el proceso de diseño del establecimiento.

Esta situación se puede revertir. Si bien modificar la situación de la infraestructura existente es un trabajo difícil y de un costo relativamente alto, la incorporación de un objetivo de protección a la inversión y operación en el diseño y construcción de nuevas instalaciones es sencilla y de bajo costo. Los éxitos de su aplicación ya están a la vista en desastres como los terremotos de EEUU de 1994 y Japón 1995, donde hospitales y otras obras en la zona epicentral continuaron funcionando sin alteraciones.

Sin embargo, este procedimiento requiere tomar conciencia del objetivo deseado para la instalación ante distintos escenarios de fenómenos naturales severos. Estos objetivos pueden ser: protección a la vida, protección a la inversión y protección a la operación. Para cumplirlos es necesario reorganizar la forma en que tradicionalmente se crean nuevos establecimientos de salud, utilizando diseños y construcciones que consideren en forma directa los peligros naturales en el sitio y en la región y los objetivos de protección deseado. De acuerdo a la experiencia internacional, el costo de un proyecto nuevo con esta filosofía se verá incrementado en menos de un 4%. Este porcentaje es relativamente menor si se compara con las pérdidas directas que tiene el sector anualmente y con el impacto social, político y económico que implica la paralización o pérdida total de un hospital, laboratorio o banco de sangre.

Este documento está dirigido a administradores, profesionales y asesores técnicos del área de la salud que tienen por misión la gestión,  diseño, construcción e inspección de proyectos de establecimientos de salud. En él se indican las actividades que deben ser desarrolladas durante las etapas de planificación, selección de equipos profesionales, selección de la ubicación, diseño y construcción del proyecto.

Centro Colaborador OPS/OMS

Mitigación de Desastres en Establecimientos de Salud

Universidad de Chile

Capítulo I

Los Fenómenos Naturales y la Infraestructura de Salud

- Introducción.

Los fenómenos naturales severos ocurridos en el mundo en los últimos 20 años han afectado a por los menos 800 millones de personas, causado miles de muertes y ocasionando pérdidas que superan los 50.000 millones de dólares. Esta situación puede empeorar por la creciente densificación demográfica de algunas regiones del planeta y por la urbanización de áreas hasta ahora no utilizadas debido a su alta peligrosidad. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, entre 1981 y 2001, más de 100 hospitales y 650 unidades de salud resultaron gravemente dañados por la acción de fenómenos de la naturaleza, generando pérdidas económicas directas de 3.120 millones de dólares.

En los Cuadros 1 a 3 se muestran algunos efectos de fenómenos naturales sobre la infraestructura de salud.

| Cuadro 1 Efectos de Huracanes Sobre Sistemas de Salud |
| --- |
| Identificación Evento | Fecha | Característica del Fenómeno | Efectos Generales |
| Jamaica, Huracán Gilbert | 1988 | Categoría 5 | 24 Hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. 5085 camas quedaron fuera de servicio. |
| Costa Rica y Nicaragua, Huracán Joan | 1988 | Categoría 4 | 4 Hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. |
| República Dominicana, Huracán Georges | 1998 | Categoría 3 | 87 Hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. |
| Saint Kitts y Nevis, Huracán Georges | 1998 | Categoría 3 | El Hospital Joseph N. France de Saint Kitts sufrió graves daños. 170 camas quedaron fuera de servicio. |
| Honduras, Huracán Mitch | 1998 | Categoría 5 | 78 Hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. La Red Institucional de Salud de Honduras resultó severamente dañada, quedando fuera de servicio en el momento en que más de 100.000 personas necesitaban atención médica. |
| Nicaragua, Huracán Mitch | 1998 | Categoría 5 | 108 Hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. |

| Fuentes | : | Elaboración propia a partir de “Los Desastres Naturales y la Protección de la Salud”, Publicación Científica Nº575, Organización Panamericana de la Salud, 2000. |
| --- | --- | --- |
|  |  | “La Salud en Las Américas”, Edición 2002, Volumen I, Organización Panamericana de la Salud, 2002. |

| Cuadro 2 Efectos de Inundaciones sobre Sistemas de Salud |
| --- |
| Identificación Evento | Fecha | Característica del Fenómeno | Efectos Generales |
| Región del Pacífico y Región Andina de América del Sur | 1997-1998 | Inundaciones asociadas a Fenómeno del Niño | Las inundaciones demandaron al sistema de salud asistencia médica por infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, enfermedades transmitidas por vectores (paludismo, dengue clásico, dengue hemorrágico, fiebre amarilla, encefalitis, enfermedad de Chagas, etc.), enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos (cólera, salmonelosis, fiebre tifoidea, hepatitis viral, poliparasistismo intestinal, etc.) y enfermedades a la piel (escabiosis, infecciones bacterianas y micóticas de la piel, etc.). |
| Ecuador | 1997 | Inundaciones asociadas a Fenómeno del Niño | El hospital de Chone, que aún no estaba inaugurado al momento de la inundación, sufrió grandes pérdidas en equipos médicos, mobiliario, insumos y medicamentos. |
| Venezuela | 1999 | Lluvias torrenciales afectaron estados de la costa central, oriental y occidental del país | Debido a las inundaciones resultaron afectados 31 Hospitales y 687 centros ambulatorios. |

| Fuentes | : | “Crónicas de Desastres Nº8: Fenómeno del Niño 1997-1998”, Organización Panamericana de la Salud, 2000. |
| --- | --- | --- |
|  |  | “La Salud en Las Américas”, Edición 2002, Volumen I, Organización Panamericana de la Salud, 2002. |

| Cuadro 3 Efectos de Terremotos sobre Sistemas de Salud |
| --- |
| Identificación Evento | Fecha | Magnitud | Efectos Generales |
| San Fernando, California | 1971 | 6.4 | Tres Hospitales sufrieron daños severos y no pudieron operar normalmente cuando más se les necesitaba. Aún más, la mayoría de las víctimas se presentaron en dos de los hospitales que se derrumbaron. El Hospital Olive View, uno de los más gravemente afectados en 1971, fue demolido y reconstruido en forma tradicional, nuevamente sufrió daños graves no estructurales en el terremoto de 1994 impidiendo su funcionamiento. |
| Managua, Nicaragua | 1972 | 5.6 | El hospital general resultó severamente dañado. Fue evacuado y posteriormente demolido. |
| Guatemala, Guatemala | 1976 | 7.5 | Varios hospitales fueron evacuados. |
| Popayán, Colombia | 1983 | 5.5 | Daños e interrupción de servicios en el Hospital Universitario San José. |
| Chile | 1985 | 7.8 | 79 Hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. 3271 camas quedaron fuera de servicio. |
| Mendoza, Argentina | 1985 | 6.2 | Se perdieron algo más del 10% del total de camas de la ciudad. De 10 instalaciones afectadas, 2 fueron demolidas y 1 evacuada. |

| Cuadro 3 (Continuación) Efectos de Terremotos sobre Sistemas de Salud |
| --- |
| Identificación Evento | Fecha | Magnitud | Efectos Generales |
| México, D.F., México | 1985 | 8.1 | Colapso estructural de 5 establecimientos hospitalarios y daños mayores en otros 22; por lo menos 11 instalaciones fueron evacuadas. Se estimaron pérdidas directas por US$ 640 millones. Los hospitales más seriamente dañados fueron el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), el Hospital General y el Hospital Benito Juárez. Entre camas destruidas y las que fue necesario evacuar, los sismos produjeron un déficit súbito de 5829 camas; en el Hospital General murieron 295 personas y en el Juárez 561, entre las cuales se encontraban pacientes, médicos, enfermeras, personal administrativo, visitantes y recién nacidos. |
| San Salvador, El Salvador | 1986 | 5.4 | 2.000 camas perdidas, más de 11 instalaciones hospitalarias afectadas: 10 desalojadas y 1 evacuada permanentemente. Se estimaron daños por US$ 97 millones. |
| Tena, Ecuador | 1995 | 6.2 | El Hospital Velasco Ibarra (120 camas) sufrió daños no estructurales moderados: el agrietamiento de varias paredes, la ruptura de vidrios, caída de tumbados, desperfecto en el sistema de ascensores y daños en algunas tuberías para conducción de oxígeno y de agua, lo que obligó a la suspensión de sus servicios y la evacuación de las instalaciones. |
| Aiquile, Bolivia | 1998 | 6.8 | El Hospital Carmen López resultó gravemente dañado. |
| Armenia, Colombia | 1999 | 5.8 | El terremoto causó daños en 61 instalaciones de salud. |
| El Salvador | 2001 | 7.6 | El terremoto dejó fuera de operación a 1917 camas hospitalarias, que corresponden al 39.1% de la capacidad del país. El Hospital San Rafael resultó severamente dañado y continuó parcialmente su función en los exteriores del edificio. El Hospital Rosales perdió su capacidad de atención quirúrgica por los daños producidos en el sector de pabellones. Los Hospitales San Juan de Dios de San Miguel y San Pedro de Usulután resultaron con daños de consideración y continuaron su operación sólo parcialmente en los exteriores de los recintos. El Hospital de Oncología fue evacuado completamente. |

| Fuentes | : | Elaboración propia a partir de “Fundamentos para la Mitigación de Desastres Naturales en Establecimientos de Salud”, Organización Panamericana de la Salud, 2000. |
| --- | --- | --- |
|  |  | “Los Desastres Naturales y la Protección de la Salud”, Publicación Científica Nº575, Organización Panamericana de la Salud, 2000. |
|  |  | “La Salud en Las Américas”, Edición 2002, Volumen I, Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
|  |  | “Daños Observados en los Hospitales de la Red Asistencial de Salud de El Salvador en el Terremoto del 13 de Enero de 2001, Informe Preliminar”, Boroschek, K., Retamales, R., 2001. |

Los fenómenos naturales severos afectan en forma directa la operación de los sistemas de salud:

- Produciendo daños en las instalaciones de los servicios de salud.

- Produciendo daños en la infraestructura de la región, generando la interrupción de los servicios básicos indispensables en la función de salud y destruyendo las vías de comunicación.

Y en forma indirecta:

- Causando un número inesperado de muertes, lesiones o enfermedades en la comunidad afectada, excediendo la capacidad de atención terapéutica de la red asistencial.

- Generando movimientos de población, espontáneos u organizados desde zonas afectadas hacia áreas donde los sistemas de salud pueden no contar con la capacidad suficiente para asistir a la nueva población.

- Aumentando el riesgo potencial de transmisión de enfermedades contagiosas y aumentando el riesgo de enfermedades psicológicas en la población afectada.

- Desabasteciendo de alimentos, con la consecuente desnutrición de la población.

El Cuadro 4 muestra los efectos típicos de las amenazas de la naturaleza consideradas en este documento.

|  | Cuadro 4 Efectos de Algunas Amenazas de la Naturaleza |
| --- | --- |
| Efecto | Terremotos | Vientos Fuertes | Maremotos e Inundaciones Repentinas | Inundaciones Progresivas | Deslizam. de Tierra | Volcanes y Lahares |
| Defunciones | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | Alta |
| Lesiones graves que requieren tratamientos complejos | Alta | Moderada | Baja | Baja | Baja | Baja |
| Mayor riesgo de enfermedades transmisibles | Riesgo potencial después de todo fenómeno de magnitud (La probabilidad aumenta con el hacinamiento y con el deterioro de las condiciones sanitarias) |
| Daños en los establecimientos de salud | Grave (estructura y equipos) | Grave | Grave pero localizado | Grave (equipo solamente) | Grave pero localizado | Grave (estructura y equipos) |
| Daños en sistemas de abastecimiento de agua | Grave | Leve | Grave | Leve | Grave pero localizado | Grave |
| Escasez de alimentos | Infrecuente (suele producirse por factores económicos o logísticos) | Común | Común | Infrecuente | Infrecuente |
| Grandes movimientos de población | Infrecuentes (suelen ocurrir en zonas urbanas que han sido dañadas gravemente) | Comunes (Generalmente limitados) |

| Fuente | : | “Vigilancia Epidemiológica Sanitaria en Situaciones de Desastre, Guía para el Nivel Local”, Manuales y Guías sobre Desastres, Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
| --- | --- | --- |

La interrupción de la operación del establecimiento de salud puede ser de corto plazo (horas o días), o largo plazo (meses y años), dependiendo de la magnitud del evento y de la magnitud de los efectos en el sector. Generalmente la magnitud del evento no es algo que se pueda controlar, sin embargo, sus consecuencias sí lo son. En un nuevo establecimiento de salud los efectos de estos fenómenos son controlables en la medida que se realice una correcta selección de su ubicación y que se desarrolle un diseño, construcción y mantenimiento adecuado. Por ejemplo el Hospital Principal de la ciudad de Concepción en el sur de Chile no paralizó su funcionamiento a pesar de estar en la zona epicentral del terremoto más grande del siglo XX ocurrido el 21 y 22 de Mayo de 1960. Este no es un caso único, pero lamentablemente los fracasos son generalmente más difundidos que los éxitos. Otro ejemplo a destacar es el comportamiento de dos hospitales contiguos afectados por el terremoto de Northridge, EEUU, 1994. El primero, el hospital USC Medical Center, diseñado con un sistema de protección sísmica, llamado aislamiento de base, no sufrió daños ni el volcamiento de ningún equipo o contenido y permaneció funcionando. El segundo, ubicado en las cercanías de anterior, diseñado en forma tradicional, sufrió daños severos que impidieron su funcionamiento y obligaron a su demolición.

- Aspectos económicos

De acuerdo a los reportes elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) los fenómenos naturales constituyen una barrera para el desarrollo de los países. Si bien los fenómenos naturales afectan indistintamente a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo, sus consecuencias son muy diferentes. Como muestra de ello, se puede señalar que el 95 % de las muertes asociadas a los fenómenos naturales ocurridos en 1998 ocurrieron en países en vías de desarrollo.

En estos países, los fenómenos naturales presentan generalmente efectos devastadores sobre el nivel de vida de la población y sus posibilidades de desarrollo. En cambio, en los países desarrollados, los fenómenos naturales tienen generalmente efectos marginales sobre la actividad económica y la población, (cuadro 5).

| Cuadro 5 Efecto de los Fenómenos Naturales Sobre la Economía de los Países |
| --- |
| Localidad | Evento | Fecha | Efecto sobre la Economía |
| Managua | Terremoto Grado 7.2 Richter | 1972 | Caída de 15% en el PIB y reducción de 46% en la actividad industrial y productiva de Managua. |
| México | Terremoto Grado 8.1 Richter | 1985 | El PIB se redujo en 2.7% |
| Nicaragua | Huracán Joan | 1988 | El PIB se reduce adicionalmente en 2%, 17% en el sector agrícola. |
| Ecuador | Inundaciones producidas por el Fenómeno del Niño | 1997-1998 | Crecimiento del PIB 1.2% menor al esperado para el año 1998. |
| República Dominicana | Huracán Georges | 1998 | Reducción del PIB en 1% respecto al proyectado para ese año. |
| Nicaragua | Huracán Mitch | 1998 | Crecimiento del PIB de un 4%, 1.1 puntos porcentuales menor que el proyectado para ese año. |
| Honduras | Huracán Mitch | 1998 | Disminución del PIB en 7.5%. |

| Fuente: | “Un Tema del Desarrollo: La Reducción de la Vulnerabilidad Frente a los Desastres”, Documento del Seminario “Enfrentando Desastres Naturales: Una Cuestión del Desarrollo”, CEPAL/BID. |
| --- | --- |

En el sector salud el efecto de un fenómeno natural se ve amplificado por varias razones: primero, debido a que es uno de los segmentos con pérdidas importantes; segundo, debido a que su recuperación implica grandes desembolsos económicos, difíciles de afrontar en momentos en que el resto del país también trata de recuperarse; y tercero, por la necesidad de recuperar en forma rápida la capacidad de atención no solo de la población directamente afectada, sino por la necesidad de continuar satisfaciendo la demanda normal de salud del sistema.

- Mitigación de vulnerabilidad frente a desastres en establecimientos de salud.

En los últimos años, tras los desastres ocasionados por el huracán Mitch y los terremotos en El Salvador, algunos gobiernos, entre los que se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras y Perú, y algunas instituciones internacionales como OPS/OMS, CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, han comenzado a generar conciencia respecto a la necesidad de impulsar estrategias tendientes a mitigar la vulnerabilidad y al manejo del riesgo presente en los sistemas de salud de la región. Es así que se ha progresado considerablemente en el campo de la educación en materia de desastres, tanto en facultades de medicina y enfermería como en escuelas de arquitectura e ingeniería. Las lecciones aprendidas indican que la mayor parte de las pérdidas en infraestructura de salud se debieron a la ubicación en zonas vulnerables, a un diseño inadecuado o a la falta de mantención de los establecimientos. Si bien los principales esfuerzos se han dirigido a diagnosticar y reducir la vulnerabilidad de las instalaciones de salud existentes, en el último año ha aumentado la tendencia a invertir en nueva infraestructura con criterios de protección de inversión y operación. Es así como en Chile, desde el año 1999, se requiere como parte del grupo consultor de proyectos un grupo de especialistas en vulnerabilidad hospitalaria, los cuales están encargados de velar por la incorporación de criterios de protección en el diseño y construcción de la nueva infraestructura.

La Organización Panamericana de la Salud, a través de su iniciativa “La Salud Pública en las Américas”, define un conjunto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) dirigidas a las autoridades sanitarias de la región en todos sus niveles (central, intermedio y local), en las cuales se establecen las bases para evaluar la situación actual, mejorar la práctica de la salud pública y fortalecer el liderazgo de la autoridad sanitaria. Entre las funciones esenciales acordadas en junio del 2000, durante la 126ª sesión del comité ejecutivo de la OPS, se encuentra la función de “Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres en Salud”, las que se conseguirían por medio de las siguientes acciones:

- Desarrollando políticas, planificación y acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación temprana, para reducir el impacto de los desastres sobre la salud pública.

- Dando un enfoque integral con relación a los daños y la etiología de todas y cada una de las emergencias o desastres posibles en la realidad del país.

- Fomentando la participación de todo el sistema de salud y la más amplia colaboración intersectorial e interinstitucional, en la reducción del impacto de emergencias o desastres.

- Impulsando la cooperación intersectorial e internacional en la solución de los problemas de salud generados por emergencias y desastres.

- Objetivos y alcances de estas guías.

La experiencia de algunos países indica que es posible utilizar procedimientos de desarrollo de nuevos establecimientos de salud, capaces no solo de garantizar la seguridad de las personas, como ha sido tradicional hasta el momento, sino de garantizar la seguridad de la inversión y de la operación. De esta manera, dependiendo de las características de la red y de los recursos económicos disponibles, es posible establecer estratégicamente centros con una alta seguridad en su operación e inversión, centros con una alta protección en su inversión, que si bien no se espera que funcionen inmediatamente después de una emergencia, pueden ser recuperados en plazos razonables y con costos controlados. Por último, si los recursos son limitados o las condiciones naturales o técnicas no lo permiten, se pueden desarrollar centros que frente a fenómenos naturales severos tengan daño moderado o de consideración, pero que garanticen la seguridad de las personas, esto último corresponde a la situación vigente.

Para alcanzar los distintos objetivos de protección es necesario establecer nuevos criterios de desarrollo y de aseguramiento de la calidad desde el inicio hasta final del proyecto. De acuerdo a la experiencia, el costo económico de aplicar estos objetivos es menor al 4% del costo total de la obra y en algunos casos es prácticamente cero, ya que sólo ha implicado la selección de una ubicación distinta o el cambio de una filosofía de diseño. En todo caso este valor resulta marginal si se compara con los costos económicos de recuperar una estructura dañada por la acción de un fenómeno natural y con las consecuencias sociales, políticas y económicas que genera la pérdida de un establecimiento de salud.

Las etapas tradicionales del ciclo de desarrollo de proyectos para la construcción de nuevos establecimientos de salud son la siguientes:

Preinversión:

Etapa I. Identificación de la necesidad de un nuevo establecimiento de salud. Esta etapa considera variables como las características de la red asistencial existente y sus políticas de desarrollo, las tasas de utilización de los servicios existentes y la demanda esperada, perfiles epidemiológicos y de desarrollo demográfico, políticas de salud y características geográficas. Directamente asociada a esta etapa está la generación del financiamiento para el desarrollo del nuevo establecimiento.

Etapa II. Estudio de alternativas de satisfacción de la necesidad. En esta etapa se identifican, estudian y comparan las distintas alternativas. La ubicación definitiva del establecimiento es una variable esencial en este proceso.

Etapa III. Programa Médico – Arquitectónico y Anteproyectos. En esta etapa se definen los servicios y espacios deseados y se desarrollan anteproyectos en los que se establecen las relaciones funcionales y las características básicas de la nueva infraestructura.

Inversión:

Etapa IV. Diseño del Proyecto. En esta etapa se desarrollan los planos, especificaciones, presupuesto y documentos de licitación que permiten la construcción de la instalación.

Etapa V. Construcción. En esta etapa se materializa la nueva infraestructura.

Operación:

Etapa VI. Operación y Mantenimiento. Si bien esta etapa no es parte del desarrollo de la nueva infraestructura, es indispensable que en las etapas previas se establezca la forma como operará y se preservará la función del establecimiento.

El objetivo fundamental de este documento es servir como guía para los administradores y profesionales del área de la salud que tienen por misión la gestión, diseño, construcción e inspección de proyectos de nuevos hospitales, laboratorios y bancos de sangre con protección a la inversión y a la operación. Para esto se describen las nuevas características de las etapas de desarrollo y se indican los procedimientos de selección de los objetivos de protección, de evaluación de las alternativas de ubicación, de diseño, de construcción y de selección de los grupos profesionales. Si bien este documento no es un código de diseño o construcción, se presentan los conceptos fundamentales y se indican documentos específicos donde encontrar las recomendaciones técnicas apropiadas para alcanzar los objetivos deseados.

Para la elaboración del presente documento se han considerado amenazas de la naturaleza tales como sismos, huracanes y ráfagas de viento, deslizamientos de masas de suelo, inundaciones y volcanismo, excluyéndose otros fenómenos como por ejemplo sequías, incendios y amenazas de origen humano. Es importante reconocer que los distintos fenómenos naturales presentan distintos requisitos para el desarrollo del proyecto. En casos como inundación y volcanismo habitualmente la única opción técnica y económica es la selección de un sitio que ofrezca el nivel de seguridad deseado. En algunos casos de movimiento en masa o inundación es posible modificar las variables que controlan el fenómeno, como por ejemplo la arborización y construcción de cauces y barreras. En casos de sismos y vientos huracanados es necesario, además de seleccionar correctamente la ubicación, diseñar apropiadamente la infraestructura. En el caso específico del sismo, es necesario dar seguridad a toda la infraestructura, tanto interna como externa. En el caso del viento esta protección se concentra principalmente en las zonas externas expuestas. En situaciones extremas la única solución es distribuir el riesgo de tal manera de crear no solo un establecimiento, sino que un conjunto de establecimientos distribuidos espacialmente en la zona de interés, y que cumplan la función asistencial deseada. Al estar ubicados en distintos sectores tendrán mejores posibilidades de ser protegidos, y en caso de ser afectados, el daño funcional no será total. Reconocer estas diferencias y alternativas permitirá realizar un procedimiento adecuado y económico del manejo del peligro.

- Definición de conceptos básicos.

A continuación se definen algunos conceptos de carácter general, requeridos por el lector para la comprensión del texto. La definición de conceptos específicos se efectúa más adelante en los capítulos correspondientes.

| Amenaza de la naturaleza | : | Corresponde a un evento de origen natural de intensidad suficiente para producir daños, en un espacio y tiempo determinados. |
| --- | --- | --- |
| Compendio As built | : | Conjunto de documentos entre los que se incluyen: información relativa a los directores del proyecto, documentos contractuales, información relativa a los profesionales que participaron de los estudios de amenazas regionales y locales, diseño del proyecto, construcción e inspección, listado de códigos y normas considerados en las distintas etapas del proyecto, certificados de seguridad de los componentes, planos finales de la estructura, de sus componentes y de sus sistemas de protección, certificados de conformidad de las obras, etc. |
| Componentes estructurales | : | Elementos que forman parte del sistema resistente de la estructura: columnas, vigas, muros, fundaciones, losas y otros. |
| Componentes no estructurales | : | Elementos que no forman parte del sistema resistente de la estructura. Corresponden a elementos arquitectónicos y equipos y sistemas necesarios para el desarrollo de la operación propia del establecimiento. Entre los componentes no estructurales más importantes se incluyen elementos arquitectónicos tales como fachadas, particiones interiores, estructuras de techumbre, apéndices, etc.; sistemas y componentes tales como líneas vitales, equipamiento industrial, médico y de laboratorio, mobiliario, sistemas de distribución eléctrica, instalaciones básicas, sistemas de climatización, transporte vertical, etc. |
| Detallamiento estructural | : | Corresponde al conjunto de medidas, que emanan de la experiencia teórica, empírica y experimental de las disciplinas, orientadas a proteger y mejorar el desempeño de los componentes estructurales. |
| Detallamiento no estructural | : | Corresponde al conjunto de medidas, que emanan de la experiencia teórica, empírica y experimental de las disciplinas, orientadas a proteger y mejorar el desempeño de los componentes no estructurales. |

| Documentos de licitación | : | Legajo jurídico que debe definir como mínimo las características de los contratos (partes involucradas, montos, plazos de ejecución, formas de pago, etc.) y las características técnicas de la obra (planos generales y de detalles estructurales y no estructurales, normas y códigos que deben ser considerados, requerimientos de inspección especializada, métodos constructivos recomendados y proscritos, etc.). |
| --- | --- | --- |
| Inspección especializada | : | Conjunto de actividades que tiene por función velar por el cumplimiento de los requerimientos del proyecto en materias tales como: calidad de la mano de obra durante la construcción, utilización de procesos constructivos y materiales de calidad acorde con los objetivos del proyecto, cumplimiento de las disposiciones establecidas en las normas y códigos establecidas en los contratos, constatación de entrega de certificaciones de seguridad de componentes, etc. |
| Aseguramiento de calidad | : | Conjunto de acciones que se deben desarrollar a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. |
| Riesgo | : | Corresponde al grado de pérdidas esperadas frente a la ocurrencia de un fenómeno de la naturaleza. El nivel de riesgo se encuentra íntimamente relacionado con el nivel de protección considerado en la estructura. |
| Servicios críticos | : | Se consideran como servicios críticos aquellos recintos en los cuales se desarrollan funciones vitales o esenciales, los que contienen equipos o materiales peligrosos o dañinos y aquellos cuya falla puede generar caos y confusión entre pacientes y/o funcionarios. |
| Sistema resistente | : | Sistema estructural diseñado especialmente para resistir acciones. El sistema estructural debe ser diseñado cumpliendo con un detallamiento acorde con los objetivos de protección definidos para la estructura. |
| Sistemas de protección | : | Dispositivos implementados para proveer de seguridad a los componentes estructurales y no estructurales del edificio y satisfacer los objetivos de protección definidos. |
| Vulnerabilidad | : | Corresponde a la probabilidad, de un establecimiento que cuenta con un determinado nivel de protección, de sufrir daños materiales o resultar afectado en su operación cuando se ve expuesto a una amenaza de la naturaleza. |

# Footnotes

Adaptado de Noji, E., “Impacto de los Desastres en la Salud Pública”, Organización Panamericana de la Salud, 2000.

CEPAL/BID, “Un Tema del Desarrollo: La Reducción de la Vulnerabilidad Frente a los Desastres”, Documento del Seminario “Enfrentando Desastres Naturales: Una Cuestión del Desarrollo”, Redactado por Ricardo Zapata M. y Rómulo Caballeros, 2000.

Organización Mundial de la Salud, “La Salud Pública en Las Américas, Nuevos Conceptos, Análisis del Desempeño y Bases para la Acción”, Publicación Científica y Técnica Nº 589, 2002.