Capítulo V

Evaluación de los Equipos de Trabajo

- Requerimientos profesionales.

Un aspecto clave en el procedimiento de aseguramiento de la calidad, especialmente en los establecimientos de salud con un requisito alto de protección, es la selección de grupos profesionales experimentados y activos. Por este motivo se requiere la calificación y selección de los profesionales y empresas en términos de su nivel profesional, número de proyectos realizados, metros cuadrados efectivamente construidos y participación en proyectos del área de la salud, entre otros.

1.1	Especialistas requeridos para etapa preliminar y estudios de amenazas.

Para la etapa preliminar del proyecto y para el estudio de amenazas se requerirán los profesionales que se indican en el cuadro 22:

| Cuadro 22 Requerimientos Profesionales para Evaluación de Amenazas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Peligros de la Naturaleza |  |  |  |  |  |
| Requerimientos Profesionales | Aluviones | Deslizamientos | Huracanes | Inundaciones | Sismos | Volcanismo |
| Urbanista |  |  |  |  |  |  |
| Topógrafos |  |  |  |  |  |  |
| Geólogos |  |  |  |  |  |  |
| Mecánicos de Suelos |  |  |  |  |  |  |
| Meteorólogos |  |  |  |  |  |  |
| Hidrólogos |  |  |  |  |  |  |
| Ingenieros Hidráulicos |  |  |  |  |  |  |
| Sismólogos |  |  |  |  |  |  |
| Ingeniero Viento / Esp. Hidrodinámica |  |  |  |  |  |  |
| Ingenieros Sísmicos |  |  |  |  |  |  |
| Ingenieros Estructurales |  |  |  |  |  |  |
| Volcanólogos |  |  |  |  |  |  |

Los Profesionales indicados en el cuadro anterior deberán ser seleccionados conforme los criterios definidos en el Cuadro 23.

Para los especialistas a cargo de los estudios de amenazas de la naturaleza no se exige, pero se recomienda, experiencia previa en diseño de infraestructura hospitalaria. La experiencia en estudios de amenazas es indispensable.

Cuadro 23 Requerimientos Profesionales para Anteproyecto y Diseño

| Cargo | Experiencia Mínima Certificada | Experiencia en Diseño Hospitales Últimos 10 Años |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Superficie Total Construida | Otro Requisito |
| Director | 10 años | > 150.000 m2 | Al menos 2 Hospitales con Superficie Construida > 10.000 m2 |
| Grupo de coordinación | 10 años | > 150.000 m2 | Al menos 2 Hospitales con Superficie Construida > 10.000 m2 |
| Especialistas | 10 Años | > 100.000 m2 | Al menos 1 Hospital con Superficie Construida > 10.000 m2 |
| Especialistas Amenazas | 10 años | - | - |
| Ayudantes | 5 años | - | - |

  - Especialistas requeridos para el anteproyecto, diseño, construcción e inspección del proyecto.

Los directores de proyecto (anteproyecto, diseño y construcción), el grupo coordinador y el encargado de cada especialidad deberán certificar experiencia en diseño, construcción e inspección de infraestructura de salud de al menos 10 años, en la actividad específica que desempeñarán.

El cuadro 24 detalla las especialidades mínimas que deben participar en las etapas de diseño, construcción e inspección del proyecto.

| Cuadro 24 #### Especialidades Requeridas (Mínimas) para Diseño, Construcción e Inspección Técnica de Obra1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura2 | Instalaciones Eléctricas | Seguridad General |
| Climatización3 | Instalaciones Sanitarias6 | Señalética |
| Correo Neumático | Métodos Constructivos | Telecomunicaciones8 |
| Diseño Estructural4 | Mobiliario Médico | Transporte Vertical |
| Equipos Industriales5 | Mobiliario Incorporado | Tratamiento de Agua9 |
| Equipos Médicos y de Laboratorio | Personal médico | Vulnerabilidad |
| Gases Clínicos | Presupuesto | Otras (especificar) |
| Geotécnia | Residuos |  |
| Iluminación | Seguridad Contra Incendio7 |  |

| Notas: | 1 | Los profesionales indicados en este cuadro deberán ser escogidos conforme los criterios definidos en el Cuadro 23. Los profesionales a cargo del diseño, construcción e inspección técnica de obra deberán demostrar experiencia acorde con los objetivos del proyecto. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | El Arquitecto deberá efectuar o encargar el diseño seguro de los componentes estructurales de su competencia: elementos de fachadas, tabiquerías interiores, cielos falsos, apéndices, etc. |
|  | 3 | Se incluyen en esta especialidad: sistemas de AC, calefacción, ventilación, etc. |
|  | 4 | Dependiendo de las condiciones del contrato, el especialista deberá efectuar la revisión estructural de los sistemas de protección de los componentes no estructurales. |
|  | 5 | Se incluyen en esta especialidad: lavandería, central de alimentos, central de esterilización, etc. |
|  | 6 | Se incluyen en esta especialidad: redes de agua potable, alcantarillado, gas natural, etc. |
|  | 7 | Se incluyen en esta especialidad: red, húmeda, red seca, sprinklers, etc. |
|  | 8 | Se incluyen en esta especialidad: circuito TV, telefonía, comunicación interna, etc. |
|  | 9 | Se incluyen en esta especialidad: Diálisis, central térmica, esterilización, laboratorio, etc. |

- Criterios para la selección de los equipos profesionales y empresas consultoras.

Los siguientes cuadros indican la información que deben presentar y certificar los especialistas y empresas consultoras que postulen a participar del proyecto:

Cuadro 25a Requerimientos Especialistas y Consultores

Información General

Identificación de la empresa

Nombre completo o razón social del consultor

Domicilio del consultor

Año de constitución

Constitución legal del consultor

Representante legal

Rubro y especialidad calificados de la empresa

Nómina de directivos y profesionales de planta y externos

Nombre

Título profesional o técnico

Especialidad profesional o técnica

Cargo en la empresa (sólo sí corresponde)

Certificaciones de instituciones académicas y de gobierno

Actividades presentes y proyectos en ejecución

Solvencia económica de la empresa

Capacidad estimada anual en dólares

Volumen promedio de trabajo anual en los últimos 5 años, en dólares

Respaldo entidad bancaria

Cuadro 25b Requerimientos Consultores

Requisitos Técnicos

Resumen experiencia certificada de la empresa (obras y servicios)

Nombre del proyecto

Mandante del proyecto

Area del proyecto (Según cuadro 25c)

Monto económico del proyecto

Superficie construida del proyecto

Superficie total del proyecto

Periodo de ejecución

Especialidades involucradas

Tecnologías utilizadas

Normas y códigos aplicados

Experiencia en proyectos similares

Resumen experiencia certificada del personal especializado relevante

Nombre del proyecto

Mandante del proyecto

Monto económico del proyecto

Superficie construida del proyecto

Superficie total del proyecto

Período de ejecución

Area de desempeño profesional

Jefe de proyecto

Director de proyecto

Especialista

Proyectista

Ayudante

Otro

Actividades desarrolladas por el profesional (sólo actividades certificadas)

Area de actividad desarrollada (Según cuadro 25c)

Especialidades desarrolladas

Experiencia en proyectos similares

Normas y códigos aplicados

Listado de equipos, maquinarias y herramientas

Otro requisito técnico que la institución o el equipo coordinador considere relevante para la ejecución del proyecto.

#### Cuadro 25c #### Areas de Proyectos

Area de planificación y factibilidad

Area de administración

Area de estudios de ingeniería básica

Area de ingeniería

Area de arquitectura y urbanismo

Area de construcción

Area inspecciones

Area estudios varios

- Evaluación de equipos de trabajo.

Ficha 9