MD6 - MATERIAL DE DISTRIBUCIÓN 6

## ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DEL

## HOSPITAL JUAN ANTONIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

UBICACIÓN

Juan Salinas No. 100

Provincia de San Benito

Departamento Juan Mirador

EDIFICACIÓN

Construcción original: año 1979 (funcionamiento 1987)

Servicio de Emergencia: año 1996

Ampliación: 1999 - 2003

CAPACIDAD INSTALADA

Camas			92

Cunas			10

Incubadoras			03

Consultorios		06

Centro quirúrgico		01

Camillas			05

PRODUCCIÓN ANUAL 2002

Atenciones en consulta externa 	43.160

Pacientes atendidos 			14.447

Egresos Hospitalarios		  2.442

Atenciones en Emergencia		  7.670

Cirugías				     514

RECURSOS HUMANOS

Médicos 				21

Otros profesionales de salud		53

Asistenciales no profesionales		59

Administrativos			59

TRANSPORTES/COMUNICACIONES

Ambulancias operativas	01 no equipadas

Telefonía

Dirección		01

Secretaria 		01

Administración		01

SIAF			01

PRESUPUESTO 2002.

Total Presupuesto:	4´189,058.95

- OFERTA DE SERVICIOS

- Medicina

Medicina general

Endoscopía

- Pediatría

Pediatría general

Neonatología

- Cirugía

Cirugía general

Cirugía pediátrica

- Gineco-obstetricia

Ginecología

Planificación familiar

Obstetricia general

Obstetricia alto riesgo

- Patología clínica

Microbiología

Parasitología

Inmunológica

Bioquímica

Hematología

Banco de sangre

- Diagnóstico por imágenes

Radiología

Ecografía

- Servicios críticos

Servicio de emergencia

Centro quirúrgico

Laboratorio clínico

Radiología

Suministro de agua, electricidad, gases, etc.

- UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

El hospital Juan Antonio se ubica en el Jr. Hugo Pesce N° 180 de la provincia de Andahuaylas

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

Los estudios de vulnerabilidad del hospital Juan Antonio, buscan determinar la susceptibilidad a daños que presentan los diferentes componentes funcionales, no estructurales y estructurales, ante la ocurrencia de un desastre.

FUNCIONALES

- Señalización

- Accesos

- Relación entre servicios (centro  Qx.)

- Capacitación del personal (ejercicios previos)

- Planes hospitalarios

- Disponibilidad de insumos y elementos.

NO ESTRUCTURALES

- Capacidad de autonomía de servicios básicos (agua, electricidad, vapor, oxígeno)

- Estantería (archivo, farmacia, laboratorio)

- Equipos y su ubicación

- Puertas y ventanas

- Cielo raso

- Sistema contra incendio

ESTRUCTURALES

- Columna corta

- Techos (huracanes)

- Juntas de dilatación (terremotos)

- Pisos débiles

- Grietas

- Filtraciones en columnas

- Asentamientos

- Ampliaciones y modificaciones (no haga modificaciones a la estructura sin consultar)

- Reparaciones

El hospital requiere en forma permanente el suministro de electricidad, agua potable, servicios de eliminación de desechos líquidos y sólidos, de comunicación, productos farmacéuticos, insumos médico-quirúrgicos, gases, químicos, combustibles, etc.

Estructura física:

Existirá colapso del servicio de emergencia debido a las deformaciones producidas por el terreno y construcción de dicho servicio. Se producirán daños no estructurales en  los elementos arquitectónicos: mobiliario, equipo médico y líneas vitales (agua, luz)

Ambientes físicos:

- Algunas áreas son estrechas (Hospitalización: medicina, cirugía, pediatría, gíneco obstetricia; Consultas externas de los servicios que presta: laboratorio, endoscopía y ecografía)

- Patio de ambulancia, reducido con la demanda de vehículos particulares del personal.

- El servicio de emergencia con muros deteriorados, techo plano y sin alcantarillado

Equipamiento insuficiente; en el centro quirúrgico no  está  adecuadamente distribuido el extintor para incendios.

Recursos humanos:

- Existen recursos humanos complementados en forma temporal por internos de medicina, enfermería y obstetricia.

- Falta capacitación en gestión de desastres

- No se dispone de tarjetas de acción para desastres y el personal de vigilancia no conoce su rol en desastres.

Organización y funcionamiento:

- No se dispone  de un plan director para el hospital.

- Manual de procedimientos no elaborados ni aprobados.

- No se dispone de programa de mitigación.

- No figura en el presupuesto del hospital una asignación específica para actividades de mitigación.

VULNERABILIDAD DE LAS ÁREAS CRÍTICAS

HOSPITAL JUAN ANTONIO

| Área Crítica | Vulnerabilidad estructural | Vulnerabilidad no estructural | Situación funcional | Vulnerabilidad funcional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento de emergencia | Alta | Media | Aceptable (Supuesta) | Media (supuesta) |
| Centro quirúrgico | Media | Media | Media | Media |
| Servicios de hospitalización |  | Media | Aceptable (supuesta) | Media |
| Laboratorio Central | Media | Alta | Insuficiente | Media (supuesta) |
| Radiografías |  |  | Aceptable | Media |
| Banco de sangre | Alta | Media | Insuficiente | Media |
| Servicios generales (mantenimiento) |  | Media | Media | Media |
| Comando y comunicación | Alta | Insuficiente | Insuficiente | Insuficiente |
| Vías de evacuación | Media alta | Media alta | Crítica | Alta |
| Áreas de expansión |  | Media alta | Insuficiente | Media |

Los equipamientos y suministros críticos cubren requerimientos cotidianos y no se tiene reserva para contingencias, las cuales son limitantes frente a una demanda masiva generada por los desastres naturales.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

# Text boxes

Hospitalización

Consulta externa

Emergencia

Administrativa

Const. Materno Infantil

Imágenes

Otros

DEPARTAMENTO DE

EMERGENCIA

EMERGENCIA GENERAL

EMERGENCIA OBSTÉTRICA

SUBDIRECTOR

DIRECCIÓN GENERAL

UCI

MEDICINA

CUERPO MÉDICO

OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS FINALES O DE

ATENCIÓN INTEGRAL

OFICINA EPIDEMIOLOGÍA Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL

OFICINA PLANIFICACIÓN,

PRESUPUESTO Y PROYECTOS

OFICINA DEFENSA NACIONAL

IMÁGENES

FARMACIA

RIESGOS Y DAÑOS

CIRUGÍA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

PEDIATRÍA

DIRECCIÓN DE INTELIG. SANITARIA

PSICOLOGÍA

MEDICINA FÍSICA Y

REHABILITACIÓN

SERVICIO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS INTERMEDIOS O

DE APOYO AL DIAGNÓSTICO

ODONTOESTOMATOLOGÍA

AUDITORÍA INTERNA

OFICINA ECONOMÍA

OFICINA LOGÍSTICA

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

NUTRICIÓN

OFICINA SERVICIO GENERAL

PATOLOGÍA Y LAB. CLÍNICO

DIRECCIÓN ADMINISTRACION

PROMOCIÓN DE LA SALUD

OFICINA RR.HH.

CENTRO QUIRÚRGICO