MD7 - MATERIAL DE DISTRIBUCIÓN 7

## ENCUESTA HOSPITALARIA PARA DESASTRES DEL HOSPITAL JUAN ANTONIO

Fascículo:	Servicio:				Página:	Responsable:

- A		Programación y estadística		2		_______________

- B		Mantenimiento			5		_______________

- C		Nutrición				17		_______________

- D		Farmacia				18		_______________

- E		Centro quirúrgico			20		_______________

- F		Radiología				22		_______________

- G		Banco de sangre			23		_______________

- H		Laboratorio				24		_______________

- I		Recursos humanos			25		_______________

- J		Transporte				29		_______________

- K		Comunicaciones			31		_______________

- L		Emergencia				32		_______________

- M		Anatomía patológica			36		_______________

FASCÍCULO A

# PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA

##### INFORMACIÓN GENERAL

1.	Nombre de la institución: hospital Juan Antonio

2.	Dirección: Juan Salinas No. 100

3.	Teléfonos: (021) 225 667

4.	Correo electrónico: __________________________

5.	Número total de camas: 92 camas

6.	Índice de ocupación de camas en situaciones normales: 4 días por paciente; días de cama ocupadas: 2.542

7.	Descripción de la Institución (aspectos generales, ubicación, tipo de estructura, cobertura de la población, área de influencia). De ser necesario, use hojas adicionales.

- Ubicación no adecuada. Demasiado pequeño.

- Tipo de estructura: material noble, piso de cemento, cielo raso deteriorado, con fisuras y goteras.

- Estanterías en las paredes no fijadas adecuadamente.

- Energía eléctrica: servicio público. No cuenta con pozo de tierra.

- No cuenta con señalización para evacuación.

- No se cuenta con extintores.

CAPACIDAD HOSPITALARIA

1.	Camas por servicio de acuerdo a la organización del hospital (por departamentos o servicios especializados).

Indique el número total de camas y capacidades de expansión:

MEDICINA INTERNA

| Departamento o servicio | Número de camas | Capacidad adicional | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Medicina general | 20 | 2 |  |
| Pediatría | 17 | 2 |  |
| Ginecología | 06 | 1 |  |
| Obstetricia | 21 | 2 |  |
| Neonatología | 06 | 1 |  |
| Total | 70 | 8 |  |

CIRUGÍA

| Departamento o servicio | Número de camas | Capacidad adicional | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Cirugía general | 12 | 2 |  |
| Total | 12 | 2 |  |

CUIDADOS INTENSIVOS

| Departamento o servicio | Número de camas | Capacidad adicional | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| UCI coronarios | 06 | 1 |  |
| Total | 06 | 1 |  |

QUIRÓFANOS

| Tipo de quirófano | Número de quirf. | Capacidad adicional | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala de operaciones | 01 |  |  |
| Total | 01 |  |  |

2.	Ambientes susceptibles de aumentar la capacidad operativa.

Indique las características de las áreas y ambientes transformables que podrían ser utilizados para aumentar la capacidad hospitalaria en caso de emergencia o desastres. Especifique la superficie, servicios disponibles y cualquier otra información útil para evaluar su aptitud para la asistencia médica de emergencia.

| ## Ambiente | Área m2 | ## Agua |  | Luz |  | Teléfono |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sí | no | sí | no | sí | no |  |
| Pediatría | 12 |  | x | x |  |  | x |  |
| Medicina interna | 35 |  | x | x |  |  | x |  |
| Cirugía | 35 |  | x | x |  |  | x |  |

Nota: especificar la adaptabilidad de uso en cada ambiente: hospitalización, triage, atención ambulatoria, observación, etc.

### FASCÍCULO B

#### SERVICIO DE MANTENIMIENTO

##### MEDIDAS DE SEGURIDAD

1.	Descripción estructural y cerramientos interiores:

| Bloque | N° de pisos | Tipo de estructura (material) | Tipo de cerramiento (material de acabado) | Año de construcción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento | 01 | concreto | concreto | 1973 |

Observaciones:   falta equipamiento: compresoras, instrumentos de precisión, herramientas individuales.

2.	Comportamiento:

| Bloque | Horizontal |  | Vertical interior |  | Vertical exterior |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adecuado | Inadecuado | Adecuado | Inadecuado | Adecuado | Inadecuado |
| Manteni-miento | sí |  | sí |  | sí |  |

Observaciones:   _____________________________________________________

##### VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ESCAPE HORIZONTAL

Indicar por cada bloque las siguientes características:   ES UN SOLO BLOQUE

- Número de camas por piso:  __________________________________________

- Servicios médicos:  __________________________________________________

- Población estimada (cada día):

- Hospitalizados:  _____70______________

- Personal:  ______41 por turno más 59 administrativos en horas y días laborables __________________

- Pacientes en consulta externa:  ___150___

- Familiares:  __________120 en horas de visita____________

Total estimado: ____________440_________

- Señalización para desastres:   Sí  (   )		No ( X  )

- Número de salidas y dimensiones:  _______2_____________________________

- Vías de circulación y de escape horizontales y verticales (escaleras, rampas)    Adecuadas (   )	Inadecuadas ( x  )

De ser negativo, señalar los problemas:

- Dimensión limitada:  ______x________________________________________

- Falta de iluminación adecuada:  ___x__________________________________

- Falta de señalización:   _x___________________________________________

- Obstrucción: ____________________________________________________

- Otros:  _________________________________________________________

Utilizar planos para indicar las áreas más peligrosas y/o vulnerables.

##### VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ESCAPE VERTICAL

1.	Escaleras:		Sí  (   )		No (   )

| Bloque | N° de Pisos | Comporta-miento * | Señalización |  | Iluminación |  | Zona de fin de ruta | Suficiente |  | Nivel operativo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sí | No | Sí | No |  | Sí | No |  |
| Mantenimiento | 1 | Adecuado |  | x | x |  | No |  | x | Regular |

* Adecuado o inadecuado			** Óptimo, Regular, Deficiente

Observaciones:   Habilitación de presupuesto para satisfacer necesidades.

2.	Rampas:		Sí  (   )		No ( x )

| Bloque | N° de Pisos | Comportamiento* | Señalización |  | Iluminación |  | Zona de fin de ruta | Suficiente |  | Nivel Operativo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sí | No | Sí | No |  | Sí | No |  |

* Adecuado o inadecuado			** Óptimo, Regular, Deficiente

Observaciones:   _____________________________________________________

3.	Ascensores:	Sí (   )		No ( x )

| ## Ubicación | N° de pisos | Capacidad (pasajeros o kilos) | Transporte de camas |  | Sistema eléctrico de emergencia |  | Estado de funcionamiento* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sí | No | Sí | No |  |

* Óptimo, Regular, Deficiente

Observaciones:   _____________________________________________________

4.	Otras vías de evacuación:

Posibilidades de evacuación por el exterior (autoescalas, bomberos, etc.)

| Bloque | ## Tipo | Condición |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Buena | Limitada | Peligrosa | Ninguna |
| Mantenimiento | Vehicular | x |  |  |  |
|  | Peatonal |  | x |  |  |

Observaciones:   se encuentra obstaculizada la vía de evacuación peatonal.

5.	Evacuación por helicóptero desde la terraza:

| Bloque | Condición |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buena | Limitada | Peligrosa | Ninguna |

Observaciones:   No se dispone.

##### SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y COMBATE DE INCENDIOS

1.	Sistema de Detección:	Sí  (   )		No  ( x )

| Ubicación | Uso del sector | Ambientes protegidos | Tipo de sistema | Circuito eléctrico de emergencia |  | Estado de funcionamiento * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sí | No |  |

* Óptimo, Regular, Deficiente

Describir pruebas y mantenimiento: no se cuenta con sistema de detección de incendios.

2.	Sistema de alarma:	Sí  (   )		No  ( x )

| Ubicación | Uso del sector | Ambientes protegidos | Tipo de sistema | Circuito eléctrico de emergencia |  | Estado de funcionamiento * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sí | No |  |

* Óptimo, Regular, Deficiente

Describir pruebas y mantenimiento:   _____________________________________

3.	Hidrantes interiores:	Sí  (   )		No  ( x  )

Válvula, manguera y pitón acoplado al hidrante:		Sí  (   )		No  ( X )

| ## Ubicación | ###### Tipo | Cobertura adecuada |  | Presión adecuada |  | Conexión exterior |  | Estado de funciona-miento * | Personal entrenado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sí | No | Sí | No | Sí | No |  | Sí | No |

* Óptimo, Regular, Deficiente

Describir pruebas y mantenimiento:   _____________________________________

4.	Rociadores automáticos:	Sí  (   )		No  ( x  )

| ## Ubicación | ###### Tipo | Cobertura adecuada |  | Presión adecuada |  | Conexión exterior |  | Estado de funciona-miento * | Personal entrenado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sí | No | Sí | No | Sí | No |  | Sí | No |

* Óptimo, Regular, Deficiente

Describir pruebas y mantenimiento:   _____________________________________

5.	Extintores Portátiles:

| ###### Bloque | Tipo | Número | Cobertura adecuada |  | Estado de funcionamiento* | Personal entrenado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sí | No |  |  |
| Mantenimiento | Manual |  |  | x | Deficiente | No |

* Óptimo, Regular, Deficiente

Describir pruebas y mantenimiento: no se cuenta con mantenimiento.

6.	Sistemas fijos:		Sí  (   )		No  ( x )

Describir:   __________________________________________________________

7.	Otros sistemas:		Sí  (   )		No  (  x )

Describir:   __________________________________________________________

8.	Señalización de equipos contra incendios:		Sí  (   )		No  ( x )

9.	Apoyo de cuerpo de bomberos:	Sí  (   )		No  ( x  )

Describir:   __________________________________________________________

SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA CONTAMINANTES QUÍMICOS, TÓXICOS RADIOACTIVOS:

Sí  (   )		No  ( x  )

Describir características: ________________________________________________

PLANTAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLES Y/O EXPLOSIVOS, UBICADOS EN EL PERÍMETRO DEL HOSPITAL Y QUE CONFIGUREN AMENAZA:

Describir características: sí se tiene y no cuenta con medidas de seguridad.

OTRAS AMENAZAS (sismo, inundación, huayco, erupción volcánica, accidentes del transporte masivo de pasajeros, etc.)

Sí  ( x )		No  (   )

Describir las amenazas: desbordamiento del río Chambao en meses de lluvia (diciembre-marzo).

##### OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Describir: ______XX______________________________________________________

_____________________________________________________________________

##### ACCESIBILIDAD Y ESPACIOS LIBRES ALREDEDOR DEL HOSPITAL

¿Cuenta el hospital con terrenos cercanos amplios y despejados en su cercanía donde podrían ubicarse hospitales de campaña y/o servicios de emergencia?

Sí  ( x )		No  (   )

Incluir áreas utilizadas para estacionamiento de vehículos, áreas verdes, etc.

| ###### Área | Ubicación | Superficie m2 |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento | patio | 250 |
| Consultorios externos |  | 400 |
| Emergencia |  | 200 |

##### SERVICIOS BÁSICOS Y SISTEMAS ALTERNOS PARA CASOS DE EMERGENCIA

1.	ELECTRICIDAD:

Si posee planta de generación de electricidad, indique:

- Tipo de planta:   manual

- Capacidad (Kv):   500 Kv

- Combustible que utiliza:   petróleo

- Capacidad de almacenamiento de combustible:   2,000 galones

Horas de autonomía:   2 meses

- Indique si la alimentación por parte de la compañía de electricidad es un circuito independiente o un circuito que sirve a varios usuarios:

Independiente  (  x )		A varios usuarios  (   )

- Indique la tensión (voltios) del suministro:   220 voltios. Trifásico

- Indique la identificación y localización de la subestación eléctrica que alimenta al hospital:

Se encuentra en el perímetro del hospital ubicado cerca al ingreso vehicular.

- Indique tres subestaciones de la compañía de electricidad más cercanas que podrían alimentar al hospital por líneas especiales en caso de emergencia:

- Subestación:  Cuartel			    Dirección:  Av. Chiapas

- Subestación:  Subestación			    Dirección:  Chiquintá

- Consumo hospitalario promedio de corriente eléctrica: 250 Kv/día.

- ¿Tiene la infraestructura física del hospital la posibilidad de alimentar con energía ciertas áreas de manera independiente?	Sí  (   )		No  ( x  )

Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas o servicios beneficiarios:

- Servicio de emergencia:		Sí  (   )		No  (   )

- Centro quirúrgico:			Sí  (   )		No  (   )

- UCI:				Sí  (   )		No  (   )

- Laboratorio:			Sí  (   )		No  (   )

- Central de esterilización:		Sí  (   )		No  (   )

- Rayos X:				Sí  (   )		No  (   )

- Cocina:				Sí  (   )		No  (   )

- Sistema de bombeo:		Sí  (   )		No  (   )

- Otros:

- Indique los sistemas de alumbrado de emergencia (linternas portátiles, lámparas fijas, etc. No se cuenta

- Área:  ________________________	Sistema:  _____________________

- Área:  ________________________	Sistema:  _____________________

- Se dispone de planos actualizados del sistema eléctrico:	Sí  (   )		No (x )

AGUA POTABLE

- Fuente de suministro:   SENAPA. Servicio público

- Consumo mensual promedio (m3):  1.500

- Capacidad de almacenamiento (litros o m3):   1.000

- Duración estimada (horas):   1 día

- Dimensión de las tuberías de aducción: (tubería de fierro galvanizado)

a.  2”

b.  1”

c.  ¾” y ½"

- Sistema de distribución interno:  fierro galvanizado de ¾” y ½”

- En caso de emergencia, ¿cuál sería la forma más eficaz para abastecer de agua al hospital?

Con tanques de PUC de 1 m3 ubicados en el exterior del hospital.

- Se dispone de planos actualizados de las instalaciones de agua:

Sí  (   )		No  (  x )

##### DESAGÜES, DRENAJES Y DESECHOS SÓLIDOS

1.	Sistema de desagüe:

- Describa el sistema:  Sistema combinado

- Sistema alterno:	SÍ  (   )		No  ( x  )

Describir: _______________________________________________________

2.	Sistema de drenaje:

- Describa el sistema:  ______________________________________________

_______________________________________________________________

b.	Sistema alterno:	Sí  (   )		No  ( x  )

Describir: _______________________________________________________

3.	Sistema de disposición de desechos sólidos:

a.	Describa el sistema:  ______________________________________________

_______________________________________________________________

b.	Sistema alterno:	Sí  (   )		No  (   )

Describir:  _______________________________________________________

_______________________________________________________________

COMBUSTIBLE

| Combustible | Reserva (gl) | Duración (horas) |
| --- | --- | --- |
| Gasolina |  |  |
| Diesel | 2.000 | 2 meses |
| Kerosene |  |  |
| Gas |  |  |
| Otros |  |  |

##### COMENTARIOS FINALES

- No cuenta con los sistemas adecuados de seguridad.

- Es necesario cambiar las de tuberías de fierro galvanizado por PVC.

FASCÍCULO C

SERVICIO DE NUTRICIÓN

##### ALIMENTACIÓN

- Depósitos y refrigeradores

Indique las características y capacidades (pies o metros cúbicos) de cada una:

- 01 refrigeradora de 12 pies cúbicos.

- 01 congelador Ferro Bas mediana.

- 02 conservadores.

- 01 depósito de madera de 3 divisiones.

- Duración estimada de las reservas de alimentos:

a.	Alimentos perdurables:	08 días.

b.	Alimentos no perdurables:	07 días.

- Lugares y almacenes en zonas vecinas donde el hospital puede abastecerse en situaciones de emergencia:

a.  _______________________________________________________________

b.  _______________________________________________________________

c.  _______________________________________________________________

- Capacidad hospitalaria para alimentar al personal voluntario que apoye las acciones de emergencia:

N° de personas: 120	N° de días:  6

Comentarios:

FASCÍCULO D

SERVICIO DE FARMACIA

##### MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS

- Existe reserva permanente de suministros necesarios para uso de emergencia masiva:

Sí  (   )		No  ( x  )

En caso negativo, cuáles son los medicamentos y equipos más escasos:

- Sueros			(   )

- Equipo de venoclisis:		(   )

- Anestésicos:			(   )

- Antibióticos:			(   )

- Equipos de sutura:		( x )

- Vendas y esparadrapos:	(   )

- Férulas:			(   )

- Guantes descartables:		(   )

- Sondas:			(   )

- Soluciones antisépticas:	(   )

- Otros: _______________	(   )

- Duración estimada de la reserva en días:  ________________________________

- Existe listado básico:	Sí  (   )		No  ( x  )

De ser positivo, incluir copia.

- Indicar almacenes comerciales y farmacias en zonas cercanas al hospital en las que se puedan adquirir los suministros para casos de emergencias:

- Botica del Consuelo.

- Botica 24 Horas.

- ¿Se han establecido las prioridades de evacuación de medicamentos y suministros, si es necesario?

Sí  ( x  )		No  (   )

Comentarios: se requiere que la farmacia más amplio y accesible.

FASCÍCULO E

#### CENTRO QUIRÚRGICO

RECURSOS TÉCNICOS

Indique las características, cantidad y capacidad de los recursos técnicos disponibles:

1.	Instrumental quirúrgico:

Indique especialidad, características y cantidad de instrumental quirúrgico disponible:

- Cajas disponibles:			21

- Cajas de traumatología:		2

- Cajas de neurología:			--

- Cajas de laparatomía:			2

- Cajas de toracotomía:			1

- Cajas para vesículas:			1

- Cajas ginecológicas:			3

- Cajas de traquetomía:			1

- Cajas equipo de venodisección:	2

- Cajas equipo de resucitación:		1

- Cajas	minilap:				4

- Cajas	de vasectomía:			4

2.	Sistema de esterilización:

Indique respecto a cada de estos equipos:

a.	Tipo:				Calor seco (3 esterilizadores)

Capacidad:			total 40 Kg.

Fuentes de energía:		energía

b.	Tipo:				vapor (2 esterilizadores)

Capacidad:			total 10 kilos

Fuentes de energía:		Idem.

c.	Número total de equipos de esterilización:	5

Capacidad total:				50 kg.

- Material disponible:

- Botas:		20 pares

- Sábanas:	10 equipos

- Mascarillas:	30 unidades

- Guantes:

- Descartables:	10 pares en reserva

- Reutilizables:	--

- Indique para cuántas operaciones hay material disponible:

- 03 operaciones programadas.

- 04 operaciones de emergencia.

FASCÍCULO F

SERVICIO DE RADIOLOGÍA:

1.	EQUIPOS DE RAYOS X (indique tipo y características)

a.	Equipo:		Fijo  ( x  )		Portátil  (   )

Tipo:			Mesa fija rotable. Marca Dong-Fang.

Características:	Mesa de madera, cintas metálicas, cabezales de fierro.

b.	Equipo:		Fijo  (   )		Portátil  ( X )

Tipo:			Marca KIP, modelo JF-I0.

Características:	Metálico

2.	OTROS EQUIPOS

Indique, respecto a cualquier otro equipo disponible:

Nombre:		Reveladora de placas

Tipo:		Manual fijo para revelado convencional

Características:

Nombre:		Secadora de placas

Tipo:		Portátil

Características:	____________________________________________________

FASCíCULO G

BANCO DE SANGRE

Si se posee banco de sangre, indique:

a.	Capacidad:			10 litros.

b.	Reserva promedio:			4 litros.

c.	Número de donantes asociados:	____________

- En cada bolsa de sangre se llevan a cabo pruebas de laboratorio para detectar la presencia de:

- Hepatitis B:		Sí  ( x )		No  (   )

- Sida:			Sí  ( x )		No  (   )

- Otras enfermedades transmisibles por vía parenteral:	Sí  ( x )        No  (   )

- Disponibilidad de equipo de extracción, almacenamiento (bolsas) y transfusión de sangre:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

- Existe un  listado de donantes debidamente tipificados de acuerdo a su grupo sanguíneo:

Sí  ( x )		No  (   )

- Existen tipificaciones para  prioridades de evacuación en caso de necesidad de evacuar el ambiente:

Sí  (   )		No  ( x )

FASCíCULO H

SERVICIO DE LABORATORIO

- Indique la capacidad máxima de análisis corrientes hematológicos y bioquímicos al día:

- Hematológicos:	40

- Bioquímicos:		40

- Indique sus reservas habituales en reactivos para análisis usuales de emergencia en días:

Emergencia en días:	8 días

- Indique el número de equipos de laboratorio portátiles que podrían implementarse en análisis de rutina:

_______________  equipos.

- Indique si están establecidas las prioridades de evacuación de equipos y materiales en caso de necesidad de evacuar el ambiente:

Sí  (   )		No  ( x )

- Indique si los reactivos e instrumentos están debidamente protegidos para no deteriorarse en caso de movimiento sísmico u otros problemas:

Sí  (   )		No  ( x )

Comentarios:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FASCÍCULO I

RECURSOS HUMANOS

1.	PERSONAL MÉDICO:

| Especialidad | Nombrados | Contratados | S.N.P. | Destacados | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ginecología | 03 |  |  |  |  |
| Cirugía | 01 |  |  |  |  |
| Med. Interna | 02 |  |  |  |  |
| Anestesiología | 01 |  |  |  |  |
| General | 04 | 05 | 02 |  |  |
| Emergencista | 01 |  |  |  |  |

Turno del personal de servicio por día, solicitando a cada servicio el rol de guardia de uno o dos meses anteriores:

| Especialidad | Servicio | Número | ##### Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Medicina |  | 3 |  |
| Cirugía |  | 3 |  |
| Pediatría |  | 4 |  |
| Ginecología |  | 4 |  |
| Emergencia |  | 2 |  |

2.	PERSONAL ASISTENCIAL NO MÉDICO:

| Especialidad | Nombrados | Contratados | S.N.P. | Destacados | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T.M. laboratorio | 3 |  | 2 |  | 5 |
| T.M. radiología | 1 |  | 1 |  | 2 |
| T.M. Med.Fís.Reh. |  |  |  |  |  |
| Farmacéuticos | 1 |  |  |  | 1 |
| Odontólogos | 2 |  |  |  | 2 |
| Obstetrices | 8 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| Psicólogos |  |  | 1 |  | 1 |
| Trab. sociales | 3 |  |  |  | 3 |
| Sociólogos |  |  |  |  |  |
| Antropólogos |  |  |  |  |  |
| Enfermeras | 24 |  | 3 | 3 | 30 |
| Técnicos de Enf. | 33 |  | 2 |  | 35 |
| Auxiliares de Enf. | 8 |  |  |  | 8 |

Turno del personal de servicio por día, solicitando a cada servicio el rol de guardia de uno o dos meses anteriores:

| Especialidad | Servicio | Número | ##### Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Enfermería | Medicina | 2 |  |
| Tec. enfermería | Medicina | 3 |  |
| Enfermería | Pediatría | 2 |  |
| Tec. enfermería | Pediatría | 3 |  |
| Enfermería | Cirugía | 2 |  |
| Tec. enfermería | Cirugía | 3 |  |
| Obstetricia | Ginecología | 4 |  |
| Tec. enfermería | Ginecología | 4 |  |
| Enfermería | Emergencia | 2 |  |
| Tec. enfermería | Emergencia | 2 |  |

3.	PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE:

| Especialidad | Nombrados | Contratados | S.N.P. | Destacados | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artesanos | 10 |  |  |  | 10 |
| Trab. de servicio | 10 |  |  |  | 10 |
| Chofer | 6 |  |  |  | 6 |

Turno del personal de servicio por día, solicitando a cada servicio el rol de guardia de uno o dos meses anteriores:

| Especialidad | Servicio | Número | ##### Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Artesano |  | 10 |  |
| Trab. servicio |  | 10 |  |
| Chofer |  | 2 |  |

4.	PERSONAL ADMINISTRATIVO:

| Especialidad | Nombrados | Contratados | S.N.P. | Destacados | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tec. administrativo | 13 |  | 10 | 02 | 25 |

Importante: Adjuntar directorio actualizado del personal hospitalario.

FASCÍCULO J

SERVICIO DE TRANSPORTE

1.	Transporte intrahospitalario:

a.  Camillas rodantes:	N°  04

b.  Camillas portátiles:	N°  01

c.  Sillas de ruedas:	N°  04

- Vehículos:

a.  Ambulancias:

| Marca | Año | Carrocería | Estado | Equipamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toyota Land Cruiser | 92 | Sedan | Regular | Básico |

b.  Otros vehículos:

| Tipo | Marca | Año | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camioneta doble cabina | Toyota | 96 | Regular |  |

3.	Facilidades de acceso y movilización:

a.	Si existe un helipuerto cercano a las instalaciones, indique:

Situación geográfica: ____________________________________________

______________________________________________________________

Distancia a las instalaciones: ______________________________________

b.	Si existe un helipuerto cercano a las instalaciones, indique:

Situación geográfica: ____________________________________________

Distancia a las instalaciones: ______________________________________

Características: _________________________________________________

c.	Indique las principales y mejores vías de acceso a las instalaciones:

Av Brasil; calle Mirador y Diego Fuertes.

FASCÍCULO K

COMUNICACIONES

1.	Central telefónica:			Sí  (   )		No  ( x )

Número de líneas de entrada:		__________________

2.	Radio:					Sí  ( x )		No  (   )

Frecuencia:	Indicativo:

3.	Sistema de intercomunicación interna:	Sí  ( x )		No  (   )

Está inoperativo.

4.	Sistema de altavoces:			Sí  (   )		No  ( x )

5.	Sistema de comunicación interna por claves:	Sí  (   )		No  ( x )

El personal de operadores está familiarizado:		Sí  (   )		No  (   )

6.	Se cuenta con un directorio actualizado del personal asistencial, con indicación de dirección y número telefónico:

Sí  (   )		No  (   )

7.	Otros sistemas alternos:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FASCÍCULO L

SERVICIO DE EMERGENCIA

1.	¿Existe el Comité hospitalario de defensa civil?	SÍ  (   )		No  ( x )

¿Está operativo este comité?			SÍ  (   )		No  (   )

Si la respuesta es positiva, adjunte copia del documento de constitución.

2.	¿Se cuenta con un plan de respuesta hospitalario para emergencias y desastres?

Sí  (   )		No  ( x  )	Si es positiva la respuesta, adjunte el plan.

- El plan  ha sido distribuido a todos los niveles y tiene amplia difusión:

Sí  (   )		No  (   )

b.	El personal está familiarizado con el plan:	Sí  (   )		No  (   )

Categorías de personal familiarizado con el plan:

- Personal asistencial profesional:		Sí  (   )		No  (   )

- Personal asistencial técnico:		Sí  (   )		No  (   )

- Personal administrativo:			Sí  (   )		No  (   )

- Empleados y obreros:			Sí  (   )		No  (   )

c.	El plan se ha puesto en práctica:		Sí  (   )		No  (   )

Señale las fechas: _____________________________________________

d.	Existen tarjetas de acción para que el personal desarrolle roles específicos en caso de emergencias y desastres:

Sí  (   )		No  (   )

Indique el número de veces que se adiestró al personal en los dos últimos años:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO O SERVICIO DE EMERGENCIA

1.	Describa sus vías de acceso:

01 puerta principal con acceso por la Av. Hugo Pesce.

2.	Tiene señales claras para el público:		Sí  (   )		No  ( x )

3.	Existen procedimientos de admisión, observación y derivación:   Sí  ( x )     No  (   )

4.	Capacidad de atención del servicio en 24 horas:  __________________________

Mencione las enfermedades por orden de frecuencia:

- Infecciones respiratorias

- Diarreas aguadas infecciosas

- Politraumatizados

- Emergencias obstétricas

5.	Funcionamiento del servicio:

a.	Horario de atención:	24 horas

b.	Número de ambientes:	03

Describa:

- Tópico

- Sala de observación

- Tópico de gineco-obstetricia

c.	Su ubicación es adecuada:		Sí  ( x )		No  (   )

- Personal del Servicio:

- Médicos:		01

- Enfermeras:	01

- Técnicos:		02

- Obstetrices:	01

- Tec. laboratorio: 	01

e.	El servicio recibe internos de medicina:		Sí  (   )		No  ( x )

Tipo de supervisión o asesoría que reciben:

______________________________________________________________

6.	Personal que ha recibido entrenamiento en primeros auxilios:

a.	Choferes:				Sí  (   )		No  ( x )

b.	Camilleros:				Sí  (   )		No  ( x )

c.	Auxiliares de enfermería:		Sí  (   )		No  ( x )

- Número de quirófanos funcionales:  No se cuenta

8.	Describa la complejidad de los servicios prestados por el servicio:

- Atención de emergencia: pediátricas, ginecológicas y quirúrgicas.

- Atención en tópico.

- Atención de rehidratación.

- Atención de nebulización

- Servicio de laboratorio y rayos X

9.	El equipamiento existente es suficiente y adecuado para satisfacer la complejidad de servicios que se ofrecen:

Sí  (   )		No  ( x  )

10.	Capacidad de la unidad de cuidados intensivos:

No se tiene.

11.	Existe comunicación telefónica o radial con el personal del hospital:

a.	Personal asistencial:	Sí  (   )		No  ( x  )

b.	Ambulancias:		Sí  (   )		No  ( x  )

c.	Otros			Sí  (   )		No  ( x  )

12.	Existen procedimientos propios para situaciones de emergencias y desastres:

Sí  (   )		No  ( x  )

13.	Tiene servicios propios de:

a.	Laboratorio:		Sí  ( x  )		No  (   )

b.	Rayos X:		Sí  (   )		No  ( x  )

14.	Es adecuado el sistema de registro médico:	Sí  ( x  )		No  (   )

15.	Se tiene un sistema independiente de suministros y medicamentos de emergencia:

Sí  ( x  )		No  (   )

16.	Se tiene un centro de información para el público:	Sí  (   )		No  ( x  )

17.	Se tiene un sistema de transporte propio:	Sí  ( x  )	No  (   )

18.	Se cuenta con personal de seguridad:	Sí  (   )	No  ( x  )

19.	Existen indicaciones precisas de acordonamiento de

seguridad en caso de emergencias masivas o desastres:	Sí  (   )	No  ( x  )

20.	Existe un botiquín de emergencia:	Sí  ( x  )	No  (   )

21.	Se disponen de salas de observación:	Sí  ( x  )	No  (   )

22.	Se lleva un registro de emergencias:	Sí  ( x  )	No  (   )

23.	Se tiene autonomía para la hospitalización de pacientes:	Sí  ( x  )	No  (   )

24.	Se elabora una historia clínica en el servicio:	Sí  ( x  )	No  (   )

25.	Se tienen materiales para exámenes anatomopatológicos:	Sí  (   )	No  ( x  )

26.	Se cuenta con personal entrenado para triage:	Sí  (   )	No  ( x  )

27.	Se tiene sistema de claves para la respuesta:	Sí  (   )	No  ( x  )

Indique las claves utilizadas:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Estas claves son de conocimiento amplio del personal:   	Sí  (   )	No  ( x  )

FASCÍCULO M

ANATOMÍA PATOLÓGICA

1.	Se cuenta con cámaras frigoríficas:	SÍ  (   )		No  ( x  )

2.	Se tienen  fundas plásticas de polietileno:	Sí  (   )		No  ( x  )

- Se dispone de materiales para exámenes anatomopatológicos:

Sí  (   )		No  ( x  )

- Se han designado áreas para recepción masiva de cadáveres:

Sí  (   )		No  (   )

Comentario: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________