POLITICA NACIONAL DE HOSPITALES SEGUROS

ANTE DESASTRES

2006 – 2015

- PERÚ -

1. ANTECEDENTES

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres celebrada en Kobe, Japón, en enero de 2005, estableció en el documento programático “Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres: Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015” la necesidad de reducir los factores de riesgo fundamentales, para lo cual se propuso como una de las actividades esenciales, la implementación de prácticas de desarrollo social y económico, entre las que se encuentra una actividad clave directamente relacionada al sector salud orientada a que los organismos de Estado diseñen y desarrollen mecanismos para contar con Establecimientos de Salud Seguros ante situaciones de Desastres.

Vinculado a este compromiso de la reunión de Kobe, en el Plan Estratégico Andino de Preparativos y Respuesta del Sector Salud 2005 – 2010, aprobado en un principio en la V reunión del CAPRADE, y posteriormente en la XXVI Reunión de Ministros de Salud del Área Andina realizada el 31 de marzo del 2005, se estableció como una de las líneas estratégicas el fortalecimiento del sector salud frente a emergencias y desastres, requiriendo para su desarrollo, promover redes asistenciales en servicios de salud bajo el concepto de hospitales seguros ante desastres.

En base a estos compromisos, el  11 y 12 de agosto del 2005, en la ciudad de Lima – Perú, se llevó a cabo la Primera Reunión Andina sobre “Hospitales Seguros ante Desastres”, organizada por el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres - CAPRADE con la participación del Ministerio de Salud del Perú, el Organismo Andino de Salud - ORAS/CONHU, y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud - OPS/OMS, convocando a 35 representantes de las oficinas de Defensa ó Protección Civil y de las oficinas de Desastres, Infraestructura y Planificación de los Ministerios de Salud de los cinco países andinos, con la finalidad de desarrollar líneas de acción para la implementación de la estrategia internacional de hospitales seguros ante desastres en la región andina.

En base a las conclusiones y recomendaciones del este evento, y a los compromisos suscritos por el Estado Peruano le corresponde al Ministerio de Salud proponer una plataforma de trabajo a mediano y largo plazo, que incorpore a todas las organizaciones públicas y no públicas de salud, con la finalidad de construir una Política Nacional de Hospitales Seguros ante Desastres.

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Considerando sólo a los dos grandes prestadores del Sector Salud, el Ministerio de Salud (MINSA) y la Seguridad Social (EsSalud), en el Perú existen 7239 establecimientos, de los cuales 6909 son del MINSA y 330 de EsSalud.  Los establecimientos del MINSA se distribuyen en 5512 (79,8%) puestos de salud, 1250 (18,1%) centros de salud, 139 (2%) hospitales y 8 (0,1%) institutos especializados.  Mientras que EsSalud cuenta con 185 postas médicas, 29 policlínicos, 38 centros médicos y 78 hospitales.

En el territorio nacional los hospitales de Ministerio de Salud, se encuentran distribuidos en las tres regiones naturales distribuidos en: 59 (41%) hospitales en la Región Costa, en la Región Sierra se ubican 58 que representan el 39% y en la Región Selva  30 que representan el 20%.  De la totalidad de establecimientos hospitalarios el  90% (131) se encuentran ubicados en zonas urbanas, 3% (5) en zonas rurales y el 7% (11) en zonas urbano marginales.

Por el rango del número de camas en funcionamiento destacan los hospitales de 10 a 49 camas que representan el 37.4 %, seguidos con un 22.4% por los del rango de 50-99 camas, con 17% el rango de 100 a 199 camas y en el rango de 200 a 249 camas, existen 7 hospitales de los cuales 4 se ubican en la ciudad de Lima y representan el 5%.  El rango de 250 a más, equivale al 10% de la totalidad de establecimientos hospitalarios y representan 14 inmuebles, estableciéndose una mayor concentración en la ciudad de Lima con 9 hospitales.

2.1. TENENCIA LEGAL

Al revisar la tenencia legal de los hospitales, se ha encontrado que sólo 28 cuentan con la declaratoria de fábrica inscrita y saneada, 35 en proceso de inscripción de la fábrica.  En cuanto a la propiedad del terreno se encuentran registrados 61 terrenos y 23 en proceso de inscripción.  De lo enunciado se puede deducir que 119 establecimientos hospitalarios no han regularizado la inscripción de la fábrica en los Registros Públicos.

De acuerdo con la condición de tenencia de los inmuebles hospitalarios 108 inmuebles son propios, 12 en condición de donados; 6 en calidad de préstamo por pertenecer a diferentes instituciones, entre los cuales pódenos citar Hospital 2 de Mayo, Antonio Lorena del Cuzco e Instituto de Ciencias Neurológicas.  También, se tiene que 17 establecimientos hospitalarios (Arzobispo Loayza, San Bartolomé, Instituto Materno Perinatal) que se enmarcan dentro de rubro “otros” porque la propiedad se encuentra a nombre de instituciones benéficas. Los hospitales San Juan de Dios – Ayaviri – Puno e Instituto Regional de Oftalmología de Trujillo ocupan inmuebles en alquiler.  También existen hospitales donde se comparten ambientes del hospital con las Direcciones Regionales de Salud, tales como el Hospital Lanata Lujan de Jaén - Cajamarca, Hospital Sicuani -Cuzco, Hospital Sullana – Piura.

2.2. DISEÑO HOSPITALARIO

Los hospitales que surgieron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX fueron creados con estructuras pabellonales (modelo tipo francés) donde cada una de ellas era capaz, sin recurrir a otras áreas, de satisfacer las demandas propias (Hospital Dos de Mayo, Hospital Arzobispo Loayza, Domingo Olavegoya –Jauja, Las Mercedes de Chiclayo y Goyeneche de Arequipa).

Durante la década del 40 - 50 se desarrollaron tipologías de diseño hospitalario  en "T", "Y" “L” o en "H" (Modelo Americano), esto se debe a la constante búsqueda de la eficiencia en términos de tiempo en circulaciones, la tendencia era contar con plantas arquitectónicas de mayor capacidad, generándose unidades de internamiento con 30 a 35 camas dispuestas alrededor de un núcleo central de enfermería

En la década del 50 - 60 surgen los esquemas con doble pasillo, que obligan a proveer acondicionamiento artificial en las zonas centrales. Posteriormente, se derivan propuestas tendientes a plantas arquitectónicas cuadradas, circulares y/o triangulares que, si bien proporcionan máxima densidad, sacrifican el grado de flexibilidad, así como la generación de volúmenes homogéneos rectangulares de configuración lineal de puntas abiertas, en su gran mayoría de un solo nivel (Hospitales del Grupo Alemán – Fondo Nacional Hospitalario); (Hospital Tarma, Hospital Arequipa, Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay, Hospital Departamental de Apoyo Moquegua, Hospital Regional Docente de Trujillo, Hospital Departamental Cuzco, Hospital Regional de Huamanga, Hospital de Tingo María, Hospital de Apoyo de Sullana, Hospital José Alfredo Mendoza – Tumbes, entre otros).

A partir de la década de los 70 se aplica en nuestro país la concepción del "hospital sistémico" proveniente de los estudios teóricos desarrollados en Alemania, dando origen a extensos proyectos con grandes corredores de circulación diferenciadas, tanto de público como técnicas. Este nuevo modelo hospitalario con criterio de flexibilidad, modulado, estandarizado y sistematizado, generó un incremento de áreas de superficies en circulaciones e imperó la pérdida de eficiencia y aumento de costos de mantenimiento, al mismo tiempo que se incrementaban los costos de sistemas constructivos.  Los criterios de flexibilidad generaron la incorporación de vanos y patios interiores, utilizándose el mismo esquema en situaciones climáticas completamente diversas. (Hospital María Auxiliadora, Instituto Enfermedades Neoplásicas, Hospital Iquitos, Hospital Chimbote, Hospital Piura, Hospital Juliaca, Hospital Oxapampa, Hospital de Junín).

2.3 ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCION

El desarrollo de los hospitales se encuentra muy ligado con la evolución de los servicios de salud de la Ciudad de Lima. Es así que por el año 1538 se crea el primer servicio o casa enfermería en la Calle de la Rinconada de Santo Domingo (Hospital San Andrés),

Actualmente en el país existen 6 hospitales con más de 100 años de antigüedad que representan el 4%. Entre ellos hay que destacar el Instituto Especializado de Enfermedades Neurológicas Oscar Trelles con 305 años de antigüedad y en funcionamiento, seguido del hospital el Carmen de Huancayo con 157 años, la merced de Chiclayo con 139 años y el Hospital 2 de Mayo con 130 años que reemplazo al hospital san Andrés.

El mayor porcentaje de hospitales se ubican en el rango de 26 a 50 años que representan el 50%, seguido por los establecimientos de 10 a 25 con un porcentaje del 25%, los hospitales entre el rango de 51 a 100 años representan el 19% entre los que se destacan el Hospital Belén de Trujillo, Hospital Sicuani de Cuzco, Hospital Domingo Olavegoya de Jauja, Hospital Goyeneche de Arequipa, entre otros.

Los hospitales que poseen una mayor antigüedad (Inicio de actividades) han sido intervenidos mediante la ejecución obras de ampliación, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y cambio de instalaciones mecánicas, sanitarias, eléctricas y equipos mecánicos, modernizándose los servicios de Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgicos y Obstétricos, Administración, Consulta Externa, Cocinas, Lavanderías y Servicios Generales, (Hospital Dos  de Mayo, Instituto de Enfermedades Neurológicas, Hospital Arzobispo Loayza, Instituto Materno Perinatal, Hospital Hipólito Unanue, Instituto Nacional del Niño, Hospital El Carmen, Hospital Belén de Trujillo, entre otros).

En este intento de reemplazar los hospitales que se consideraban ya obsoletos no hubo la dinámica esperada, presentándose de coexistencia de hospitales llamados también “pares”, como el Goyeneche y Honorio Delgado en Arequipa, El Carmen y Daniel A. Carrión en Huancayo, El Lorena y el Regional en Cuzco, Hospital Regional de Iquitos y  Punchana en Iquitos, y en Trujillo el Belén y el Regional Docente.

Otro aspecto ha considerar en los hospitales ubicados en Lima, es la construcción de ambientes destinados a la docencia universitaria e investigación por diferentes Universidades, ocupando áreas libres de futuras proyecciones entre los que tenemos el Hospital Loayza, Instituto Materno Perinatal, Hospital Cayetano Heredia, Hospital Hipólito Unanue, Instituto Nacional del Niño, etc.

2.4. ESTADO DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Según los reportes obtenidos del Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud 2005, el Ministerio de Salud cuenta con 2713 consultorios médicos físicos, 184 Tópicos, 133 ambientes de triaje, 189 ambientes destinados a Servicio Social, 282 ambientes para actividades de estadística, 138 ambientes de Saneamiento Ambiental, 487 ambientes para actividades de Programas Preventivos y 1204 ambientes administrativos.

Los ambientes destinados a Consulta Externa (Consultorios físicos, Tópicos, Triaje y Servicio Social) representan el 60%, los Ambientes administrativos el 28%, los Programas Preventivos el 9% y Saneamiento Ambiental el 3%. La incidencia porcentual de ambientes administrativos con relación a los destinados a consultorios de consulta externa superan los estándares porcentuales establecidos.

TABLA 1

AMBIENTES HOSPITALARIOS Y ESTADO DE CONSERVACION

| Nombre del Ambiente | Nº de Ambientes | Ambientes Diseñados | Conservado | Parcialmente Deteriorado | Deteriorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultorios | 2713 | 1906 | 1885 | 786 | 42 |
| Tópicos | 184 | 105 | 135 | 44 | 5 |
| Triaje | 133 | 84 | 79 | 50 | 4 |
| Servicio Social | 189 | 118 | 131 | 51 | 7 |
| Estadística | 282 | 180 | 172 | 99 | 11 |
| Saneamiento Ambiental | 138 | 78 | 86 | 42 | 10 |
| Programas Preventivos | 487 | 303 | 307 | 149 | 14 |
| Áreas Administrativas | 1204 | 825 | 847 | 338 | 19 |
| Total Ambientes | 5330 | 3599 | 3642 | 1559 | 112 |

De los resultados del Censo se aprecia que de la totalidad de los ambientes destinados a Consulta Externa, Administrativos y Programas Preventivos existe un 35% que no corresponden a ambientes diseñados para tal fin, y además existe un sobredimensionamiento en algunos hospitales. (La Caleta, Tomás Lafora, Dos de Mayo, A. Loayza, I-M. Perinatal, ISN, H. Unanue y D. A. Carrión, entre otros).

A nivel de hospitales, el Ministerio de Salud a nivel nacional cuenta con 377 Salas de Operaciones, 109 Salas de Recuperación Post Operatoria, 70 Salas de Partos para intervenciones quirúrgicas, 159 Salas de Partos normales, 77 ambientes destinados a Atención al Recién Nacido y 115 ambientes para cuidados críticos (Cuidados Intensivos 49, Intermedios 50 y Vigilancia Intensiva 16).

La mayor concentración de ambientes en los servicios de Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico y Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios se encuentra en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, contando 160 Salas de  Operaciones que representan el 42.44%, 39 Salas de Recuperación que corresponden al 35.77%, 18 Salas de Parto para intervenciones quirúrgicas que equivalen al 25.71%, 49 Salas de Parto Normales que representa el 30.81%.  Asimismo se concentran las Unidades de Cuidados intensivos e intermedios con 74 ambientes lo que significa el 74.75%.

TABLA 2

UNIDADES CRÍTICAS POR DIRESAS – DISAS. MINSA

| REGION | QUIROFANOS | SALA RECUP. | SALA PARTOS Qx | SALA PARTOS | ARN | UNIDAD C. INTENSIVO | UNIDAD C. INTERMEDIO | VIGILANCIA INTENSIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amazonas | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| Ancash | 17 | 9 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Apurímac | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - |
| Arequipa | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| Ayacucho | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | - | - | - |
| Cajamarca | 15 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | - | - |
| Callao | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 32 | 9 |
| Cusco | 15 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | - | 1 |
| Huancavelica | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Huanuco | 9 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
| Ica | 13 | 3 | 2 | 8 | 5 | - | - | - |
| Junín | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | - |
| La libertad | 15 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | - | - |
| Lambayeque | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Lima Ciudad | 90 | 17 | 13 | 28 | 7 | 10 | 9 | - |
| Lima Este | 16 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - |
| Lima Norte | 31 | 9 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Lima Sur | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Loreto | 9 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Madre de Dios | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - |
| Moquegua | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Pasco | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| Piura | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Puno | 22 | 8 | 6 | 12 | 9 | 4 | - | - |
| San Martín | 10 | 2 | 4 | 9 | 5 | - | - | - |
| Tacna | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Tumbes | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ucayali | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| TOTAL | 377 | 109 | 70 | 159 | 77 | 49 | 50 | 16 |

El estado de conservación de los ambientes reportados mediante las fichas censales nos permite señalar que la infraestructura hospitalaria en un 69% se encuentra en un estado de conservación aceptable, un 28% presenta un estado parcialmente deteriorado y un 3% requiere intervenciones por el estado de deterioro en que se encuentra.

TABLA 3

AMBIENTES DE UNIDADES CRÍTICAS Y ESTADO DE CONSERVACION

| Nombre del Ambiente |  | Nº de Ambientes | Ambientes Diseñados | Conservado | Parcial Deteriorado | Deteriorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Quirúrgico | Quirófanos | 377 | 293 | 256 | 98 | 23 |
|  | Recuperación Post Operatoria | 109 | 74 | 86 | 20 | 3 |
|  | A. Trabajo – Esterilización | 129 | 93 | 98 | 29 | 2 |
|  | Vestidor Medico Enfermeras | 174 | 128 | 124 | 42 | 8 |
| Centro Obstétrico | Sala de Parto Quirúrgico | 70 | 50 | 47 | 19 | 4 |
|  | Sala de Parto Normal | 159 | 126 | 112 | 41 | 6 |
|  | Sala A. al Recién Nacido | 77 | 52 | 60 | 16 | 1 |
|  | Sala de Dilatación T. Parto | 141 | 101 | 98 | 42 | 1 |
|  | Sala de Recuperación Parto | 93 | 65 | 58 | 35 | 0 |
| Neonatología | Recién Nacido sanos | 107 | 78 | 89 | 17 | 1 |
|  | Recién Nacido Patológicos | 94 | 61 | 72 | 22 | 0 |
|  | Recién Nacidos Prematuros | 26 | 16 | 16 | 10 | 0 |
|  | UCI Neonatología | 50 | 35 | 39 | 11 | 0 |
| UCI | Unidad de Cuidados Intensivos | 49 | 37 | 41 | 7 | 1 |
|  | Unidad de Cuidados Intermedios | 50 | 40 | 44 | 6 | 0 |
|  | Vigilancia Intensiva | 16 | 12 | 13 | 3 | 0 |

Como se aprecia en las tablas anteriores existe un número de ambientes que no corresponden a las actividades destinadas a la atención médica. La mayoría de los hospitales han superado su capacidad físico - funcional y en muchos de ellos impera la tugurización, contraviniendo las normas de seguridad, al haberse generando un crecimiento desordenado que no obedece a un plan de desarrollo integral del hospital.

2.5. CAPACIDAD HOSPITALARIA

El incremento de la capacidad y su organización dentro del sistema espacial hospitalario no ha tomado en cuenta la distribución del área total en los diferentes servicios; cuyos porcentajes establecidos en planeamiento hospitalario corresponden: Administración 8%, Consulta Externa 20%, Ayuda al diagnóstico y  tratamiento 10%, Hospitalización 30%, Asistencia y tratamiento 6%, Servicios generales 22% y Confort médico 4%8.

Algunos indicadores relacionados con la infraestructura hospitalaria señalan de manera general que, el área o superficie necesaria por cama hospitalaria oscila entre 60 a 80 m2. Esta cifra es muy variable y depende del país en que se encuentre el hospital, el grado de desarrollo técnico y las condiciones de salud que se acostumbra prestar a la población. En las tablas adjuntas se muestra las áreas establecidas en el Perú (1989) para hospitales y el área de cama por metro cuadrado promedio para hospitales de 50 camas en México.

TABLA 4

COMPARACIÓN DE AREAS POR AMBIENTES ENTRE PERU Y MEXICO

| Ambientes | Perú |  | México |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M2/Cama | % | M2 | % |
| Administración | 2.18 | 3.30 | 150.00 | 4.34 |
| Consulta Externa | 5.17 | 8.20 | 390.00 | 11.28 |
| Emergencia | 2.08 | 3.10 | 115.00 | 3.336 |
| Diagnóstico y Tratamiento | 5.35 | 8.40 | 612.00 | 17.70 |
| Hospitalización | 18.65 | 31.00 | 1450.00 | 41.94 |
| Centros Quirúrgicos | 3.11 | 5.00 | 385.00 | 11.14 |
| Centros Obstétricos – Recién Nacido | 2.18 | 6.00 |  |  |
| Servicios Generales y otros | 13.39 | 22.00 | 355.00 | 10.27 |
| Vivienda | 7.86 | 13.00 |  |  |
| Sub Total |  |  | 3,457.00 |  |
| Total m2 por Cama | 59.97 | 59.97 | 69.54 M2 / Cama | 100.00 |

Fuente: Arqto. Jorge Quiroz - Análisis de Riesgo en el Diseño de Hospitales en Zonas Sísmicas (Pan American Health Organization (PAHO) / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1989, 203 p.).

Otros autores consideran que el área promedio por cama hospitalaria depende de la capacidad del hospital general, y que se este encuentra dentro del rango de 60.30 a 69.00 metros cuadrados, existiendo algunas variables de acuerdo con la especialidad del Hospital.

TABLA 5

CAPACIDAD DE HOSPITALES SEGÚN AREAS Y NÚMERO DE CAMAS

| Ambientes | CAPACIDAD DEL HOSPITAL (Áreas) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 Camas | 100 Camas | 150 Camas | 200 Camas | 300 Camas | 400 Camas | 500 Camas |
| Dirección y Secretaría | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 |
| Sub Director y Administración | 16 | 20 | 26 | 32 | 36 | 42 | 46 |
| Trabajo Social y Relaciones Públicas | 24 | 30 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 |
| Jefaturas Médicas |  | 28 (2) | 32 (2) | 36 (3) | 36 (3) | 56 (4) | 56 (4) |
| Auditorio |  | 160 | 200 | 250 | 340 | 360 | 450 |
| Terapia Intensiva | 50 | 100 | 150 | 200 | 290 | 380 | 460 |
| Salas de Operaciones y Recuperación | 190 (2) | 330 (2) | 370 (3) | 420 (4) | 740 (6) | 840 (8) | 1200 (10) |
| Salas de Partos y Anexos | 120 | 200 | 280 | 340 | 560 | 680 | 720 |
| Nutrición – Cocina Comedor | 145 | 280 | 360 | 440 | 510 | 680 | 850 |
| Lavandería | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 | 330 | 380 |
| Intendencia |  | 45 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Habitaciones Internos y Residentes | 40 | 100 | 160 | 220 | 330 | 440 | 550 |
| Sub Total Hospitalización | 2715 | 5755 | 8294 | 10810 | 15079 | 20820 | 25413 |
| Circulación y Esperas 20% | 543 | 1150 | 1658 | 2162 | 3014 | 4164 | 5082 |
| Total Hospitalización | 3258 | 6905 | 9952 | 12972 | 18093 | 24984 | 30495 |
| Área Promedio por Cama en m2 | 65.00 | 69.00 | 66.30 | 64.80 | 60.30 | 62.40 | 60.90 |

Dirección de Hospitales – Organización de la Atención Médica – Cuarta Edición – Pág. 112 – Recursos materiales: Físico, institucionales o unidades médicas – Dr. Manuel Barquín.

Al efectuar un análisis del área construida existente en una muestra de 25 hospitales de las fichas censales, además del catastro de infraestructura realizado por PRONIEM en 17 establecimientos de Lima, con relación al número de camas en funcionamiento. Se  aprecia que algunos superan y otros están por debajo de los indicadores nacionales e internacionales de m²/cama. Para citar algunos casos tenemos que el Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote posee 211.37 m² por cama, el Hospital Honorio Delgado de Arequipa cuenta 112.70 m²/cama y el  Hospital Daniel Alcides Carrión - Callao con 139.34 m²/cama.

Es necesario indicar que estos hospitales fueron construidos con un número mayor de camas a las que actualmente poseen, por lo que presentan áreas no utilizadas en los servicios de hospitalización, además de la ejecución de nuevas obras para servicios médicos y los bajos porcentajes de ocupación de camas que se refleja en el estudio del perfil de la demanda.

TABLA 6

RELACION DE AREA CONSTRUIDA Y NÚMERO DE CAMAS POR HOSPITALES

| Establecimiento Hospitalario | Área Construida Total | Número de Camas Funcionales | M2/Cama |
| --- | --- | --- | --- |
| Hospital Manuel Angel Higa Arakaki – Satipo | 1,818.00 | 26 | 69.62 |
| Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa | 5,363.45 | 56 | 95.77 |
| Hospital de Apoyo Yurimaguas | 7,050.00 | 68 | 103.68 |
| Hospital de Apoyo Chepen – Trujillo | 7,839.00 | 82 | 95.59 |
| Hospital El Carmen – Huancayo | 5,890.40 | 100 | 58.90 |
| Hospital Eleazar Guzmán Barrón – Puno | 27,450.60 | 124 | 211.37 |
| Hospital Santa Rosa | 16,097.28 | 128 | 125.76 |
| Hospital de Apoyo JAMO – Tumbes | 8,114.40 | 140 | 57.96 |
| Hospital Carlos Monge Medrano – Juliaca | 13,195.59 | 151 | 87.38 |
| Hospital Huacho – Huaura – Oyón | 14,568.00 | 156 | 93.38 |
| Hospital Daniel A. Carrión – Huancayo | 8,975.65 | 179 | 50.14 |
| Hospital Madre Niño San Bartolomé | 13,092.14 | 199 | 65.78 |
| Hospital Las Mercedes – Chiclayo | 9,829.00 | 211 | 46.58 |
| Hospital Belén – Trujillo | 22,787.90 | 232 | 98.22 |
| Hospital Hermilio Valdizán | 14,404.72 | 240 | 60.02 |
| Hospital María Auxiliadora | 26,851.31 | 274 | 97.99 |
| Hospital Cayetano Heredia | 29,216.19 | 302 | 96.74 |
| Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas | 34,435.00 | 331 | 104.03 |
| Hospital Daniel A. Carrion – Callao | 48,491.00 | 348 | 139.34 |
| Hospital Regional Docente – Trujillo | 19,821.00 | 450 | 44.05 |
| Instituto Nacional del Niño | 44,306.47 | 453 | 97.80 |
| Hospital Honorio Delgado – Arequipa | 57,792.00 | 471 | 122.70 |
| Hospital Regional del Cuzco | 17,306.24 | 514 | 33.67 |
| Hospital Hipólito Unanue | 40,178.04 | 561 | 71.62 |
| Hospital Arzobispo Loayza | 38,013.69 | 725 | 52.43 |

Fuente: Elaborado por la Sub Comisión de Oferta – Fichas del Censo - 2005

Entre los hospitales que presentan indicadores menores, se encuentran el Hospital Regional del Cuzco, Hospital Regional Docente de Trujillo, Hospital Arzobispo Loayza y Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo entre otros; esto se debe a un incremento del número de camas de las que originalmente se proyectaron, ya que al haberse efectuado nuevas construcciones para servicios de atención médica, áreas administrativas y docentes el metro cuadrado debía ser mayor por el aumento del área total construida.

2.6. CARACTERISTICAS DE LOS HOSPITALES

Una de las características principales de las edificaciones hospitalarias del MINSA es que la gran mayoría es de un solo nivel lo que representa el 45%, seguido de las edificaciones de dos pisos, equivalente al 30% siendo el segundo piso destinado mayormente a áreas administrativas. Las edificaciones de tres pisos representan el 10% y las edificaciones de ochos pisos el 5%.

En nuestro país la mayoría de los hospitales tienen un promedio que supera los 40 años de existencia y fueron construidos bajo normas menos exigentes de códigos sísmicos que la infraestructura construida más recientemente. Estas estructuras contienen secciones construidas hace más de un siglo junto con secciones construidas recientemente como hace tres años.

Esta construcciones “Ampliaciones” han dado como resultado de que varias instalaciones hospitalarias tengan funcionalidad limitada. Además, estas estructuras fueron diseñadas para una norma tecnológica muy diferente y generalmente son obsoletas. La falta de mantenimiento a través del tiempo ha contribuido considerablemente al deterioro físico de la infraestructura y el equipo mecánico. La disposición disfuncional de los hospitales más antiguos, combinada con el estado obsoleto y dañado de su equipamiento, presenta un riesgo latente para los pacientes.

Respecto a la vulnerabilidad hospitalaria, el Ministerio de Salud – Oficina General de Defensa Nacional, conjuntamente con OPS/OMS - ECHO - EsSalud realizaron durante el año 1996 los estudios de vulnerabilidad de los hospitales Hipólito Unanue de Tacna, Hospital Casimiro Ulloa e Instituto Nacional de Niño. En el año 1997, estos estudios se ampliaron interviniéndose los hospitales Dos de Mayo, Daniel Alcides Carrión del Callao, Cayetano Heredia, Honorio Delgado de Arequipa, Regional del Cuzco, Las Mercedes de Chiclayo, Eleazar Guzmán de Chimbote y Cayetano Heredia de Piura. Posteriormente en el año 1998 se efectuaron los estudios de los hospitales Regional de Ica, Regional de Trujillo y Hospital María Auxiliadora.   En el hospital Daniel A. Carrión del Callao se efectuaron los trabajos de intervención en el reforzamiento estructural, y en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna los trabajos de vulnerabilidad estructural se realizaron en forma parcial.

Respecto a la calidad del suelo, según los reportes que figuran en la ficha censal se presenta que los hospitales han sido construidos en diferentes tipos de suelos, el 73% de hospitales se encuentran en zonas no vulnerables, existiendo un 15% situado en zonas inundables entre los que se destacan los hospitales de Jaén, Nazca, Antonio Lorena de Cuzco, Santa María de Socorro de Ica, Hospital Regional de Puno y el Hospital JAMO de Tumbes entre otros, en lechos de río se encuentran los hospitales de Chilete, Cangallo, Celendín y Andahuaylas que representan el 8%, en terrenos erosionables se ubican los hospitales de Puquio, Huari, Yanacocha y La Merced, etc., correspondiente al 3%  y el 1% en zonas de cause de huaycos figurando el Hospital de Huaycán y Sánchez Carrión de Huamachuco.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES

### Disposición de excretas y aguas residuales

El 97% de los hospitales están conectados a la red pública de alcantarillado y el 3% indicó utilizar pozos sépticos para la eliminación de sus aguas residuales.

### Instalaciones sanitarias interiores de desagüe

Se encontró que el 49% de los hospitales indicó que la red se encuentra conservada y el 51% indicó que sus instalaciones sanitarias presentan cierto grado de deterioro.  En el caso de hospitales con pozos sépticos, se encontró que el 57% están conservados y en el caso de aquellos hospitales que cuentan con letrinas, se tiene que sólo 01 hospital indicó que ésta se encontraba conservada y los otros 02 señalaron que presentaban cierto deterioro.

## Abastecimiento de agua

El 93% de los hospitales del país cuentan con conexión a la red pública de agua y el 7% se abastece sólo con pozos propios. Además, se ha encontrado que hay un 17% de hospitales que cuentan con un sistema mixto.

## Calidad de agua de consumo

Se ha encontrado que el 84% de ellos indicó utilizar agua potable, el 12% utilizan agua no potable y hay un 4% que se abastece tanto de agua potable como no potable.

### Instalaciones sanitarias interiores de agua

El 47% de los hospitales indicó que la red interna de agua fría se encuentra conservada y el 53% indicó que sus instalaciones sanitarias presentan cierto deterioro.  En el caso de los hospitales que cuentan con instalaciones de la red interna de agua caliente (24% del total), se encontró que el 33% de ellos indicaron estar conservadas y el 67% manifestó presentar algún deterioro. Además, respecto a la red interna de agua blanda, se encontró que el 36% de hospitales cuentan con este servicio, de los cuales se tiene que el 58% de ellos indicó que la red se encuentra conservada.

### Tratamiento de los residuos

Sólo el 30% de los hospitales indica realizar tratamiento a los residuos sólidos que generan y el 7% del total indicó realizar tratamiento a sus residuos líquidos.

- Instalaciones eléctricas

Los hospitales cuentan con un abastecimiento de energía eléctrica total desde la red pública en un 97% de los establecimientos, y el 3% en forma parcial. Las redes del sistema de energía eléctrica en 102 hospitales se encuentran en buen estado de conservación, 32 hospitales presentan un parcial deterioro y 8 deteriorados. Los establecimientos que cuentan con energía parcial de 12 horas se ubican en la Región Ayacucho entre los que se encuentran los hospitales de Puquio y Hospital Cora Cora; en la Región Trujillo el Hospital Sánchez Carrión y en la Región Cajamarca el Hospital de Chilete.

De acuerdo con los reportes del censo se ha establecido que 23 establecimientos de salud cuentan con sub estaciones eléctricas en alta tensión y 32 reportan que cuentan con energía en baja tensión.  Igualmente se ha reportado la existencia de que 90 hospitales cuentan con grupos electrógenos de los cuales en 50 establecimientos se encuentran en buen estado de conservación y operativos, 33 hospitales presentan equipos parcialmente deteriorados, 5  están deteriorados y en 2 hospitales están inoperativos. De lo señalado anteriormente se deduce que actualmente en 57 hospitales no se cuenta con un grupo electrógeno en caso de emergencias por falta de fluido eléctrico.

- Instalaciones de gases

En este rubro se ha considerado las redes de vapor, oxigeno, aire comprimido oxido nitroso, vacío y gas propano. La mayor concentración de estos sistemas se ubica en establecimientos de salud con categorías II-2, III-1 y III-2.

- Red de vapor.- Los hospitales que cuentan con un número mayor a 100 camas hospitalarias poseen un sistema de generación de vapor con la finalidad de dar funcionamiento a los equipos de esterilización, lavandería y cocina. Actualmente 60 establecimientos poseen un sistema de red de vapor, de estos 33 se encuentran operativos y en buen estado de conservación, 19 están operativos y parcialmente deteriorados, 6 se encuentran deteriorados y 2 inoperativos por haber colapsado las calderas.

- Red de oxígeno.- El sistema de red empotrada de distribución de oxigeno se presenta en 54 hospitales, de los cuales 44 están operativos y en buen estado conservación y en funcionamiento, 5 parcialmente deteriorado y en funcionamiento,  3 están deteriorados y 2 inoperativos.

- Red de aire comprimido.- Es sistema de red empotrada de distribución de aire comprimido medicinal e industrial sólo se presenta en 32 hospitales,  encontrándose 27 en estado operativo, 3 parcialmente deteriorado, el hospital Departamental de Cuzco presenta su sistema deteriorado y en el hospital Daniel A. Carrión del Callao  el sistema no está operativo por deterioro.

- Red de oxido nitroso.- Este sistema se encuentra operativo y en buen estado de conservación en sólo siete establecimientos de salud entre los cuales se encuentran: Hospital General de Jaén, Hospital las Mercedes de Chiclayo, Hospital Casimiro Ulloa, San Juan Bautista de Huaral, Hospital María Auxiliadora, Instituto Materno Perinatal y Ciencias Neurológicas.

- Red de vacío.- En 29 hospitales existe instalaciones de red de vacío, encontrándose en buen estado de conservación y operativo en 21 establecimientos, 5 se encuentran con la red parcialmente deteriorada y 3 están deteriorados.

- Red de gas propano.- Actualmente 32 hospitales cuentan con un sistema de redes de gas propano de los cuales 25 se encuentran en buen estado de conservación, 6 están parcialmente deteriorados y 1 deteriorado.

2.7. INVERSIONES EFECTUADAS EN HOSPITALES EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

Durante el periodo 2001 - 2005, se realizaron obras en:

- Construcción de la nueva emergencia del Hospital Puente Piedra

- Ampliación y remodelación del área de consulta externa del Instituto Especializado de Ciencias Neurológicas

- Mejoramiento de las Instalaciones Eléctricas y Construcción de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Dos de Mayo

- Remodelación y Ampliación de Servicio de Emergencia del Hospital Hipólito Unanue

- Suministro de Energía Eléctrica del Instituto Nacional del Niño

- Remodelación del Servicio de Nutrición - Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé

- Suministro de Energía Eléctrica exteriores e interiores del Hospital Loayza

- Suministro de Energía Eléctrica del Hospital Santa Rosa

- Suministro de Energía Eléctrica del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa

- Remodelación de la Emergencia de Conducta Suicida del Hospital Larco Herrera.

También es necesario señalar las inversiones realizadas por Cooperantes Internacionales y Gobiernos Regionales, como es el caso del convenio suscrito el 16 de Mayo de 2003, entre el MINSA y el Gobierno Coreano, para la construcción de 2,160 m2 correspondientes a la primera etapa Hospital Santa Rosa de la ciudad de Piura, y cuya culminación se encuentra a cargo del Gobierno Regional en convenio con Koica y cuya inversión asciende a la suma de S/. 2’127,000.00. Igualmente la construcción y equipamiento del Hospital Ventanilla con unas área de 5,132 m2 y con una capacidad en su primera de etapa de 45 camas hospitalarias a cargo del Gobierno Regional del Callao y cuya inversión asciende a la suma de S/. 14’095,031.76.

Otro rubro importante fue la inversión del Ministerio de Salud durante el año 2002 -2003, ante la presencia del Fenómeno del Niño, realizó y ejecutó trabajos de prevención y mitigación en establecimientos de salud en 8 departamentos, destinados a la rehabilitación de coberturas, cielos rasos, impermeabilización de techos, colocación de canaletas y cunetas para  la  evacuación de  aguas  pluviales  y  muros  de  protección  con  una inversión de S/. 9’ 480,551.00.   En el año 2003 Y 2004, se destinaron fondos por la sumas de S/. 3’486,221.00 y S/. 1’653,370.00 respectivamente para la rehabilitación de establecimientos de salud de los departamentos de Cusco, Puno y Madre de Dios a consecuencia de lluvias e inundaciones.  Para el año 2005 se asignaron recursos para el Programa de Rehabilitación de las zonas afectadas por el sismo – 2005 en el departamento de San Martín. Como se aprecia en la siguiente tabla, las intervenciones intervenidas se destinaron al primer nivel de atención y sólo 34 hospitales contaron con recursos para prevención y mitigación.

TABLA 7

INVERSION EN PREVENCION Y REHABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

| Departamento | Total EESS Atendidos | Número de Hospitales Atendidos | Inversión S/. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ancash | 22 | 1 | 609,870.00 |
| Cajamarca | 57 | 2 | 1’268,561.00 |
| La Libertad | 23 | 5 | 1’040,257.00 |
| Lambayeque | 48 | 1 | 1’506,660.00 |
| Lima | 131 | 5 | 1’331,081.00 |
| Piura | 23 | 2 | 1’708,315.00 |
| Tumbes | 41 | 1 | 1’736,290.00 |
| Total Año 2001- 2002 | 360 | 17 | 9’480,551.00 |
| Cuzco | 15 | 2 | 986,221.00 |
| Puno | 31 | 5 | 1’900,000.00 |
| Madre de Dios | 24 | - | 600,000.00 |
| Total Año 2003 | 70 | 7 | 3’486,221.00 |
| Puno | 41 | 2 | 1’618,490.00 |
| Moquegua | 01 | 1 | 34,880.00 |
| Total Año 2004 | 42 | 3 | 1’653,370.00 |
| San Martín | 30 | 7 | 477,040.00 |
| Total Año 2005 | 70 | 7 | 477,040.00 |

Fuente: Oficina General de Defensa Nacional.

2.9. EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

El equipo médico es parte de la tecnología que a lo largo de los años el MINSA ha logrado obtener con diversas estrategias. Actualmente se considera que la tecnología debe ser evaluada, aceptada e incorporada, además de ser necesaria su administración y planificar su sustitución.

Es muy difícil determinar el momento óptimo de la sustitución de equipos, toda vez que la vida media estimada de los mismos es definida por los propios fabricantes, por lo que aun para equipos similares ésta es heterogénea. Asimismo, la obsolescencia la determina la falta de producción de refacciones y reemplazos, la descompostura frecuente, la necesidad de reparaciones, y la disminución en la productividad por fallas. Además, aunque el equipo funcione, a veces es necesaria la renovación cuando surge nuevo equipo que supera tecnológicamente al actual tanto por su capacidad diagnóstica y terapéutica como por su menor agresividad, lo cual representa menor riesgo para el paciente y el operador.

La diversidad de Equipos existentes no permiten ejecutar acciones de mantenimiento, incrementándose la existencia de equipos sin funcionar creando problemas a los usuarios en la atención oportuna de los servicios de salud.  Asimismo el desconocimiento de los responsables de la adquisición de equipos de tecnologías avanzadas que satisfagan las necesidades de atención y la falta de una regulación sobre donaciones de equipos usados para su utilización en establecimientos de acuerdo con su nivel de resolución.

El equipamiento hospitalario en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, está clasificado de acuerdo a grupos genéricos entre los cuales tenemos: Mobiliario Clínico y Administrativo, Equipo Médico y Electromédico (Biomédico), Equipos de Limpieza – Esterilización y Equipos Varios.  El equipamiento hospitalario actualmente es de 159,136 unidades en estado operativo, encontrándose en óptimas condiciones el 59%  equivalente a 93,350 unidades, el 33% requiere ser reemplazado y corresponde a 52,637 unidades, el 8% debe ser reparado.

Del total del equipamiento hospitalario el grupo genérico “mobiliario” de acuerdo con la información del censo es el más representativo con 99,272 unidades equivalente al 62.52%; el equipo médico representa el 20.85% y equivale a 33,106 equipos; los equipos varios se encuentran en el 10.95% y el instrumental en 5.68%

TABLA 8

EQUIPAMIENTO  Y MOBILIARIO HOSPITALARIO

Respecto al mobiliario clínico se debe señalar que el 45% (38,710) se encuentra en óptimas condiciones, el 25% (21,482) requiere ser reemplazado y el 8% (6,712) debe ser reparado. El mobiliario administrativo en óptimas condiciones representa el 61% (20,682), el 29% (10,014) se encuentra deteriorado y requiere ser reemplazado, el 10% requiere reparación.

El equipamiento médico se ha clasificado en tres rubros: Equipamiento Biomédico, Laboratorio y Esterilización siendo el equipamiento biomédico el más representativo, encontrándose el 57.47%  en estado óptimo, el 34.30% requiere ser reemplazado y el 8.23% necesita reparación. El equipamiento de los laboratorios se encuentra en óptimas condiciones el 56.88%, el 35.72% requiere reemplazo y el 7.40% debe ser reparado.  En cuanto al equipamiento de las salas de esterilización, se tiene que el 52.19% está en óptimas condiciones, el 38.96% requiere ser reemplazado y el 8.85% debe repararse.

En el grupo genérico de equipos varios se agrupan los equipos electromecánicos que forman parte de la infraestructura física y que influyen en la operatividad de los equipos de cocina, lavandería y esterilización que requieren contar con  vapor.   En este rubro figuran las calderas, calentadores,  y los equipos de  tratamiento de agua, así como los equipos de ventilación mecánica, aire acondicionado y grupos electrógenos. El 53.97% de los equipos se encuentra en óptimas condiciones, el 38.95% ha cumplido su ciclo de vida y debe ser reemplazado y el 7.08%  esta en condiciones de ser reparado.

El parque automotor hospitalario cuenta con 1025 vehículos operativos, de los cuales el 45.46% está en óptimas condiciones, el 41.76% requiere ser reemplazado y el 12.78% debe ser reparado.  De acuerdo con las fichas censales se ha reportado que del Instrumental médico  operativo sólo el 59.74% está en buenas condiciones, 32.22% debe ser reemplazado y el 8.04 se encuentra en condiciones de ser reparado.

Durante los años 2001 al 2005 el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Infraestructura, Equipamiento Y Mantenimiento ha efectuado la adquisición de equipos y mobiliario clínico en 16 hospitales por 2´175,160 nuevos soles. Además, mediante Contrato de Servicio MINSA-GTZ de fecha 29/12/98, realizó trabajos de Rehabilitación y reequipamiento de los Servicios Generales de 23 Hospitales a nivel Nacional; efectuándose una inversión en equipamiento con 250 equipos electromecánicos destinados a: Sala de Maquinas (25), Salas de Esterilización (60), Servicio de Lavandería (83) y Servicio de Nutrición (82), por la suma de S/. 26’480,256.83.    El Gobierno Regional de la Libertad durante el periodo 2004 – 2005 efectuó la rehabilitación y cambio del equipamiento del servicio de lavandería del hospital Regional Docente de Trujillo.

3. ASPECTOS GENERALES

3.1. DEFINICION

Se entiende por Hospital Seguro a todo establecimiento de salud y servicio médico de apoyo que luego de ocurrido un evento adverso natural o tecnológico.

- Continua funcionando en su misma infraestructura física

- Que mantiene una capacidad operativa para atender la demanda normal adicional de heridos

- Permanece accesible

- Cuenta con suministro de agua potable y energía eléctrica

- Permanece en contacto con el medio exterior vía sistema de comunicaciones

3.2. AMBITO

Están comprendidos bajo el término de Hospital Seguro, todas las categorías de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos y no públicos de acuerdo a la Norma para categorización de establecimientos de salud aprobada por Resolución Ministerial Nº 769-2004/MINSA.

TABLA 9

CATEGORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD

| NIVELES DE ATENCION | CATEGORIAS EESS | MINSA | ESSALUD | SANIDAD FFAA / PNP | PRIVADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primer Nivel | I-1 | Puesto de Salud |  | Posta Médica | Consultorio Médico |
|  | I-2 |  | Posta Médica |  |  |
|  | I-3 | Centro de Salud | Centro Médico | Policlínico | Policlínico |
|  | I-4 |  | Policlínico |  | Centro Médico |
| Segundo Nivel | II-1 | Hospital I | Hospital I | Hospital | Clínica |
|  | II-2 | Hospital II | Hospital II | Hospital Regional |  |
| Tercer Nivel | III-1 | Hospital III | Hospital III y IV | Hospital Nacional | Clínica |
|  | III-2 | Instituto Especializado | Instituto |  | Instituto |

Se considera como servicios médicos de apoyo a:

- Laboratorios clínicos, de anatomía patológica y de diagnostico por imágenes (rayos x, ecografía, tomografía axial computarizada y resonancia magnética nuclear).

- Establecimientos que desarrollan subespecialidades: medicina nuclear, radioterapia, medicina física, rehabilitación, hemodiálisis, litrotipsia.

- Servicio de traslado de pacientes, atención domiciliaria o atención prehospitalaria.

- Establecimientos de recuperación o reposo.

- Centros ópticos.

- Laboratorio de prótesis dental y ortodoncia.

- Ortopedia y servicios de podología.

3.3. ALCANCE

Están considerados en el alcance de la Política de Hospitales Seguros Ante Desastres:

- Establecimientos de salud nuevos: incluye no sólo los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo a construirse, sino también las frecuentes inversiones que se hacen en aquellos existentes para ampliaciones, remodelaciones, reconstrucciones, rehabilitaciones y mitigación.

- Establecimientos de salud en operación: incluye a los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo que se encuentran brindando servicios de salud.

3.4. DEFINICION DE OBJETIVOS Y NIVELES DE PROTECCIÓN

En la Tabla 9, se ha identificado y establecido una propuesta de objetivos y niveles de protección frente a los tres peligros más frecuentes en el ámbito nacional, que corresponden a lluvias, inundaciones y sismos.  Se ha vinculado cada nivel de protección con los peligros y las categorías de establecimientos de salud y con los servicios médicos de apoyo.

Esta tabla ha sido elaborada en base a los siguientes supuestos:

- Se ha determinado como los principales peligros naturales para el país: lluvias, inundaciones y sismos. Sin embargo, este análisis debe ser complementado, seleccionado los principales peligros naturales de la región o departamento.

- No se han establecido niveles de severidad de los peligros naturales seleccionados. En el desarrollo específico por cada servicio de salud, es necesario proponer dos niveles de severidad, uno mínimo y otro máximo. Para el caso de sismos, el nivel mínimo corresponde a una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, y el nivel máximo a una probabilidad de excedencia de 2% en 20 años.

- Los servicios críticos vitales o sistemas esenciales: aquellos que deben mantenerse en funcionamiento para atender durante la fase de emergencia, o que cuya interrupción generan detenciones prolongadas y pérdidas serias de atención.  Entre los cuales se tiene: UCI/UTI, unidad de emergencia, sala de operaciones de emergencia, banco de sangre, laboratorio e imagenología de emergencia, sistema de emergencia de agua y energía eléctrica, y sistema de comunicación.

- Los servicios críticos peligrosos o dañinos son aquellos que contienen materiales que pueden producir incendio, explosión o contaminación del aire y agua.  Se considera a: instalaciones eléctricas, instalaciones especiales (vapor, vacío, oxígeno).

- Los servicios críticos que pueden causar casos o confusión son aquellos cuyo daño en sus contenidos genera alarma y confusión entre el personal, pacientes y visitantes. Se tiene: sistema contra incendio, sistema de transporte vertical, sistema de gases clínicos.

- Los servicios especiales son aquellos cuyos equipos o instalaciones son de difícil reemplazo o de alto costo de reposición.  Entre los cuales se tiene: imagenología, casa de fuerza, red de electricidad, salas de operaciones, anatomía patológica, central de esterilización, hemodiálisis, medicina nuclear.

- Los otros tipos de servicios son aquellos cuyos equipos o instalaciones pueden presentar fallas menores, susceptibles de reparación rápida y que no causan detecciones prolongadas ni pérdidas de atención. Se considera a: áreas administrativas, consultorios externos, pabellones o salas de hospitalización, archivos, sistema de transporte.

TABLA 9

DEFINICION DE OBJETIVOS Y NIVELES DE PROTECCION POR PELIGROS Y SEGÚN CATEGORIAS DE ESTABLECIMENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO

| OBJETIVOS Y NIVELES DE PROTECCION | DESCRIPCION | PELIGROS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LLUVIAS | INUNDACIONES | SISMOS |
| OBJETIVOS DE PROTECCION DEL ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |
| DE LA OPERACIÓN | El establecimiento sufre daños pero se mantiene operativo y ocupado | ETN, ESN, EPN | ETN, ESN | ETN, ESN |
| DE LA INFRAESTRUCTURA | El establecimiento sufre daños y puede dejar de funcionar y estar ocupado | SMA | EPN, SMA | EPN |
| DE LA VIDA | El establecimiento resiste con daños que no ponen en riesgo la vida del personal, pacientes y visitantes | -- | -- | SMA |
| OBJETIVOS DE PROTECCION DE LOS SERVICIOS Y SISTEMAS |  |  |  |  |
| DE LA OPERACIÓN | Servicios críticos vitales o esenciales | ETN, ESN, EPN | ETN, ESN, EPN | ETN, ESN, EPN |
|  | Servicios críticos peligrosos o dañinos | ETN, ESN, EPN, SMA | ETN, ESN, EPN, SMA | ETN, ESN, EPN, SMA |
|  | Servicios críticos que pueden causar casos o confusión | ETN, ESN, EPN | ETN, ESN, EPN | ETN, ESN, EPN |
| DE LA INFRAESTRUCTURA | Servicios especiales | ETN, ESN, EPN | ETN, ESN, EPN | ETN, ESN, EPN |
|  | Otros servicios | ETN, ESN, EPN | ETN, ESN, EPN | ETN, ESN, EPN |
| DE LA VIDA | Otros servicios | SMA | SMA | SMA |
| NIVELES DE PROTECCION DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURALES Y ORGANIZATIVOS |  |  |  |  |
| DE LA OPERACIÓN | Daño estructural mínimo que no interrumpe la operación y ocupación del edificio | ETN, ESN, EPN | ETN, ESN | ETN, ESN |
|  | Daño no estructural mínimo que no interrumpe la operación y ocupación del edificio | ETN, ESN, EPN | ETN, ESN | ETN, ESN |
|  | Capacidad de organización y respuesta que permite atender la demanda extraordinaria | ETN, ESN, EPN | ETN, ESN | ETN, ESN |
| DE LA INFRAESTRUCTURA | Algún tipo de daño estructural de reparación a costo razonable y que permite la operación y ocupación del edificio en el corto plazo | SMA | EPN | EPN |
|  | Algunos daños no estructurales de reparación a costo razonable y que permite la operación y ocupación del edificio en el corto plazo | SMA | EPN | EPN |
|  | Capacidad de organización y respuesta que permite la recuperación de la atención en el corto plazo | SMA | EPN | EPN |
| DE LA VIDA | Daños estructurales que no ponen en riesgo la vida del personal, pacientes y visitantes, cuya reparación es de alto costo e interfieren la operación y ocupación del edificio | -- | SMA | SMA |
|  | Daños no estructurales que no ponen en riesgo la vida del personal, pacientes y visitantes, cuya reparación es de alto costo e interfieren la operación y ocupación del edificio | -- | SMA | SMA |
|  | Capacidad de organización y respuesta que facilita la evacuación del personal, pacientes y visitantes | -- | SMA | SMA |

EPN: establecimientos del primer nivel de atención I-1, I-2, I-3 y I-4 (puesto, posta, consultorio, policlínico, centro médico).

ESN: establecimientos del segundo nivel de atención II-1 y II-2 (hospital I o II, hospital regional, clínica).

ETN: establecimientos del tercer nivel de atención III-1 y III-2 (hospital III o IV, instituto, clínica).

SMA: servicio médico de apoyo.

4. LINEAMIENTOS DE POLITICA

| Lineamiento 1: | Integrar a las organizaciones públicas y no públicas de salud y del Sistema Nacional de Defensa Civil en el desarrollo de la Política Nacional de Hospitales Seguros ante Desastres. |
| --- | --- |
| Lineamiento 2: | Incorporar lineamientos y criterios de seguridad ante desastres en los estudios de pre inversión e inversión en salud. |
| Lineamiento 3: | Asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad ante desastres en la construcción de nuevos servicios de salud y en la operación de los existentes. |
| Lineamiento 4: | Desarrollar acciones de intervención para reducir la vulnerabilidad en los servicios de salud. |
| Lineamiento 5: | Fortalecer los preparativos para emergencias y desastres en los servicios de salud |

5.  ESTRATEGIAS Y RESULTADOS ESPERADOS

Lineamiento 1: Integrar a las organizaciones públicas y no públicas de salud y del Sistema Nacional de Defensa Civil en el desarrollo de la Política Nacional de Hospitales Seguros ante Desastres.

Estrategia 1.1: Promover la adopción y suscripción de la Política Nacional de Hospitales Seguros ante Desastres por todas la organizaciones de salud. Resultados esperados: - Las organizaciones públicas y no públicas de salud conocen la Política Nacional de Hospitales Seguros ante Desastres. - Se ha difundido los instrumentos normativos en las organizaciones públicas y no públicas responsables de la planificación y conducción de los servicios de salud. - Las organizaciones públicas y no públicas de salud han incorporado en sus planes institucionales (estratégicos, operativos) estrategias, objetivos y medios para contar con Hospitales Seguros.

Estrategia 1.2: Promover la participación de otros sectores integrantes del Sistema Nacional de Defensa Civil en el desarrollo de la Política Nacional de Hospitales Seguros ante Desastres. Resultados esperados: - El INDECI – MINSA efectúan el seguimiento de los acuerdos sobre Hospitales Seguros adoptados en la Conferencia Mundial de Reducción de Desastres de Kobe, Hyogo 2005. - Se ha sensibilizado sobre hospitales seguros a otros sectores como vivienda, transportes, comunicaciones, economía, etc. - En los planes de desarrollo multisectoriales en los niveles nacional y regional se incorporan acciones para contar con hospitales seguros - Se impulsan programas y actividades académicas sobre hospitales seguros en los centros de formación de pre y post grado.

Lineamiento 2: Incorporar lineamientos y criterios de seguridad en los estudios de pre inversión e inversión en salud

Estrategia 2.1: Diseñar estándares mínimos de seguridad para la construcción de establecimientos y para la rehabilitación, remodelación, ampliación y mitigación de edificaciones existentes. Resultados esperados: - Se cuenta con los estándares mínimos aprobados y difundidos en las organizaciones públicas y no públicas responsables de la planificación y conducción de los servicios de salud. - Los estándares mínimos han sido incorporados en los documentos para elaboración de estudios del Sistema Nacional de Inversión Pública y se ha extendido su uso en las organizaciones no públicas de salud.

Estrategia 2.2: Desarrollar mecanismos y medios para la verificación del cumplimiento de los estándares mínimos en los estudios de pre inversión e inversión en salud. Resultados esperados: - Se verifica el cumplimiento de los estándares mínimos en todos los ciclos del proyecto de inversión, incluyendo la incorporación de estos como términos de referencia en los procesos de licitación de diseño y construcción. - Se han propuesto mecanismos independientes de control y supervisión de los proyectos, con intervención de profesionales que trabajen en coordinación con el equipo del proyecto.

Lineamiento 3: Asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad ante desastres en la construcción de nuevos servicios de salud y en la operación de los existentes.

Estrategia 3.1: Diseñar mecanismos y medios para el seguimiento y monitoreo de las condiciones de seguridad en los servicios de salud Resultados esperados: - Se dispone de un marco legal que asegura que los nuevos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo cuentan con condiciones mínimas para iniciar su funcionamiento o para seguir funcionando. - Se han incorporado criterios de seguridad en los instrumentos para la acreditación o certificación de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. - Los establecimientos construidos y de las obras efectuadas en las edificaciones existentes cumplen con los estándares mínimos de seguridad.

Estrategia 3.2: Fortalecer el proceso de inspecciones técnicas en seguridad en defensa civil en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo que están en funcionamiento. Resultados esperados: - Se cuenta con una guía para inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil para el Sector Salud. - Se ha formado y acreditado a personal de los hospitales, DISAS o DIRESAS como inspectores técnicos de seguridad en defensa civil para el Sector Salud. - Los hospitales e institutos especializados a nivel nacional cuentan con certificado vigente de seguridad en defensa civil. - Los establecimientos del primer nivel de atención de salud cuentan con certificado vigente de seguridad en defensa civil.

Lineamiento 4: Desarrollar acciones de intervención para reducir la vulnerabilidad en los servicios de salud.

Estrategia 4.1: Contar con un diagnóstico preliminar de las condiciones de vulnerabilidad de los establecimientos de salud estratégicos para la respuesta ante desastres Resultados esperados: - Se cuenta con un instrumento validado de diagnóstico preliminar de vulnerabilidad. - Se ha efectuado el diagnóstico preliminar de vulnerabilidad de los servicios de salud priorizados. - Se ha establecido el tipo de intervenciones para reducir la vulnerabilidad de los servicios de salud priorizados.

Estrategia 4.2: Priorizar la asignación de recursos para la reducción de la vulnerabilidad de los servicios de salud evaluados. Resultados esperados: - Se han efectuado las intervenciones para reducir la vulnerabilidad no estructural y funcional. - Se han formulado los estudios de inversión y efectuado el reforzamiento de los hospitales declarados en riesgo inminente por inspección técnica de detalle efectuado por Defensa Civil o de aquellos altamente vulnerables que están ubicados en zona de alto riesgo sísmico. - En los planes operativos y presupuesto de los institutos y hospitales de los niveles nacional, regional y local se priorizado el mantenimiento de la infraestructura física y de las instalaciones.

Lineamiento 5: Fortalecer los preparativos para emergencias y desastres en los servicios de salud

Estrategia 5.1: Promover la organización del personal de los servios de salud para hacer frente a desastres internos y externos Resultados esperados: - Se ha brindado información y capacitado al personal de salud y administrativo sobre acciones de prevención y respuesta ante desastres internos y externos - Se ha promovido la conformación de brigadas hospitalarias en los establecimientos de salud. - Se tiene implementados y en funcionamientos los comités hospitalarios de defensa civil a nivel nacional, regional y local.

Estrategia 5.2: Aplicar el planeamiento hospitalario ante situaciones de desastres en los servicios de salud Resultados esperados: - Se cuenta con un inventario geo referenciado de recursos movilizables de los servicios de salud ante situaciones de emergencias y desastres. - Se cuenta con planes de respuesta ante desastres que han sido elaborados con la participación de todo el personal, validados y aprobados por el responsable del establecimiento o de la red de salud, y posteriormente difundidos a todo el personal - En los hospitales y en las redes de servicios de salud se efectúan en forma periódica (al menos una vez año) simulaciones o simulacros ante desastres.

6.  INICIATIVAS ESTRATEGICAS

Lineamiento 1: Integrar a las organizaciones públicas y no públicas de salud y del Sistema Nacional de Defensa Civil en el desarrollo de la Política Nacional de Hospitales Seguros ante Desastres.

| Estrategias | Resultados Esperados | Línea Base 2006 | Meta 2015 | Iniciativas estratégicas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Programas / Proyectos | Acciones |
| 1.1: Promover la adopción y suscripción de la Política Nacional de Hospitales Seguros ante Desastres por todas la organizaciones de salud. | Las organizaciones públicas y no públicas de salud conocen la Política Nacional de Hospitales Seguros ante Desastres. | --- | Política Nacional de Hospitales Seguros difundida a nivel nacional | Programa de Comunicación y Sensibilización sobre Hospitales Seguros orientado a los integrantes del SINADECI, medios de prensa, universidades y sociedad civil | Alianza con prensa y colegios profesionales |
|  | Se ha difundido los instrumentos normativos en las organizaciones públicas y no públicas responsables de la planificación y conducción de los servicios de salud. | Normas sobre proyectos arquitectónicos de EESS y estándares de seguridad difundidos en los últimos 10 años por MINSA | 100% de las organizaciones conocen la normatividad vinculada a Hospitales Seguros |  | Fortalecimiento de Biblioteca Virtual sobre Desastres. OGDN-MINSA |
|  | Las organizaciones públicas y no públicas de salud han incorporado en sus planes institucionales (estratégicos, operativos) estrategias, objetivos y medios para contar con Hospitales Seguros. | --- | 100% de hospitales incorporan en sus PEI y POI el tema de gestión del riesgo |  | Aprobar una Directiva sobre gestión del riesgo en EESS vinculado a formulación de PEI y POI |
| 1.2: Promover la participación de otros sectores integrantes del Sistema Nacional de Defensa Civil en el desarrollo de la Política Nacional de Hospitales Seguros ante Desastres. | El INDECI – MINSA efectúan el seguimiento de los acuerdos sobre Hospitales Seguros adoptados en la Conferencia Mundial de Reducción de Desastres de Kobe, Hyogo 2005. | --- | Se ha evaluado el avance de la Política Nacional de Hospitales Seguros | --- | Conformación de una Comisión de seguimiento de compromisos de Kobe 2005 |
|  | Se ha sensibilizado sobre hospitales seguros a otros sectores como vivienda, transportes, comunicaciones, economía, etc. | --- | Otros sectores participan en la Política de Hospitales Seguros | Programa de Comunicación y Sensibilización sobre Hospitales Seguros orientado a los integrantes del SINADECI, medios de prensa, universidades y sociedad civil | Alianzas de cooperación entre MINSA-MTC-MEF-Vivienda |
|  | En los planes de desarrollo multisectoriales en los niveles nacional y regional se incorporan acciones para contar con hospitales seguros. | --- | 100% de planes de desarrollo nacionales, regionales y locales incluyen el tema de gestión del riesgo en EESS |  | Incorporación en las directivas de planificación regional y local del tema de hospitales seguros |
|  | Se impulsan programas y actividades académicas sobre hospitales seguros en los centros de formación de pre y post grado. | Se cuenta con especialidades, cursos y maestrías sobre emergencias y desastres en algunas universidades públicas y privadas | 100% de programas de pre o post grado en ciencias de la salud, arquitectura e ingeniería incluye cursos o temas sobre hospitales seguros | Proyecto para generación capacidades | Alianzas con entidades de formación de pre y post grado |

Lineamiento 2: Incorporar lineamientos y criterios de seguridad en los estudios de pre inversión e inversión en salud

| Estrategias | Resultados Esperados | Línea Base 2006 | Meta 2015 | Iniciativas estratégicas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Programas / Proyectos | Acciones |
| 2.1: Diseñar estándares mínimos de seguridad para la construcción de establecimientos y para la rehabilitación, remodelación, ampliación y mitigación de edificaciones existentes. | Se cuenta con los estándares mínimos aprobados y difundidos en las organizaciones públicas y no públicas responsables de la planificación y conducción de los servicios de salud. | RM Nº 335 -2005/MINSA “estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación, remodelación y mitigación de riesgos” | 100% de las organizaciones públicas y no públicas de salud conocen los estándares mínimos de seguridad | --- | Difusión amplia a nivel del sector salud y de otros sectores |
|  | Los estándares mínimos han sido incorporados en los documentos para elaboración de estudios del Sistema Nacional de Inversión Pública y se ha extendido su uso en las organizaciones no públicas de salud. | --- | --- | --- | Aprobación de Directiva sobre uso de estándares mínimos en los estudios del SNIP para el Sector Salud |
| 2.2: Desarrollar mecanismos y medios para la verificación del cumplimiento de los estándares mínimos en los estudios de pre inversión e inversión en salud. | Se verifica el cumplimiento de los estándares mínimos en todos los ciclos del proyecto de inversión, incluyendo la incorporación de estos como términos de referencia en los procesos de licitación de diseño y construcción. | OGDN en coordinación con OGPE revisa estudios a nivel de perfil en base a los estándares mínimos de seguridad | 100% de los estudios del SNIP incorporan los estándares mínimos de seguridad | --- | Diseño de estrategias y mecanismos de verificación de estándares mínimos y de sanción para quienes no los cumplen |
|  | Se han propuesto mecanismos independientes de control y supervisión de los proyectos, con intervención de profesionales que trabajen en coordinación con el equipo del proyecto. | --- | 100% de proyectos ejecutados cumplen los estándares mínimos de seguridad | --- |  |

Lineamiento 3: Asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad ante desastres en la construcción de nuevos servicios de salud y en la operación de los existentes.

| Estrategias | Resultados Esperados | Línea Base 2006 | Meta 2015 | Iniciativas estratégicas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Programas / Proyectos | Acciones |
| 3.1: Diseñar mecanismos y medios para el seguimiento y monitoreo de las condiciones de seguridad en los servicios de salud | Se dispone de un marco legal que asegura que los nuevos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo cuentan con condiciones mínimas para iniciar su funcionamiento o para seguir funcionando. | --- | 100% EESS evaluados cumplen condiciones de seguridad | Programa de Comunicación y Sensibilización sobre Hospitales Seguros orientado a los integrantes del SINADECI, medios de prensa, universidades y sociedad civil | Diseño de mecanismos legales para asegurar condiciones de seguridad en los EESS |
|  | Se han incorporado criterios de seguridad en los instrumentos para la acreditación o certificación de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. | OGDN ha presentado a DGSP una propuesta de criterios de seguridad para el Manual de Acreditación | 100% EESS acreditados cumplen con los criterios de seguridad |  | Promover la autoevaluación de seguridad |
|  | Los establecimientos construidos y de las obras efectuadas en las edificaciones existentes cumplen con los estándares mínimos de seguridad. | --- | 100% de proyectos ejecutados cumplen los estándares mínimos de seguridad |  | Diseño de estrategias y mecanismos de verificación de estándares mínimos de seguridad y de sanción para quienes no los cumplen |
| 3.2: Fortalecer el proceso de inspecciones técnicas en seguridad en defensa civil en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo que están en funcionamiento. | Se cuenta con una guía para inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil para el Sector Salud. | Guía ITSDC del Sector Salud en trámite de aprobación por INDECI | 100% EESS inspeccionados en base a guía propuesta por el Sector Salud | Programa de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil para el Sector Salud | Sensibilización a EESS sobre importancia de ITSDC |
|  | Se ha formado y acreditado a personal de los hospitales, DISAS o DIRESAS como inspectores técnicos de seguridad en defensa civil para el Sector Salud. | --- | Personal de salud acreditado como inspectores en todas las regiones |  | Diseño y ejecución de programa de capacitación en ITSDC |
|  | Los hospitales e institutos especializados a nivel nacional cuentan con certificado vigente de seguridad en defensa civil. | 1* | 100% de hospitales e institutos especializados con certificado vigente |  | Convenio MINSA-INDECI para ITSDC |
|  | Los establecimientos del primer nivel de atención cuentan con certificado vigente de seguridad en defensa civil. | --- | Más del 50% de EESS del primer nivel con certificado vigente |  |  |

* El Hospital Eduardo Rebagliatti es el único establecimiento que cuenta con certificado de Defensa Civil vigente, de un total de 49 ITSDC efectuadas a nivel de Lima – Callao (25 institutos, 23 clínicas (23) y 1 hospital).  Además, se han efectuado inspecciones a clínicas en Cusco (4), Piura (2) y Tacna (1); y 220 Visitas de Inspección a establecimientos de Salud.  Se detecto que 67% de EESS están en riesgo alto y 24% en riesgo moderado. Siendo los principales problemas: Falta de sistema de alarma, número de extintores inadecuados y sin mantenimiento, el personal no se encuentra capacitado en el uso de extintores, sistema de red contra Incendio sin mantenimiento, falta de luces de emergencia, calderas sin mantenimiento; e inadecuado almacenamiento de balones.

Lineamiento 4: Desarrollar acciones de intervención para reducir la vulnerabilidad en los servicios de salud.

| Estrategias | Resultados Esperados | Línea Base 2006 | Meta 2015 | Iniciativas estratégicas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Programas / Proyectos | Acciones |
| 4.1: Contar con un diagnóstico preliminar de las condiciones de vulnerabilidad de los establecimientos de salud estratégicos para la respuesta ante desastres | Se cuenta con un instrumento validado de diagnóstico preliminar de vulnerabilidad. | --- | Instrumento validado y aprobado | Programa de Diagnóstico de Vulnerabilidad de Hospitales | --- |
|  | Se ha efectuado el diagnóstico preliminar de vulnerabilidad de los servicios de salud priorizados. | --- | 100% hospitales evaluados |  | Generación de competencias regionales y locales para evaluación |
|  | Se ha establecido el tipo de intervenciones para reducir la vulnerabilidad de los servicios de salud priorizados. | Se cuenta con 16 estudios de vulnerabilidad | Se han establecido los tipos de intervenciones para los hospitales evaluados |  | Asistencia técnica OPS/OMS |
| 4.2: Priorizar la asignación de recursos para la reducción de la vulnerabilidad de los servicios de salud evaluados. | Se han efectuado las intervenciones para reducir la vulnerabilidad no estructural y funcional. | --- | 100% de EESS evaluados son intervenidos | Programa de intervención para reducción de la vulnerabilidad hospitalaria | Asistencia técnica OPS/OMS Priorización de inversión |
|  | Se han formulado los estudios de inversión y efectuado el reforzamiento de los hospitales declarados en riesgo inminente por inspección técnica de detalle efectuado por Defensa Civil o de aquellos altamente vulnerables que están ubicados en zona de alto riesgo sísmico. | --- | 100% de hospitales declarados en riesgo inminente son intervenidos |  | Asistencia técnica OPS/OMS Priorización de inversión Definición de fuentes de financiamiento |
|  | En los planes operativos y presupuesto de los institutos y hospitales de los niveles nacional, regional y local se priorizado el mantenimiento de la infraestructura física y de las instalaciones. | --- | 100% hospitales ejecutan un plan de mantenimiento infraestructura física | --- | Generación de capacidades en gestión de mantenimiento de edificaciones de salud |

Lineamiento 5: Fortalecer los preparativos para emergencias y desastres en los servicios de salud

| Estrategias | Resultados Esperados | Línea Base 2006 | Meta 2015 | Iniciativas estratégicas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Programas / Proyectos | Acciones |
| 5.1: Promover la organización del personal de los servios de salud para hacer frente a desastres internos y externos | Se ha brindado información y capacitado al personal de salud y administrativo sobre acciones de prevención y respuesta ante desastres internos y externos | 2091 personas capacitadas* | 100% EESS cuenta con personal capacitado | Programa Nacional de Capacitación OGDN-MINSA | Generación de capacidades regionales y locales |
|  | Se ha promovido la conformación de brigadas hospitalarias en los establecimientos de salud. | 485 brigadistas ** | 100% hospitales cuenta con al menos una brigada |  | Sensibilización de los hospitales y asistencia técnica OGDN |
|  | Se tiene implementado y en funcionamientos los comités hospitalarios de defensa civil a nivel nacional, regional y local. | Comités instalados en hospitales del SELICA, Macro Sur y Macro Norte | 100% hospitales cuenta con comité de defensa civil | --- | Priorización del tema de gestión de riesgo en el PEI y POI |
| 5.2: Aplicar el planeamiento hospitalario ante situaciones de desastres en los servicios de salud | Se cuenta con un inventario geo referenciado de recursos movilizables de los servicios de salud ante situaciones de emergencias y desastres. | --- | 100% Sistema de Información desarrollado a nivel nacional y regional | Proyecto Sistema de Gestión de Información para Desastres | Asistencia técnica OPS/OMS |
|  | Se cuenta con planes de respuesta ante desastres que han sido elaborados con la participación de todo el personal, validados y aprobados por el responsable del establecimiento o de la red de salud, y posteriormente difundidos a todo el personal | Se cuenta con 22 planes de respuesta del SELICA y están en elaboración los planes de los hospitales de Arequipa, y Tacna | 100% hospitales y redes cuenta con planes de respuesta | Programa de preparativos ante desastres OGDN-MINSA | Sensibilización de los hospitales y redes Asistencia técnica OGDN |
|  | En los hospitales y en las redes de servicios de salud se efectúan en forma periódica (al menos una vez año) simulaciones o simulacros ante desastres. | Se efectúa simulacros, una vez al año, en más del 50% de hospitales del SELICA | 100% hospitales y redes efectúan simulacros |  |  |

*   Según información registrada, desde el año 2000 se han capacitado a 2091 personas (incluyendo brigadas hospitalarias).

De los cuales 103 capacitados en SUMA y 979 en brigadas de intervención inicial,

** Los cursos de brigadas hospitalarias comenzaron a desarrollarse en el año 2005 para SELICA y Macro Sur.

Elaborado en base al informe final de la Comisión Proyectos Hospitalarios. Resoluciones Ministeriales Nº 608-2005, 131-2006 y 389-2006.