TALLER  LATINOAMERICANO DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Managua – Nicaragua  21- 23 de Abril de 2004

ANTECEDENTES

Colombia es un país que por su extensión y localización geográfica,  presenta una gran variedad de condiciones geológicas, topográficas, ambientales, diversidades étnicas y socio-económicas, por las cuales se encuentra expuesta a las mas variadas situaciones de riesgos tanto naturales como antropicos cuyas manifestaciones son permanentes en todos los aspectos (sismos, inundaciones, avalanchas, deslizamiento de tierras, incendios, maremotos, huracanes, sequías, atentados dinamiteros, accidentes industriales, etc.),

Frente a la siempre mayor frecuencia e intensidad con que estos fenómenos y acontecimientos se están verificando, a nivel institucional, para las distintas áreas y en los diferentes niveles,  se han venido formando la conciencia de la necesidad de desarrollar los instrumentos necesarios para la prevención y mitigación de desastres y la experiencia para la  reparación de daños.

En especial en el área de la vulnerabilidad sísmica se ha producido lo siguiente:

Decreto 1400 de 1984

(Origen del Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes)

A raíz de la ocurrencia del sismo de Popayán (Cauca- Colombia, 31 de Marzo de 1983), con la ley 11 de 1983- Pautas de reconstrucción de dicha ciudad -, que da origen al Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes (Decreto 1400 de 1984).

A través del tiempo dicha norma demostró ser insuficiente y debió ser actualizada teniendo en cuenta la nueva tendencia de la ciencia y de la técnica  que adoptara los nuevos esquemas de seguridad.

Expedición de una nueva Normativa Sismo Resistente

Es así que desde 1992 grupos de investigación vinieron trabajando en la actualización de las Normas Sismo Resistente cuyo resultado fue la ley 400 de 1997

Ley 400 de 1997.

Objeto

La ley 400 de 1997 (Articulo 1°), “establece criterios y requisitos mínimos  para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas  así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, ....con el fin de ........reducir a un mínimo el riesgo de la perdida de vidas humanas, y defender el patrimonio del Estado y de los ciudadanos”.

Contenido

- Objeto y alcance de la normativa.

- Define responsabilidades de diseñadores y constructores.

- Obliga a la revisión de los diseños para las licencias de construcción.

- Define la necesidad de ejercer la supervisión técnica de la construcción

- Define la calidad, requisitos y experiencia que deben cumplir diseñadores, revisores supervisores de diseño y de construcción.

- Crea la Comisión Asesora Permanente para el régimen de Construcciones Sismo Resistente y le fija funciones.

- Delega en el Gobierno Nacional potestad reglamentaria de la ley.

- Fija el temario que deben seguir los decretos reglamentarios que van desde la A hasta la K.

- Establece responsabilidad y sanciones para el incumplimiento.

- Crea incentivos de tipo tributario, y fija un plazo de 3 años para el análisis de vulnerabilidad, y 3 mas para eventual reforzamiento.

- Deroga el Decreto 1400/84.

- Entra en vigencia el 19 de febrero de 1998

OTRAS NORMAS

Normas Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente

(NSR 98)- Decreto 33 de 1998.

- Manual Técnico

Se trata de un manual técnico que desarrolla el temario por títulos y contenido con los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente.  Algunos títulos son actualización de la versión anterior – Decreto 1400/84, otros son de nueva formulación.

Los temas tratados, además del diseño y construcción, abarcan: cargas, concreto estructural, mampostería estructural, casas de uno y dos pisos, estructuras metálicas, estructuras de madera, estudios geotécnicos, supervisión técnica, requisitos de protección contra el fuego en edificaciones y otros requisitos complementarios.

Así mismo se reportan los mapas actualizados de fallas geológicas, zonificación sísmica de Colombia según el nivel de riesgo, además del mapa con la ubicación del epicentro de los sismos de mayor intensidad en las distintas épocas (1566-1995).

- Mapas

El manual (NSR 98), incluye el listado completo de los municipios del país (algo mas de mil), con la indicación del nivel de riesgo y los coeficientes de aceleración de pico efectivo para diseño y para el umbral de daño.

El Ministerio de Salud  después de la promulgación de la ley 400/97 y del decreto 33 (NSR98),ha estado haciendo monitoreo constante de la red oficial de la infraestructura física de salud inicialmente para los Niveles 2 y 3 de Complejidad   de la aplicación de la norma, para extenderlo luego al Primer Nivel de atención.

Al vencimiento del plazo fijado por la ley 400/97, el avance de estudios realizados fue bastante modesto, teniendo como motivo principal el alto costo de los estudios y de las obras de refuerzo.

Motivo principal de la lentitud en el cumplimiento el alto costo de los estudios de vulnerabilidad  y de las obras de refuerzo.

Ley 715 de 2001

En vista de lo anterior, la ley 715 de 2001 concedió desde su promulgación (21 de Diciembre de 2001), una ampliación de cuatro años del plazo para la ejecución de los estudios, y cuatro para el eventual posterior reforzamiento estructural.

Documento CONPES 3146 de 2001

El Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES – en el Documento N° 3146 del 20 de Diciembre de 2001, para el trienio 2002- 2004, teniendo en cuenta el elevado riesgo sísmico de la mayor parte del territorio nacional, la necesidad de proteger la infraestructura física y el patrimonio tecnológico y las persistentes dificultades económicas de las instituciones, hace unos requerimientos iniciales de inversión por un valor de $ 11.000’000.000 (once mil millones – aproximadamente U.S. $ 5’000.000), para la implementación de estudios de vulnerabilidad sísmica estructural en instituciones hospitalarias.

Ley 42 de 1993

Como manera de protección del patrimonio publico cabe anotar la existencia de la ley 42 de 1993, la cual obliga que los bienes del Estado estén debidamente amparados por una póliza de seguros o un fondo creado para tal fin, pudiendo establecer responsabilidad fiscal a los funcionarios responsables cuando las circunstancias lo ameriten.

###### Cumplimiento

Los avances del cumplimiento de la norma, que obliga a la realización de los estudios de evaluación de vulnerabilidad estructural, de acuerdo con el ultimo informe (Marzo de 2004), indican que hasta esa fecha se ha estudiado aproximadamente la tercera parte (35%) del área construida en zona de amenaza sísmica de riesgo alto o intermedio.

- Estudios de vulnerabilidad Sísmica estructural realizados a Marzo 31 e 2004.

# Estudios de vulnerabilidad Sísmica estructural pendientes por realizar.

Situación de la infraestructura física de salud del Sector Oficial en   Colombia  y su conformación

En Colombia la red para la prestación de servicios de salud está constituida por distintos grupos de estructuras: la Oficial Publica que se origina en el anterior sistema de Salud Publica, dependiente de la organización del Estado; las Organizaciones del Estado para asistir a sus afiliados (ICSS, Cajanal y otras, Fuerzas Militares, etc.), y la red de Carácter Privado.

Infraestructura Pública

El país en la actualidad cuenta con un total de 6.207 instituciones públicas, con un estimativo de área construida de 3.836.600 M2, de las cuales 981 son instituciones con camas discriminadas así:

- 29   del tercer nivel

- 147   del segundo nivel

- 494   hospitales locales

- 311   centros de salud con camas

Las instituciones sin camas como centros de salud, puestos de salud y otros, ascienden a un total de 5.226 es decir aproximadamente el 84% de instituciones de salud correspondientes al primer nivel son solo centros asistenciales sin camas.

Infraestructura de  Carácter  Privado

Las Instituciones de carácter privado, se calculan en aproximadamente 30.512 de las cuales 2161 clasificadas como pertenecientes al II y III nivel de atención.

En este momento la red privada ha realizado notables inversiones, representadas  en plantas físicas de buena capacidad y equipamiento, multiplicando su capacidad de atención.

Vulnerabilidad Sísmica

De lo anterior es necesario señalar que todas las instituciones, sobre todo las del segundo y tercer nivel de atención, que se encuentran en zonas de riesgo sísmico, por la norma NSR 98 (Ley 400 de 1997), deben ser sometidas a estudio de vulnerabilidad estructural y de ser necesario, reforzarlas.

EDIFICACIONES INDISPENSABLES Y DE ATENCION A LA COMUNIDAD

SITUACIÖN ACTUAL

Estudios Realizados

A continuación se muestran los cuadros con el reporte detallado por Nivel de Complejidad y por Departamento, de los estudios realizados a la fecha (31 de Marzo de 2004).

HOSPITALES III NIVEL CON ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA

31 de marzo de 2004

HOSPITALES II NIVEL CON ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA

31 de marzo de 2004

HOSPITALES I NIVEL CON ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA

31 de marzo de 2004

###### Como es posible apreciar de los cuadros anteriores, ya han sido realizados los estudios de la totalidad de los Hospitales de III Nivel de Atención (máxima Complejidad), de los Hospitales del II Nivel se ha adelantado aproximadamente el 30%, y de los del I Nivel apenas el 16%.

Para la vigencia del año 2003 se contó con recursos del Presupuesto General de la Nación por el valor de $750 millones de pesos que fueron distribuidos entre 11 Hospitales del III y II Nivel, mediante el sistema de cofinanciación (30%) de parte de las Instituciones mismas.( Ver cuadro 1).

Para la vigencia del año 2004 se repartirán $1.100 millones, con la misma modalidad, para seguir cubriendo las Instituciones del II Nivel, alcanzando así el 65% aproximadamente de las Instituciones estudiadas. (Ver cuadro 2)

###### Es importante considerar los criterios que se tuvieron en cuenta para la priorización en la asignación de los recursos:

###### CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA

- IPS localizadas en zonas de amenazas sísmica de alto riesgo.

- IPS de máxima tecnología, para garantizar la continuidad de los servicios especializados a la comunidad y  la protección del patrimonio del Estado (III y II nivel de complejidad)

- Nivel de riesgo de la edificación de acuerdo con el estudio de vulnerabilidad sísmica del territorio nacional (clasificación de amenazas sísmica de riesgo de acuerdo con las Normas  de Sismo Resistencia 98 – NSR 98) .

- Numero de pisos de la edificación (de mayor a menor numero de pisos).

- Numero de camas (de mayor a menor numero de camas).

- Edad de las edificaciones (desde menos recientes a mas reciente).

- Impacto social (numero de población atendida, tipo de servicios que se prestan, mayor dificultad de accesibilidad a la región geográfica, etc.)

PRINCIPALES  DIFICULTADES ENCONTRADAS

La asignación de recursos directamente a las Instituciones ha dado resultados positivos por tratarse de entidades de buen tamaño y por lo tanto con suficiente manejo de los recursos, sin embargo se han presentado algunos inconvenientes que se reportan a continuación y que se está tratando de corregir en las vigencias futuras:

- Limitado acompañamiento de algunas las Secretarias Departamentales

de Salud en los procesos de contratación, elección de alternativa

de refuerzo estructural, seguimiento contrato, etc.

- Falta de recursos para la Interventoria de los estudios.

- Inapropiados términos de referencia utilizados en la contratación de      estudios.

- No envían información de ejecución de recursos.

ACTIVIDADES A NIVEL CENTRAL

(Ministerio de la Protección Social)

Las siguientes son las principales actividades que se realizan a nivel central con el fin de orientar y coordinar el seguimiento y el flujo de información que permita mantener la visión general del desarrollo de la programación general del cumplimiento  de la Ley 400/97.

- Realización de talleres de capacitación del personal de las Direcciones

Seccionales de Salud.

- Seguimiento de las actividades de estudios y ejecución de recursos

adelantadas por las IPS con los recursos asignados en el año anterior.

- Consolidación de la información procedente de los Departamentos.

- Evaluación del resultado de los estudios.

- Asignación de recursos de acuerdo con los criterios de prioridades.

- Gestión del proceso de desembolso de recursos vigencia 2004.

ACTIVIDADES POR REALIZAR

(A cargo de los Departamentos)

- Organizar la información de infraestructura física por municipio

(incluyendo datos de vulnerabilidad sísmica).

- Enviar consolidados de la información al MPS.

- Ubicar fuentes de recursos para realizar estudios de preinversión por

cofinanciación Departamento – Municipio, Departamento – Municipio -   IPS.

- Recordar a las IPS de su Jurisdicción los plazos para adelantar los

estudios.

- Acompañar a las IPS con estudios de vulnerabilidad en ejecución

y programación vigencia 2004.

FUENTES DE FINANCIACION.

- RECURSOS PROPIOS (  $ de mantenimiento )

- COMISION NACIONAL DE REGALIAS

- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

- PRESUPUESTO DEPARTAMENTO

- CREDITO EXTERNO

- ONG

CRITERIOS PARA REPONER INFRESTRUCTURA

Por las implicaciones económicas, técnicas y de contingencia que se ocasionan, muchas son las inquietudes y las controversias que se han venido formando con respecto a este tema, debido a que las intervenciones físicas casi siempre implican la readecuación arquitectónica con el respectivo costo adicional, de la misma manera surge el cuestionamiento sobre el nivel de exigencia de las normas de diseño sismorresistente.

En Colombia todavía no se entrado en una etapa de definición categórica al respecto, teniendo en cuenta que apenas ahora se están generando los resultados de los estudios que puedan permitir una evaluación mas apropiada.

A continuación se presentan algunos de los criterios de mayor ponderación que hasta el momento han venido consolidándose.

- Ubicación dentro de un nuevo contexto urbano.

- Cuando  conlleva  el  replanteamiento arquitectónico total de

la edificación.

- Necesidad de Incremento de la planta física superior al 50%.

- El valor de refuerzo es mayor al 70 % del valor de la obra nueva

- El diseño de refuerzo afecta la funcionalidad.

- Edificaciones realizadas con materiales no resistentes o de limitada

durabilidad.

En el segundo semestre del presente año se estima contar con la información de una mayor cantidad de proyectos y situaciones cuya evaluación pueda permitir el establecimiento de criterios mas precisos para la toma de decisiones.

Atentamente,

AMEDEO VITA T.

Coordinador Grupo de infraestructura Física y Tecnología

Bogotá DC 19 de Abril de 2004

(cuadro 1)

INVERSION VIGENCIA 2003

Estudios de vulnerabilidad cofinanciados

PROGRAMACION INVERSION VIGENCIA 2004

(cuadro 2)                                     Estudios de vulnerabilidad

MANAGUA-NICARAGUA    21 AL 23 DE  ABRIL  DE  2004

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.

CASO COLOMBIANO

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia

TALLER LATINOAMERICANO SOBRE MITIGACIÓN DE DESASTRES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD